Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Устройство антенно-фидерное. Для воздушного судна

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263040.900.000004 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Фидер коаксиальный 7/8 (50 Ом) |
| Единица измерения* | метр |
| Количество (объем)* | 500 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | - г. Алматы пр. Аль-Фараби, 126 Б |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | ### Технические требования к коаксиальному кабелю (фидеру) 7/8”: 1. Волновое сопротивление – не более 50 Ом. 2. Затухание фидера - не более 1,19 дБ на 100 м на частоте 100 МГц. 3. Тип диэлектрика - вспененный полиэтилен. 4. Материал внутреннего проводника - медь. 5. Материал внешнего проводника - медь. 6. Оболочка - светостабилизированный полиэтилен. 7. Необходимая длина фидера – 500 м. Комплект поставки коаксиального кабеля (фидера) 7/8”: - Коаксиальный кабель 7/8”, общая длина, м –500, должен быть намотан на барабан. - г. Алматы – 500 м. Требования к упаковке товара: Поставляемый товар должен быть цельным, без соединений, и намотан на деревянную катушку (барабан), обеспечивая защиту от повреждений. Упаковка должна исключать повреждение продукции при транспортировке. - Цельность: Товар должен быть представлен цельным отрезком. - Упаковка: Деревянная катушка (барабан), обеспечивающая сохранность продукции. Маркировка: Катушка должна содержать маркировку, указывающую на тип изделия, длину и вес, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Требования к Поставщику: - В случае, обнаружения дефекта или скрытой поломки оборудования либо компонентов, входящих в состав оборудования, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика должен заменить на новый за свой счет. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.