### Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений(заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг 265142.000.000011

- Наименование товара, работы, услуги  Цифровой осциллограф 2 канала х 1 ГГц

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP

- Срок поставки 60 календарных дней

- Размер авансового платежа

- Год выпуска товара не ранее 2024 года

- Гарантийный срок (в месяцах) не менее -12 месяцев

| Для закупок товара | Количество аналоговых каналов: 2 Полоса пропускания: 1 ГГц Максимальная частота дискретизации: 2,5 GSa/s (на одном канале) Максимальное входное напряжение: CAT I: 300 В (RMS), 400 В (пик), 1,6 кВ (пик); CAT II: 300 В (RMS), 400 В (пик) Разрешение АЦП: 8 бит Режим высокого разрешения: 12 бит (при ≥10 мкс/дел на 4 GSa/s или ≥20 мкс/дел на 2 GSa/s) Вертикальный масштаб: 1 мВ/дел – 5 В/дел (1 МОм), 1 мВ/дел – 1 В/дел (50 Ом) Глубина памяти: 1 Мвыб (все каналы), 2 Мвыб (половина каналов); с опцией до 2/4 Мвыб Развёртка: 500 пс/дел – 50 с/дел Обнаружение пиков: 250 пс Цифровые каналы (опция MSO): 16 Частота дискретизации цифровых каналов: 4 GSa/s Глубина памяти цифровых каналов: 2 Мвыб Минимальный обнаруживаемый глитч: 5 нс Дисплей: 8,5 дюйма, цветной ЖК, 800×480, 64 уровня яркости Скорость обновления сигналов на экране: 1 000 000 осциллограмм/с Автоматические измерения: амплитуда, частота, период, длительность импульса, коэффициент заполнения, фронт/спад, задержка, фаза, RMS, подсчёт импульсов Математические функции: сложение, вычитание, умножение, дифференцирование, интегрирование, квадратный корень, БПФ (FFT) Генератор сигналов (опция): 0,1 Гц – 20 МГц, 1–8 тыс. точек, стандартные и произвольные формы Интерфейсы: USB (2 хост + 1 устройство), LAN/VGA/GPIB (опционально) Анализ протоколов поcледовательных шин: CAN, I2C, SPI, RS-232/UART Габариты: 380,6 × 204,4 × 141,5 мм Масса: 4,08 кг Гарантия: 3 года Требования к качеству и оригинальности товара Общие требования: Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, полностью укомплектованным. Товар должен быть оригинальным (заводского производства). Поставка контрафактной продукции, а также восстановленного (refurbished) оборудования не допускается. Сертификация: Продукция должна соответствовать действующим техническим регламентам. Обязательное наличие следующих документов: сертификат соответствия; паспорт изделия (сертификат качества); документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. Все сертификаты должны предоставляться при поставке товара. Соответствие стандартам: Оборудование должно соответствовать международным или национальным стандартам (ISO, IEC или эквивалент). Должны соблюдаться требования электрической безопасности и электромагнитной совместимости. Требования к производителю: Производитель должен быть официально зарегистрированной компанией. На изделии должны быть указаны серийный номер и маркировка производителя. Упаковка должна содержать информацию о производителе, модели и технических характеристиках. Гарантия: В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить бесплатный ремонт или замену оборудования. Требования к поставке: Каждое изделие должно поставляться в заводской упаковке. Упаковка должна быть целой, без повреждений. Поставка должна включать полный комплект (документация, кабели, аксессуары). Порядок приемки: Заказчик вправе провести проверку соответствия поставленного товара. Товар, не соответствующий техническим характеристикам или вызывающий сомнения в качестве, не подлежит приемке. Место поставки: Поставщик должен обеспечить поставку товара в филиал АО Казтелерадио «Западный» по адресу: Республика Казахстан г. Актобе ул. Летняя 25. |
| --- | --- |

Примечание.

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.