Конкурс құжаттамасына 
12 қосымша

 
 
Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырады)
 
1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы_______712019.000.000005___________________
2. Тауардың атауы _ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, спектрлі талдағыш R&S ETL, 16 бірл. 
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)_____DDP___________________
4. Жеткізу мерзімі 21.12.2026 ж. Дейін
5. Аванстық төлем мөлшері_____0%_______________________________________
6. Өнімнің шығарылған жылы_____________________________________________
7. Кепілдік мерзімі (аймен)________________________________________________
8. 
 
	Тауар сатып алуға арналған
	

	Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін
	1. Қызметтердің атауы: өлшеу құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер. 
2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру.
2. Қызметтердің орындалуына және көлеміне қойылатын талаптар:
Тізімге сәйкес 16 бірлік санында R&S ETL спектрлі талдағыштарды салыстырып тексеру:
1. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 102522  ТВ спектрлі «Алматы» филиалы Көк-Төбе ААҚ;
2. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 102823  ТВ спектрлі «Алматы» филиалы Сарқант РТС;
3. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 102520  ТВ спектрлі «Астана» филиалы Астана РТС; 
4. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103069  ТВ спектрлі «Астана» филиалы Кокшетау РТС;
5. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 102521  ТВ спектрлі «Астана» филиалы Новая РТС;
6. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103064  ТВ спектрлі «Шығыс» филиалы Павлодар РТС;
7. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103066  ТВ спектрлі «Шығыс» филиалы Өскемен РТС;
8. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103071  ТВ спектрлі «Батыс» филиалы Ақтөбе РТС;
9. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103068  ТВ спектрлі «Батыс» филиалы Атырау РТС;
10. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103063  ТВ спектрлі «Батыс» филиалы Орал РТС;
11. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103060  ТВ спектрлі «Батыс» филиалы Ақтау РТС;
12. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103061  ТВ спектрлі «Солтүстік» филиалы Қостанай РТС;
13. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103070  ТВ спектрлі «Солтүстік» филиалы Петропавловск РТС;
14. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103065  ТВ спектрлі «Оңтүстік» филиалы Тараз РТС;
15. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103067  ТВ спектрлі «Оңтүстік» филиалы Қызылорда РТС;
16. 2011 жылы R&S шығарылған ETL № 103062  ТВ спектрлі «Оңтүстік» филиалы Шымкент РТС.
3. Қызмет көрсету орны: 
Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., 118 үй  
4. Ерекше талаптар
1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті Орындаушы " Өлшем құралдарын салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және жүргізу тәртібі" ҚР СТ 2.4-2019 сәйкес өлшеу құралдарын салыстырып тексеру құқығына белгіленген тәртіппен тіркелуі тиіс;
[bookmark: _GoBack]  2. "Аккредиттеу субъектілерінің шама бірліктерінің мемлекеттік эталондары және шама бірліктерінің эталондары. Құру, бекіту, тіркеу, салыстыру, калибрлеу, қолдану, зерттеу, жетілдіру (жаңғырту), есептен шығару, сақтау, консервациялау, тасымалдау тәртібі" ҚР СТ 2.431-2024 талаптарға сәйкестігі; 
3. Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралына салыстырып тексеру белгісі қойылады және өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді.
4.  Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады.
5. Орындаушы салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс.
6. Жабдықты Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Тапсырыс берушінің күшімен және есебінен ұйымдастырылады.  
 7.  Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты Тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Орындаушыға жүктеледі.
 8.  Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) Орындаушыға бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына Орындаушы материалдық жауаптылықта болады.



Ескерту.
1.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 	2.Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
            3.Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.



Приложение 12
к конкурсной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_______712019.000.000005_________________________________       ________
2. Наименование товара, работы, услуги Поверка средств измерения ЦТВ, анализатор спектра ЦТВ R&S ETL, 16 ед.
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)_____DDP____           _____
4. Срок поставки___ до 21.12.2026 г.       
5. Размер авансового платежа_____0%_________________________________      _____
6. Год выпуска товара____ __________________________________________________
7. Гарантийный срок (в месяцах)___ ___________________________________      ____
8. 
 
	Для закупок товара
	

	Для закупок услуг/работ не связанных со строительством
	1. Наименование услуг: Услуги по поверке средств измерений. 
Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г.
2. Требования к выполнению и объему услуг:
Поверка анализаторов спектра ЦТВ R&S ETL в количестве 16 единиц согласно перечню:
1. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №102522 года выпуска 2011 Филиал «Алматинский» АПС Кок-Тобе;
2. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №102823 года выпуска 2011 Филиал «Алматинский» РТС Сарканд;
3. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №102520 года выпуска 2011 Филиал «Астанинский» РТС Астана;
4. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №103069 года выпуска 2011 Филиал «Астанинский» РТС Кокшетау;
5. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №102521 года выпуска 2011 Филиал «Астанинский» РТС Новая;
6. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №103064 года выпуска 2011 Филиал «Восточный» РТС Павлодар;
7. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №103066 года выпуска 2011 Филиал «Восточный» РТС Усть-Каменогорск;
8. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №103071 года выпуска 2011 Филиал «Западный» РТС Актобе;
9. Анализатор ТВ спектра R&S ETL  №103068 года выпуска 2011 Филиал «Западный» РТС Атырау;
10. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103063 года выпуска 2011 Филиал «Западный» РТС Уральск;
11. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103060 года выпуска 2011 Филиал «Западный» РТС Актау;
12. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103061 года выпуска 2011 Филиал «Северный» РТС Костанай;
13. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103070 года выпуска 2011 Филиал «Северный» РТС Петропавловск;
14. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103065 года выпуска 2011 Филиал «Южный» РТС Тараз;
15. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103067 года выпуска 2011 Филиал «Южный» РТС Кызылорда;
16. Анализатор ТВ спектра R&S ETL №103062 года выпуска 2011 Филиал «Южный» РТС Шымкент. 
3.   Место оказания услуги:
г. Алматы пр. Аль-Фараби, 118  
4.  Особые требования
1. В рамках технической спецификации Потенциальный Исполнитель должен быть  аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в  соответствии СТ РК 2.4-2019  «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
  2. Соответствие к требованиям СТ РК 2.431-2024 «Государственные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин субъектов аккредитации. Порядок создания, утверждения, регистрации, сличений, калибровки, применения, исследования, совершенствования (модернизации), списания, хранения, консервации, транспортирования»;
3. По результатам поверки на средство измерений наносится поверочный знак и оформляется сертификат о поверке  с указанием неопределенности измерения.
4.  Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации.
 5. Исполнитель должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором.
 6. Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Заказчика.  
 7.  Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту  приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Исполнителе;
 8.  После передачи Исполнителю средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик.

	
	



Примечание.
      1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
      3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.
