Конкурс құжаттамасына 
12 қосымша
 
 
Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырады)
 
1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы_______712019.000.000005___________________
2. Тауардың атауы _ ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, R&S NRP-2 қуат өлшеуіші, 48 бірл. 
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)_____DDP___________________
4. Жеткізу мерзімі 21.12.2026 ж. Дейін
5. Аванстық төлем мөлшері_____0%_______________________________________
6. Өнімнің шығарылған жылы_____________________________________________
7. Кепілдік мерзімі (аймен)________________________________________________
8. 
 
	Тауар сатып алуға арналған
	

	Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін
	1. Қызметтердің атауы: өлшеу құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер. 
2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру.
 2. Қызметтердің орындалуына және көлеміне қойылатын талаптар:
Тізімге сәйкес 48 бірлік санында R&S NRP-2 Z11, NRP-2 Z23, NRP-2 Z51, NRP-2 Z91, NRP-2 Z92 қуат түрлендіргіштерін салыстырып тексеру:
1. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101834, Z11 №110336 қуат сезбегі «Алматы» филиалы Көк-Төбе РТС;
2. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101834, Z23 №100332 қуат сезбегі «Алматы» филиалы Көк-Төбе РТС; 
3. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 Z91 № 101834, №101496 қуат сезбегі «Алматы» филиалы Көк-Төбе РТС;
4. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101834, Z92 №100068 қуат сезбегі «Алматы» филиалы Көк-Төбе РТС; 
5. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102535, Z23 №100386 қуат сезбегі «Алматы» филиалы Сарқант РТС;
6. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102535, Z51 №103204 қуат сезбегі «Алматы» филиалы Сарқант РТС; 
7. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102535, Z91 №101871 қуат сезбегі «Алматы» филиалы Сарқант РТС;
8. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101836, Z11 №110334 қуат сезбегі «Астана» филиалы Астана РТС; 
9. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101836, Z23 №100330 қуат сезбегі «Астана» филиалы Астана РТС;
10. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101836, Z91 №101497 қуат сезбегі «Астана» филиалы Астана РТС;
11. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102864, Z23 №100413 қуат сезбегі «Астана» филиалы Кокшетау РТС;
12. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102864, Z51 №103497 қуат сезбегі «Астана» филиалы Кокшетау РТС;
13. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102864, Z91 №102165 қуат сезбегі «Астана» филиалы Кокшетау РТС;
14. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101835, Z11 №110335 қуат сезбегі «Астана» филиалы Новая РТС;
15. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101835, Z23 №100331 қуат сезбегі «Астана» филиалы Новая РТС; 
16. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101835, Z91 №101498 қуат сезбегі «Астана» филиалы Новая РТС;
17. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 101835, Z92 №100070 қуат сезбегі «Астана» филиалы Новая РТС;
18. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102868, Z23 №100416 қуат сезбегі «Шығыс» филиалы Павлодар РТС;
19. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102868, Z51 №103494 қуат сезбегі «Шығыс» филиалы Павлодар РТС;
20. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102865, Z23 №100411 қуат сезбегі «Шығыс» филиалы Өскемен РТС;
21. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102865, Z51 №103499 қуат сезбегі «Шығыс» филиалы Өскемен РТС;
22. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102865, Z91 №102160 қуат сезбегі «Шығыс» филиалы Өскемен РТС;
23. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102863, Z23 №100414 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Ақтөбе РТС;
24. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102863, Z51 №103501 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Ақтөбе РТС;
25. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102863, Z91 №102164 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Ақтөбе РТС; 
26. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102862, Z23 №100412 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Атырау РТС;
27. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102862, Z51 №103500 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Атырау РТС;
28. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102862, Z91 №102166 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Атырау РТС;
29. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102867, Z23 №100409 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Орал РТС;
30. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102867, Z51 №103496 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Орал РТС;
31. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102867, Z91 №102157 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Орал РТС;
32. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102858, Z23 №100405 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Ақтау РТС;
33. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102858, Z51 №103492 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Ақтау РТС;
34. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102858, Z91 №102155 қуат сезбегі «Батыс» филиалы Ақтау РТС;
35. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102861, Z23 №100410 қуат сезбегі «Солтүстік» филиалы Қостанай РТС;
36. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102861, Z51 №103943 қуат сезбегі «Солтүстік» филиалы Қостанай РТС;
37. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102861, Z91 №102159 қуат сезбегі «Солтүстік» филиалы Қостанай РТС;
38. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102869, Z23 №100406 қуат сезбегі «Солтүстік» филиалы Петропавловск РТС; 
39. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102869, Z51 №103498 қуат сезбегі «Солтүстік» филиалы Петропавловск РТС; 
40. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102869, Z91 №102162 қуат сезбегі «Солтүстік» филиалы Петропавловск РТС;
41. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102859, Z23 №100407 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Тараз РТС;
42. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102859, Z51 №103503 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Тараз РТС;
43. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102859, Z91 №102163 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Тараз РТС;
44. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102860, Z23 №100415 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Қызылорда РТС;
45. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102860, Z51 №103502 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Қызылорда РТС;
46. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102860, Z91 №102158 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Қызылорда РТС;
47. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102866, Z23 №100408 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Шымкент РТС;
48. 2013 жылы R&S шығарылған NRP-2 № 102866, Z91 №102161 қуат сезбегі «Оңтүстік» филиалы Шымкент РТС.
3.  Қызмет көрсету орны: 
Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., 118 үй  
4. Ерекше талаптар
1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті Орындаушы " Өлшем құралдарын салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және жүргізу тәртібі" ҚР СТ 2.4-2019 сәйкес өлшеу құралдарын салыстырып тексеру құқығына белгіленген тәртіппен тіркелуі тиіс;
[bookmark: _GoBack]  2. "Аккредиттеу субъектілерінің шама бірліктерінің мемлекеттік эталондары және шама бірліктерінің эталондары. Құру, бекіту, тіркеу, салыстыру, калибрлеу, қолдану, зерттеу, жетілдіру (жаңғырту), есептен шығару, сақтау, консервациялау, тасымалдау тәртібі" ҚР СТ 2.431-2024 талаптарға сәйкестігі; 
3. Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралына салыстырып тексеру белгісі қойылады және өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді.
4.  Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады.
5. Орындаушы салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс.
6. Жабдықты Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Тапсырыс берушінің күшімен және есебінен ұйымдастырылады.  
 7.  Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты Тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Орындаушыға жүктеледі.
 8.  Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) Орындаушыға бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына Орындаушы материалдық жауаптылықта болады.



Ескерту.
1.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 	2.Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
            3.Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.





Приложение 12
к конкурсной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_______712019.000.000005_________________________________       ________
2. Поверка средств измерения ЦТВ, измеритель мощности R&S NRP-2, 48 ед.
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)_____DDP____           _____
4. Срок поставки___ до 21.12.2026 г.       
5. Размер авансового платежа_____0%_________________________________      _____
6. Год выпуска товара____ __________________________________________________
7. Гарантийный срок (в месяцах)___ ___________________________________      ____
8. 
 
	Для закупок товара
	

	Для закупок услуг/работ не связанных со строительством
	1. Наименование услуг: Услуги по поверке средств измерений. 
Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г.
2.  Требования к выполнению и объему услуг:
Поверка измерителей мощности преобразователей  мощности  R&S NRP-2 Z11, NRP-2 Z23, NRP-2 Z51, NRP-2 Z91, NRP-2 Z92 в количестве 48 единиц согласно перечню:
1. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101834, Z11 №110336 года выпуска 2013 Филиал «Алматинский» РТС Кок-Тобе;
2. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101834, Z23 №100332 года выпуска 2013 Филиал «Алматинский» РТС Кок-Тобе;	
3. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101834, Z91 №101496 года выпуска 2013 Филиал «Алматинский» РТС Кок-Тобе;	
4. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101834, Z92 №100068 года выпуска 2013 Филиал «Алматинский» РТС Кок-Тобе;
5. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102535, Z23 №100386 года выпуска 2013 Филиал «Алматинский» РТС Сарканд;
6. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102535, Z51 №103204 года выпуска 2013 Филиал «Алматинский» РТС Сарканд;
7. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102535, Z91 №101871 года выпуска 2013 Филиал «Алматинский» РТС Сарканд;
8. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101836, Z11 №110334 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Астана;
9. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101836, Z23 №100330 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Астана;		
10. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101836, Z91 №101497 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Астана;	
11. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102864, Z23 №100413 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Кокшетау;
12. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102864, Z51 №103497 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Кокшетау;	
13. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102864, Z91 №102165 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Кокшетау;
14. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101835, Z11 №110335 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Новая;
15. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101835, Z23 №100331 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Новая;	
16. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101835, Z91 №101498 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Новая;
17. Датчик мощности R&S NRP-2 № 101835, Z92 №100070 года выпуска 2013 Филиал «Астанинский» РТС Новая;	
18. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102868, Z23 №100416 года выпуска 2013 Филиал «Восточный» РТС Павлодар;	
19. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102868, Z51 №103494 года выпуска 2013 Филиал «Восточный» РТС Павлодар;
20. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102865, Z23 №100411 года выпуска 2013 Филиал «Восточный» РТС Усть-Каменогорск;
21. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102865, Z51 №103499 года выпуска 2013 Филиал «Восточный» РТС Усть-Каменогорск;	
22. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102865, Z91 №102160 года выпуска 2013 Филиал «Восточный» РТС Усть-Каменогорск;
23. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102863, Z23 №100414 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Актобе;	
24. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102863, Z51 №103501 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Актобе;	
25. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102863, Z91 №102164 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Актобе;
26. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102862, Z23 №100412 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Атырау;
27. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102862, Z51 №103500 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Атырау;	
28. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102862, Z91 №102166 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Атырау;
29. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102867, Z23 №100409 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Уральск;	
30. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102867, Z51 №103496 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Уральск;	
31. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102867, Z91 №102157 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Уральск;
32. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102858, Z23 №100405 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Актау;	
33. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102858, Z51 №103492 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Актау;
34. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102858, Z91 №102155 года выпуска 2013 Филиал «Западный» РТС Актау;
35. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102861, Z23 №100410 года выпуска 2013 Филиал «Северный» РТС Костанай;
36. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102861, Z51 №103493 года выпуска 2013 Филиал «Северный» РТС Костанай;
37. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102861, Z91 №102159 года выпуска 2013 Филиал «Северный» РТС Костанай;
38. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102869, Z23 №100406 года выпуска 2013 Филиал «Северный» РТС Петропавловск;	
39. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102869, Z51 №103498 года выпуска 2013 Филиал «Северный» РТС Петропавловск;
40. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102869, Z91 №102162 года выпуска 2013 Филиал «Северный» РТС Петропавловск;
41. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102859, Z23 №100407 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Тараз;	
42. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102859, Z51 №103503 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Тараз;	
43. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102859, Z91 №102163 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Тараз;
44. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102860, Z23 №100415 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Кызылорда;	
45. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102860, Z51 №103502 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Кызылорда;	
46. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102860, Z91 №102158 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Кызылорда;	
47. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102866, Z23 №100408 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Шымкент;	
48. Датчик мощности R&S NRP-2 № 102866, Z91 №102161 года выпуска 2013 Филиал «Южный» РТС Шымкент.	
3.  Место оказания услуги:
г. Алматы пр. Аль-Фараби, 118  
4.  Особые требования
1. В рамках технической спецификации Потенциальный Исполнитель должен быть  аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в  соответствии СТ РК 2.4-2019  «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
  2. Соответствие к требованиям СТ РК 2.431-2024 «Государственные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин субъектов аккредитации. Порядок создания, утверждения, регистрации, сличений, калибровки, применения, исследования, совершенствования (модернизации), списания, хранения, консервации, транспортирования»;
3. По результатам поверки на средство измерений наносится поверочный знак и оформляется сертификат о поверке  с указанием неопределенности измерения.
4.  Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации.
 5. Исполнитель должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором.
 6. Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Заказчика.  
 7.  Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту  приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Исполнителе;
8.  После передачи Исполнителю средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. 	



Примечание.
      1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
      3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

