Конкурс құжаттамасына 
12 қосымша

 
 
Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырады)
 
1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы_______712019.000.000005___________________
2. Тауардың атауы _ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, цифрлық осциллографтар, 18 дана. 
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)_____DDP___________________
4. Жеткізу мерзімі 21.12.2026 ж. Дейін
5. Аванстық төлем мөлшері_____0%_______________________________________
6. Өнімнің шығарылған жылы_____________________________________________
7. Кепілдік мерзімі (аймен)________________________________________________
8. 
 
	Тауар сатып алуға арналған
	

	Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін
	1.  Қызметтердің атауы: өлшеу құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер. 
2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру.
2. Қызметтердің орындалуына және көлеміне қойылатын талаптар:
Тізімге сәйкес 18 бірлік санында АКТАКОМ ADS-2322 цифрлық осциллографтарды салыстырып тексеру:
1. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929009  цифрлық осциллографы «Астана» филиалы Есіл РТС;
2. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929010  цифрлық осциллографы «Астана» филиалы Көкшетау РТС;
3. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929008  цифрлық осциллографы «Астана» филиалы Қарағанды ААҚ;
4. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929014  цифрлық осциллографы «Шығыс» филиалы Павлодар ААҚ;
5. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929013  цифрлық осциллографы «Шығыс» филиалы Октябрьский РТС;
6. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929011  цифрлық осциллографы «Шығыс» филиалы Өскемен ААҚ;
7. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929012  цифрлық осциллографы «Шығыс» филиалы Өскемен ААҚ;
8. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929007  цифрлық осциллографы «Батыс» филиалы Ақтөбе РТС;
9. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929015  цифрлық осциллографы «Батыс» филиалы Атырау РТС;
10. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929018  цифрлық осциллографы «Батыс» филиалы Чапаево РТС;
11. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929016  цифрлық осциллографы «Батыс» филиалы Ақтау ААҚ;
12. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929020  цифрлық осциллографы «Солтүстік» филиалы Петропавловск РТС;       
13. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929021  цифрлық осциллографы «Солтүстік» филиалы Петропавловск ААҚ;
14. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1902005  цифрлық осциллографы «Оңтүстік» филиалы Тараз ААҚ;
15. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929006  цифрлық осциллографы «Оңтүстік» филиалы Қаратау РТС;
16. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №SDS83021221020  цифрлық осциллографы «Оңтүстік» филиалы Қызылорда ААҚ;
17. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929017  цифрлық осциллографы «Оңтүстік» филиалы Шымкент ААҚ;
18. 2019 жылы шығарылған АКТАКОМ ADS-2322 №1929019  цифрлық осциллографы «Оңтүстік» филиалы Шымкент РТС;
3. Қызмет көрсету орны: 
Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., 118 үй  
4. Ерекше талаптар
1. Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті Орындаушы " Өлшем құралдарын салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және жүргізу тәртібі" ҚР СТ 2.4-2019 сәйкес өлшеу құралдарын салыстырып тексеру құқығына белгіленген тәртіппен тіркелуі тиіс;
[bookmark: _GoBack]  2. "Аккредиттеу субъектілерінің шама бірліктерінің мемлекеттік эталондары және шама бірліктерінің эталондары. Құру, бекіту, тіркеу, салыстыру, калибрлеу, қолдану, зерттеу, жетілдіру (жаңғырту), есептен шығару, сақтау, консервациялау, тасымалдау тәртібі" ҚР СТ 2.431-2024 талаптарға сәйкестігі;
3. Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралына салыстырып тексеру белгісі қойылады және өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді.
4.  Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамаға тиісті жазба жасалады.
5. Орындаушы салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруі тиіс.
6. Жабдықты Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) Орындаушының салыстырып тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Тапсырыс берушінің күшімен және есебінен ұйымдастырылады.  
 7.  Орындаушы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты Тапсырыс берушіден алынған күйде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Орындаушыға жүктеледі.
 8.  Қабылдау-тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) Орындаушыға бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына Орындаушы материалдық жауаптылықта болады. 



Ескерту.
1.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 	2.Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
            3.Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.



Приложение 12
к конкурсной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_______712019.000.000005_________________________________       ________
2. Наименование товара, работы, услуги Поверка средств измерения ЦТВ, цифровые осциллографы, 18 шт.
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)_____DDP____           _____
4. Срок поставки___ до 21.12.2026 г.       
5. Размер авансового платежа_____0%_________________________________      _____
6. Год выпуска товара____ __________________________________________________
7. Гарантийный срок (в месяцах)___ ___________________________________      ____
8. 
 
	Для закупок товара
	

	Для закупок услуг/работ не связанных со строительством
	1. Наименование услуг: Услуги по поверке средств измерений. 
Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г.
2. Требования к выполнению и объему услуг:
Поверка цифровых осциллографов АКТАКОМ ADS-2322 в количестве 18 единиц согласно перечню:
1. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929009	года выпуска 2019 Филиал «Астанинский» РТС Есиль;
2. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929010	года выпуска 2019 Филиал «Астанинский» РТС Кокшетау;
3. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929008	года выпуска 2019 Филиал «Астанинский» АПС Караганда;
4. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929014   года выпуска 2019 Филиал «Восточный» АПС Павлодар;
5. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929013   года выпуска 2019 Филиал «Восточный» РТС Октябрьское;
6. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929011	года выпуска 2019 Филиал «Восточный» АПС Усть-Каменогорск;	
7. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929012	года выпуска 2019 Филиал «Восточный» АПС Усть-Каменогорск;
8. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929007	года выпуска 2019 Филиал «Западный» РТС Актобе;
9. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929015	года выпуска 2019 Филиал «Западный» РТС Атырау;
10. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929018	года выпуска 2019 Филиал «Западный» РТС Чапаево;	
11. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929016	года выпуска 2019 Филиал «Западный» АПС Актау;
12. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929020	года выпуска 2019 Филиал «Северный» РТС Петропавловск;
13. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929021	года выпуска 2019 Филиал «Северный» АПС Петропавловск;
14. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1902005	года выпуска 2019 Филиал «Южный» АПС Тараз;	
15. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929006	года выпуска 2019 Филиал «Южный» РТС Каратау;		
16. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322                          №SDS83021221020	 года выпуска 2019 Филиал «Южный» АПС Кызылорда;
17.Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929017	 года выпуска 2019 Филиал «Южный» АПС Шымкент;
18. Цифровой осциллограф АКТАКОМ ADS-2322 №1929019	 года выпуска 2019 Филиал «Южный» РТС Шымкент.
3.   Место оказания услуги:
г. Алматы пр. Аль-Фараби, 118  
4.  Особые требования
1. В рамках технической спецификации Потенциальный Исполнитель должен быть  аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в  соответствии СТ РК 2.4-2019  «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
  2. Соответствие к требованиям СТ РК 2.431-2024 «Государственные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин субъектов аккредитации. Порядок создания, утверждения, регистрации, сличений, калибровки, применения, исследования, совершенствования (модернизации), списания, хранения, консервации, транспортирования»;
3. По результатам поверки на средство измерений наносится поверочный знак и оформляется сертификат о поверке  с указанием неопределенности измерения.
4.  Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации.
 5. Исполнитель должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором.
 6. Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Заказчика.  
  7.  Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту  приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Исполнителе;
 8.  После передачи Исполнителю средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик. 

	
	



Примечание.
      1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
      3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.
