|  | Приложение 15 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых услуг

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________

Наименование конкурса «Услуги жилищно-коммунального хозяйства»

№ лота _________________________________

Наименование лота _______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Срок оказания услуги* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки услуги по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства здания, территории и инфраструктуры где расположен ТЦ г. Алматы в арендуемых помещениях балансодержателем которых является Алматинский филиал РГП на ПХВ «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК» УДП Республики Казахстан (далее – ДАЗ). Оказание услуги предназначается для филиала АО «Казтелерадио» Дирекция национального спутникового телерадиовещания» находящегося по адресу: Технический центр г. Алматы, ул. Ю. Померанцева, 1 (Желтоксан 185/1). |
|  | 2. ЦЕЛЬ ЗАКУПИ Предоставление услуги по жилищно-коммунального обслуживанию здания Заказчика, в том числе отдельных сооружений, инженерных сетей, коммуникаций, внутренних помещений, прилегающей территории, обеспечение их безаварийной работы, а также поддержания в них чистоты и порядка и охраны. |
|  | 3. КОМПЛЕКС ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ - Ежедневная уборка прилегающей территории; - Обслуживание занимаемого помещения; - Содержание здания; - Коммунальные услуги (холодное водоснабжение/водоотведение); - Обеспечение охраны здания и территории; - Проведение текущего ремонта. - Обеспечение переключения ТЦ на резервный источник электропитания (ДГУ) в течение 10 минут (случае отсутствия вводных линий электропитания). |
|  | 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 4.1 Ежедневная уборка прилегающей территории – осуществляется сотрудником Исполнителя ежедневно, в течение рабочего дня для поддержания чистоты территории. В перечень уборки прилегающей территории входит: - ежедневная очистка дорожек и уличных мусорных урн; - уборка и аккуратное складирование снега в зимний период; - вывоз собранного снега на специально утверждённый полигон; - сезонный уход за зелёными насаждениями, включающий полив в вегетационный период. Общая площадь уборки территории составляет 5000 метров квадратных. 4.2 Обслуживание занимаемого помещения - вызов слесаря, плотника, электрика; 4.3 Содержание здания - сервисное обслуживание: горячего и холодного водоснабжения, водотведения, видеонаблюдения (периметра), вывоз ТБО, дизель генератора, дезинфекция, чистка кровли от снега и наледи. 4.4 Коммунальные услуги: холодное водоснабжение/водоотведение; 4.5 Обеспечение охраны здания. Исполнитель должен осуществлять ежедневную круглосуточную охрану Объекта и прилегающей к нему территории, охрану общественного порядка на Объекте, не допускать проникновения посторонних лиц и пресекать правонарушения, а в случаях посягательств на Объект либо нарушения общественного порядка, принимать необходимые меры для их пресечения; 4.6 Проведение текущего ремонта – на Объекте осуществляется по предварительной заявке, после составления дефектного акта: - побелка и/или покраска помещений, кабинетов либо отдельных участков, указанных Заказчиком; - текущий ремонт кровли при возникновении протечек и подтеков; - осуществление контроля за состоянием фундаментов, стен, потолков, ограждений, фасадов, лестниц, крыш, дверей, окон и других конструктивных элементов обслуживаемых зданий, своевременное устранение выявленных дефектов и проведение текущего ремонта арендуемых помещений и внутренних инженерных сетей; -контроль состояния помещений и основных конструкций здания посредством осмотра; (СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений», пункт 7.12) - составление дефектного акта, в случае повреждения конструкций здания. - текущий ремонт и устранение неисправностей технических средств путем замены или восстановления комплектующих деталей и расходных материалов за счет средств Исполнителя. - устранение неисправностей или отказов в работе технических средств по вызову Заказчика. - оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации технических средств. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ У сотрудников Исполнителя обязательно должна быть униформа с логотипом, исправный инвентарь и инструменты, в осенне-зимний период должен быть в наличии антигололедный реагент для посыпки дорожек. Возможность подачи заявок на проведение ремонтных работ с 08:00 до 18:00 по телефону и Интернету. Реагирование на заявку в течение одного рабочего дня. Наличие необходимого оборудования и инструментов для выполнения работ по ТО, ремонту и измерениям. Наличие технической базы и организованного ЗИП обслуживаемых систем жизнеобеспечения. Все допуски и разрешения для выполнения услуги Исполнитель получает самостоятельно, как у балансодержателя, так и в соответствующих компетентных органах, вследствие того что согласно, утвержденного Приказа Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года №538, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2022 года № 31055 «Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере телевещания» (объекты технических сооружений, радиотелевизионные станции), комплекс АСК входит в состав стратегических объектов и предприятий Республиканского значения. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

- Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

- Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

- Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

- Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

| Директор департамент производственного планирования и технического учета активов АО «Казтелерадио»; _______________ Ибрагимов Г.А. Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ; ______________ Костомаров О.А. |  |
| --- | --- |

Конкурстық құжаттамаға 15-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Казтелерадио» АҚ«Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметтері »

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы * |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома * |  |
| Қызмет көрсету мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР Осы техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасы ПІБ "ҚР Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы» ШЖҚ РМК Алматы филиалы (бұдан әрі – ҮӘҒ) баланс ұстаушысы болып табылатын жалға берілетін үй-жайларда Алматы қаласының техниалық орталығында орналасқан ғимараттың, аумақтық және инфрақұрылымының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына қызмет көрсету жөніндегі қызметті сатып алу үшін әзірленген. Қызмет көрсету Алматы қаласының техникалық орталығы, Ю. Померанцев көшесі, 1 (Желтоқсан 185/1) мекенжайда орналасқан «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалына арналған. |
|  | 2. САТЫП АЛУДЫҢ МАҚСАТЫ Тапсырыс берушінің ғимаратына, оның ішінде жекелеген құрылыстарға, инженерлік желілерге, коммуникацияларға, ішкі үй жайларға, іргелес аумаққа тұрғын үй-коммуналдық қызметтерді көрсету бойынша, олардың авриясыз жұмысын қамтамассыз ету, сондай-ақ олардығы тазалық пен тәртіп пен күзетті сақтау. |
|  | 3. ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАР КЕШЕНІ - Іргелес аумақты күнделікті тазалау; - Алып жатқан үй-жайға қызмет көрсету; - Ғимаратты күтіп ұстау; - Коммуналдық қызметтер (суық сумен жабдықтау/кәріз); - Ғимарат пен аумақты қорғауды қамтамассыз ету; - Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу; - Электрмен жабдықтау желілері болмаған жағдайда, трансформаторлық станцияны (ТС) резервтік қуат көзіне (дизельдік генераторлық қондырғыға) 10 минут ішінде ауыстырып қосуды қамтамасыз ету. |
|  | 4. ҚЫЗМЕТТІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ МЕН СИПАТТАМАСЫ 4.1 Іргелес аумақты күнделікті тазалау – орындаушының қызметкері күн сайын, аумақты таза ұстау үшін жұмыс кезінде жүзеге асырады. Іргелес аумақты жинау тізіміне мыналар кіреді: - Жолдарды және көшедегі қоқыс жәшіктерін күнделікті тазалау; - Қыс мезгілінде қарды жинау және ұқыпты жинау; - Жиналған қарды арнайы бекітілген полигонға шығару; - Вегитациялық кезеңде суаруды қамтитын, жасыл желектерге маусымдық күтім жасау. Аумақты жинаудың жалпы ауданы 5000 шаршы метрді құрайды. 4.2 Алып жатқан үй-жайға қызмет көрсету - слесарь, ағаш ұстасы, электрикті шақыру; 4.3 Ғимаратты күтіп ұстау – сервистік қызмет көрсету: суық сумен жабдықтау, су бұру, бейнебақылау (периметр), ҚТҚ шығару, дизель генераторы, дезинфекциялау, шатырдағы қар мен мұздан тазарту. 4.4 Коммуналдық қызметтер: суық сумен жабдықтау/су бұру; 4.5 Ғимараттың күзет қызметін қамтамассыз ету. Орындаушы объектіні және оған іргелес аумақты күнделікті тәулік бойы күзетуді, объектідегі қоғамдық тәртіпті қорғауды жүзеге асыруға, бөгде адамдардың кіруіне жол бермеуге және құқық бұзушылықтардың жолын кесуге, ал объектіге қол сұғушылық не қоғамдық тәртіпті бұзу жағдайларында олардың жолын кесу үшін қажетті шаралар қолдануға тиіс; 4.6 Ағымдағы жөндеу жүргізу – объектіде ақаулы акт жасалғаннан кейін алдын ала өтінім бойынша жүзеге асырылады: - Тапсырыс беруші көрсеткен үй-жайларды,кабинеттерді не жекелеген учаскілерді әктеу және/немесе сырлау; - ағып кету кезінде шатырды ағымдағы жөндеу; - қызмет көрсетілетін ғимараттардың іргетастарының, қабырғаларының, төбелерінің, қоршауларының, қасбеттерінің, баспалдақтарының, шатырларының, есіктерінің, терезелерінің және басқа да құрылымдық элементтерінің жай-күйіне бақылауды жүзеге асыру, анықталған ақауларды уақытылы жою және жалға берілетін үй-жайлар мен ішкі инженерлік желілерге ағымдағы жөндеу жүргізу; - тексеру арқылы үй-жайлардың және ғимараттың негізгі құрылымдарының жай-күйін бақылау; 1.04-26-2022 «Азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу», 7.12-тармақ) - ғимарат конструкцияларына зақым келген жағдайда ақаулы акт жасау. -Орындаушының қаражаты есебінен жинақтаушы бөлшектер мен шығыс материалдарын ауыстыру немесе қалпына келтіру жолымен техникалық құралдардың ағымдағы жөндеуі және ақаулықтарын жою. - Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша техникалық құралдардың жұмысындағы ақауларды жою. - Тапсырыс берушіге техникалық құралдарды пайдалануға қатысты мәселелерде техникалық көмек көрсету. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | ҚОСЫМША ТАЛАПТАР Орындаушының қызметкерлерінде логотипі бар форма, жарамды құрал-саймандар мен құралдары болуы керек, күзгі-қысқы кезеңде жолдарды себуге арналған көктайғаққа қарсы реагенті болуы керек. Телефон және интернет арқылы 8:00-ден 18:00-ге дейін жөндеу жұмыстарын жүргізуге өтінім беру мүмкіндігі. Бір жұмыс күні ішінде өтінімге ден қою. ТТҚ, жөндеу және өлшеу бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтар мен құралдардың болуы. Техникалық базаның және қызмет көрсетілетін жүйелердің ұйымдастырылған ЗИП болуы. Қызметті орындау үшін барлық рұқсаттарды орындаушы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2022 жылғы 6 желтоқсандағы № 538 бекітілген бұйрығына, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2022 жылғы 9 желтоқсанда № 31055 болып тіркелгендіктен, теңгерім ұстаушыдан да тиісті құзыретті органдардан да өзі алады «Телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметті жүзеге асыратын террористіс тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық», (техникалық құрылыстар объетілері, радиотелевизиялық станциялар), АСК кешені стратегиялық объектілер мен Республикалық маңызы бар кәсіпорындардың құрамына кіреді. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

- Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

- Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

- Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

- Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленді.

| "Қазтелерадио" АҚ өндірістік жоспарлау және активтерді техникалық есепке алу департаментінің директоры; _______________ Ибрагимов Г.А. «Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры; ______________ Костомаров О.А. |  |
| --- | --- |