



УТВЕРЖДАЮ
[bookmark: _GoBack]Заместитель Председателя 
Правления АО «Казтелерадио»
- Технический директор 
_______________Оспанов  Е.М.
«___» _________  2026г

Техническая спецификация закупаемых товаров, 
работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_ 410040.300.000009
2. Наименование товара, работы, услуги_Работы по текущему ремонту помещения Ситуационного центра
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)__ DDP______________
4. Срок поставки  Не более 20 календарных дней с момента заключения договора
5. Размер авансового платежа_не предусмотрен_________________________________
6. Год выпуска товара_ не ранее (до трех лет) до даты заключения договора ________
7. Гарантийный срок (в месяцах)__12_месяц______________________
8. 
	Для закупок услуг/работ не связанных со строительством
	1. Условия организации и производства работ 
1.1 Производство работ выполнять внутри помещения при соблюдении требований технологии выполнения работ, требований нормативных документов и рекомендаций производителей применяемых материалов.
-работы выполнять в закрытом и подготовленном помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков и других внешних факторов, влияющих на качество работ;
-рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли, грязи, наледи и других загрязнений;
-не допускать проведения работ при наличии условий, способных отрицательно повлиять на качество выполняемых работ и высыхание применяемых материалов.

1.2.  С даты подписания Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сметную документацию на сумму Договора, составленную в соответствии с объемами работ, параметрами и материалами, предусмотренными сметной документацией, являющейся приложением к настоящей Технической спецификации, при этом работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с указанной сметной документацией.

1.3  Все применяемые при производстве работ строительные материалы, изделия и комплектующие должны быть предварительно согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

1.4. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить повреждения либо восстановить имущества не только третьих лиц, но и заказчика.

1.5 Исполнитель несет полную гражданско-правовую ответственность за все риски, связанные с производством работ и обеспечение безопасности своих работников, персонала Заказчика, третьих лиц, а также за сохранность любого имущества в зоне ведения работ. Любой ущерб, причиненный в ходе работ, подлежит возмещению Исполнителям в полном объеме.

1.6  В случае предъявления к Заказчику (АО «Казтелерадио») любых претензий, исков или регрессных требований со стороны третьих лиц или государственных органов в связи с повреждением имущества, причинением вреда здоровью и жизни или иными последствиями работ Исполнителя, все связанные с этим убытки, судебные издержки, штрафы и компенсации подлежат полному возмещению Подрядчиком в пользу Заказчика


	
	 
2. Оформление исполнительной документации и приемка работ 

2.1.После завершения работ Исполнитель письменно извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и создания приемочной комиссии; 

2.2 Приемка работ производится комиссией в составе представителей от Заказчика, Исполнителя; 

2.3 По результатам приемки работ составляются акты приемки выполненных работ и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (формы по приложению 3-1); 

2.4 Акт выполненных работ на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления подрядчиком (исполнителем) подтверждающих документов о сдаче и приемке акт выполненных работ (формы по приложению 3-1) и  Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок.

3. Сроки выполнения работ 
3.1 Работы необходимо закончить не более 20 календарных дней с момента заключения договора.

4. Гарантийные обязательства
4.1 В случае выявления дефектов после подписания Акта выполненных работ (АВР) на портале государственных закупок, в рамках гарантийных обязательств Исполнитель обязуется приступить к устранению выявленных дефектов не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения первого уведомления Заказчика о необходимости исполнения гарантийных обязательств.

4.2 В случае просрочки сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 4.1 Технической спецификации, Заказчик вправе удержать (взыскать) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки. При этом общий размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать 15 % от общей суммы Договора.



Примечание.
      1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
      3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.





Начальник отдела 
капитального строительства _________________	Байгузов А.Н.









































БЕКІТЕМІН 
«Казтелерадио» АҚ 
Басқарма Төрағасының 
Орынбасары- Техникалық директор 
___________ Е. М. Оспанов
«___» _________  2026 ж.


Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (Тапсырыс беруші толтырады)

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы _410040.300.000009____________
2. Тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы Ахуалдық орталықты жөндеу бойынша жұмыстар
3. Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) ___ DDP_______________________
4. Жеткізу мерзімі Шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде
5. Аванстық төлем мөлшері____ қарастырылмаған_____________________________
6. Тауар шығарылған жылы______ шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте емес ___________________________________________________________
7. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай
8. 
	Құрылысқа байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін
	1. Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу шарттары 
2. 
1.1 Жұмыстарды орындау технологиясының талаптарын, нормативтік құжаттардың талаптарын және қолданылатын материалдарды өндірушілердің ұсынымдарын сақтай отырып, үй-жайда орындау.
-жұмыстарды атмосфералық жауын-шашынның әсерінен және жұмыс сапасына әсер ететін басқа да сыртқы факторлардан қорғалған жабық және дайындалған үй-жайда орындау;
-жұмыс беттері құрғақ, шаңнан, кірден, мұздан және басқа ластаушы заттардан тазартылуы керек;
-Орындалатын жұмыстардың сапасына және қолданылатын материалдардың кебуіне теріс әсер етуі мүмкін жағдайлар болған кезде жұмыстарды жүргізуге жол бермеу.

1.2. Шартқа қол қойылған күннен бастап Орындаушы Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын сметалық құжаттамада көзделген жұмыс көлемдеріне, параметрлерге және материалдарға сәйкес жасалған шарт сомасына сметалық құжаттаманы беруге міндетті, бұл ретте жұмыстар толық көлемде және көрсетілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. 

1.3 Жұмыс өндірісінде қолданылатын барлық құрылыс материалдар, бұйымдар мен жиынтықтауыштар жұмыс өндірісі басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.

1.4. Орындаушы өз күшімен және өз есебінен үшінші тұлғалардың ғана емес, Тапсырыс берушінің де мүлкіне келтірілген залалды жоюға не қалпына келтіруге міндетті. 
1.5  Орындаушы жұмыстарды жүргізуге және өз қызметкерлерінің, Тапсырыс беруші персоналының, үшінші тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмыс жүргізу аймағындағы кез келген мүліктің сақталуына байланысты барлық тәуекелдер үшін толық азаматтық-құқықтық жауаптылықта болады. Жұмыс барысында келтірілген кез келген залал орындаушыларға толық көлемде өтелуге тиіс. 

1.6 Тапсырыс берушіге ("Қазтелерадио" АҚ) мүліктің бүлінуіне, денсаулығына және өміріне зиян келтіруге немесе Орындаушы жұмысының өзге де салдарына байланысты үшінші тұлғалар немесе мемлекеттік органдар тарапынан кез келген наразылықтар, талап-арыздар немесе регрессиялық талаптар қойылған жағдайда, осыған байланысты барлық залалдар, сот шығындары, айыппұлдар мен өтемақылар мердігер тарапынан толық өтелуге жатады. Тапсырыс берушінің пайдасы 

2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жұмыстарды қабылдау 
2.1.Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге объектінің пайдалануға қабылдауға және қабылдау комиссиясын құруға дайындығы туралы жазбаша хабарлайды; 

2.2 жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің, Орындаушының өкілдері құрамындағы комиссия жүргізеді; 

2.3 жұмыстарды қабылдау нәтижелері бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы анықтама жасалады (3-1-қосымша бойынша нысандар); 

2.4 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне мердігер (Орындаушы) орындалған жұмыстар актісін (3-1-қосымша бойынша нысандар) тапсыру және қабылдау туралы растайтын құжаттарды және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы анықтаманы ұсынғаннан кейін Тапсырыс беруші қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы және Мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі тиіс. 

3. Жұмыстарды орындау мерзімдері 
3.1 жұмыстарды шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде аяқтау қажет. 

4. Кепілдік міндеттемелері 
4.1.Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне (АВР) қол қойылғаннан кейін ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік міндеттемелері шеңберінде Орындаушы кепілдік міндеттемелерін орындау қажеттілігі туралы Тапсырыс берушінің алғашқы хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кешіктірмей анықталған ақауларды жоюға кірісуге міндеттенеді. 
4.2 техникалық ерекшеліктің 4.1-тармағында көзделген жұмыстарды орындау мерзімдері кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстап қалуға (өндіріп алуға) құқылы. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы мөлшері шарттың жалпы сомасының 15% - нан аспауға тиіс.



Ескерту.
      1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
      2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
      3. Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.



Күрделі құрылыс бөлімінің бастығы       _________________ Байгузов А.Н.

