### Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

- Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 221960.500.010000

- Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Диэлектрлік қолғаптар

- Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP

- Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн

- Аванстық төлем мөлшері: 0%

- Шыққан жылы: 2025  жыл

- Кепілдік мерзімі (айлар):  12 ай

| Өнімді сатып алу үшін | Диэлектрлік қолғаптар жаңа болуы керек және ГОСТ 12.4.307-2016 талаптары мен нормаларына сәйкес келуі керек мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Полимерлі материалдардан жасалған диэлектрлік қолғаптар. Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін нақтылау қажет. КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет әрбір филиал тауарды алу туралы және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынсын. Диэлектрлік қолғаптар электр желілерінде және кернеуі 1000 вольтке дейінгі және одан жоғары жабдықта жұмыс істегенде, жеке зауыттық қаптамада электр тогының соғуынан қорғауға арналған, оған өндіруші, өнімнің мөлшері, шығарылған күні, тауар қандай кернеуге көзделгені, бұйымдар қолданылуы мүмкін қорғау сыныбы және климаттық белдеу туралы ақпарат жазылады, күтім әдістері және пайдалану мен кәдеге жарату талаптары, стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер. Қолғаптар жоғары кернеумен сыналуы тиіс, бұл туралы қолғапта "Эв" белгісі көрсетілген зауыттық мөртабан қойылады. Қолғаптар жіксіз, бес саусақты Құю өндірісі болуы керек. Қолғаптың ұзындығы кемінде 350 мм болуы керек.қолғаптың өлшемі 10 өлшемге сәйкес келуі керек, жеткізілетін барлық қолғаптарға жарамды мерзімі бар тауардың қауіпсіздігі туралы сәйкестік сертификаттары ұсынылуы керек. Әрбір қолғапта бұйымға тікелей қолданылатын затбелгі немесе алып тастау қиын затбелгі болуы керек. Таңбалау мыналарды қамтуы тиіс: 1) бұйымның атауы (бар болса - кодтың, артикулдың атауы); 2) таңба (кернеулі жұмыс-Қос Үшбұрыш); 3) бұйымның жұмысы есептелген кернеу; 4) ГОСТ 12.4.307 нұсқауы; 5)дайындаушының атауы және/немесе оның тауар белгісі (бар болса); 6) қорғаныс қасиеттері; 7) өлшемі; 8) сынып; 9) дайындалған күні (айы, жылы) немесе егер ол белгіленген болса, жарамдылық мерзімінің аяқталу күні; 10) талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс құжаттың белгіленуі. Тауарды жеткізуді тауарды жеткізуші тапсырыс берушінің әрбір филиалына жеке жүргізеді. Филиалдар бойынша жеткізу саны мен мекенжайлары: 1) |
| --- | --- |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары                                  А. Капьятов

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік

техникасы  қызметінің бастығы                                                           О. Русинова

### Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 221960.500.010000

- Наименование товара, работы, услуги:   Перчатки диэлектрические

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP

- Срок поставки:  60 календарных дней

- Размер авансового платежа:0 %

- Год выпуска товара:  2025 года

- Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

| Для закупок товара | Диэлектрические перчатки должны быть новыми и соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 12.4.307-2016 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Количество товаров по размерам необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком. В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара. Перчатки диэлектрические предназначены для защиты от поражения электрическим током при работах на электрических сетях и оборудовании напряжением до и выше 1000 Вольт, в индивидуальной заводской упаковке, с нанесением на нее информации о производителе, размере изделия, дате изготовления, на какое напряжение предусмотрен товар, о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться изделия, сведения о способах ухода и требованиях к эксплуатации и утилизации, о соответствии стандартам. Перчатки должны быть испытаны повышенным напряжением, о чем ставится заводской штамп с указанием знака «Эв» на перчатках. Перчатки должны быть бесшовными, пятипалыми литьевого производства. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен соответствовать 10 размеру, На все поставляемые перчатки должны быть представлены сертификаты соответствия о безопасности товара с действующим сроком. Каждая перчатка должна иметь маркировку для идентификации изделия, которую наносят непосредственно на изделие, или трудноудаляемую этикетку. Маркировка должна содержать: - наименование изделия (при наличии - наименование кода, артикула); - символ (работа под напряжением - двойной треугольник); - напряжение, под которым рассчитана работа изделия; - указание ГОСТ 12.4.307; - наименование изготовителя и/или его товарный знак (при наличии); - защитные свойства; - размер; - класс; - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; - обозначение документа, требованиям которого должно соответствовать изделие. Доставка товара производится Поставщиком товара отдельно на каждый филиал Заказчика. Количество и адреса доставки по филиалам: 1) |
| --- | --- |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Первый Заместитель Председателя Правления                                           А. Капьятов

Начальник Службы  охраны труда

и техники безопасности                                                                                     О. Русинова