### Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын

### тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің

### техникалық ерекшелігі  (тапсырыс беруші толтырады)

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 841311.000.000001

2. Қызметтердің атауы: Электр қауіпсіздігі бойынша білім беру және тексеру және тексеру

3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес):__________________________________

4. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн_____________________________________________

5. Аванстық төлем мөлшері:  0___________________________________________________

6. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай_________________________________________________

| Құрылысқа байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін | "Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары" бағдарламасы бойынша (Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 222 бұйрығымен бекітілген) қоғамның жауапты тұлғаларында және БК басшыларында Электр қауіпсіздігі бойынша білімді оқыту және тексеру Тапсырыс берушіден жазбаша өтінім бойынша жүргізіледі (оны алғаннан кейін Өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі есептеле бастайды).Оқыту қызметкерлердің жұмыстарды қауіпсіз орындауын қамтамасыз етуге, қарамағындағыларға нұсқау беруге, өндірістік жарақаттануды болдырмау үшін құрылымдық бөлімшелердегі электр қауіпсіздігі мен өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жай-күйін бақылауға арналған. Білімді тексеру нәтижелері белгіленген нысандағы журналға енгізіледі, оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды және Қазақстан Республикасының бекітілген ережелеріне сәйкес осы мақсаттар үшін аккредиттелген ұйымның мөрімен куәландырылады. Сондай-ақ белгіленген нысандағы хаттамалар жазылады, аккредиттелген ұйым, комиссия мүшелері қол қояды және мөрмен куәландырады. Білімін тексеруден сәтті өткен персоналға Қазақстан Республикасына белгіленген нысандағы сертификаттар мен куәліктер беріледі және оларға қол қойылады. Талаптар: 1. Оқыту түрі-Теориялық, оқыту түрі күндізгі немесе қашықтықтан. 2. Білім беру және білімді тексеру туралы берілетін құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында үш жыл бойы жарамды болуға тиіс. 3. Білімді тексеру нәтижелері Қазақстан Республикасының бекітілген және қолданыстағы ережелеріне сәйкес, ҚР белгіленген үлгідегі хаттамалар, куәліктер беріле отырып ресімделуге тиіс. 4. Білім алушыларда туындайтын сұрақтарды түсіндіру. 5. Мүмкіндігінше: бейнелер мен көрнекі құралдарды пайдалану. 6. Әрбір білім алушыға күндізгі оқу кезінде әдістемелік әдебиеттер ұсыну. 7. Қызметті орындаушыда білім беру қызметін жүргізуге арналған мемлекеттік рұқсат құжаттарының (аттестаттың) және емтихандарды қабылдау құқықтарының болуы. 8. Орындаушыда білікті персоналдың болуы. Ұйымдастырушылық талаптар: 1. Білім алушылар саны: 5 адам. 2. Ұзақтығы 1 (бір) аптадан аспайтын оқыту; 3. Оқыту мен аттестаттауды өткізу: жұмыс күндері және жұмыс уақытында сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін түскі үзіліспен 1 сағат (13.00-14.00). - 4. Күндізгі оқу кезінде: Тапсырыс берушінің объектісінде оқытуды өткізу және білімін тексеру орны. 5. Күндізгі оқу кезінде: қызметкерлерді және орындаушы комиссиясының мүшелерін оқу орнына дейін және артқа жеткізу-Орындаушының есебінен. 6. Күндізгі оқу кезінде: оқыту және аттестаттауды өткізу орны: Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 118. 7. Электр қауіпсіздігі бойынша оқыту бағдарламасы: 1) 2026 жылы Қазақстанда электр қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық база (қандай құжаттар бар және қандай жаңа құжаттар бекітілген); 2) электр қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу; 3) жұмыс берушінің және қызметкерлердің электр қауіпсіздігі талаптарын сақтау жөніндегі міндеті, жауапкершілігі және өкілеттігі. Негізгі ережелер; 4) қалалық ҚС-дан ғимараттар мен құрылыстардың электр қалқанына дейінгі электр желілерін орнату және пайдалану; 5) автономды тасымалданатын электр станциялары (пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарының түрлері, негізгі қауіптері). 6) электр желілері мен жабдықтарында авариялардың туындауының негізгі себептері; 7) стационарлық және бастапқы өрт сөндіру құралдары, Электр жабдықтарындағы өрт және авария кезіндегі іс-қимылдар. Өрт сөндіргіштер (қандай түрлерге рұқсат етіледі және қымбат электр жабдықтарында қолданылуы, қандай көлем және олардың ерекшеліктері, нормалары; 8) ұйымда электр қауіпсіздігі бойынша ішкі бақылауды жүзеге асыру тетігі. Құрылыста, жоғары өрмелеу жұмыстарын орындау кезінде, жүк көтергіш құрылғыларға (лебедкалар, лифтілер) қызмет көрсету және пайдалану кезінде электр қауіпсіздігін бақылаудың негізгі ережелері.қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды пайдалану кезінде (әкімшілік ғимараттардағы газ жылыту қазандықтары)., дәнекерлеу жұмыстарына арналған сұйытылған газ баллондары); 9) аумақты, ғимараттарды, гараждарды, шаруашылық құрылыстарды күтіп-ұстауға және эвакуациялық жолдарға қойылатын электр қауіпсіздігі қағидаларының талаптары. Жылыту және жылыту аспаптарын, электр қондырғыларын, радио және теледидарларды пайдалану кезінде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықты, жанғыш сұйықтықты, жанғыш газды сақтау және өңдеу кезінде өрт қауіпсіздігі шаралары; 10) жұмыс берушінің электр жабдықтары мен желілерін пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі жағдайларын және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері; 11)220/380 вольтты төмен вольтты электр желілерінде және 1000 вольтты және одан жоғары жоғары вольтты электр желілерінде авариялардың алдын алу негіздері; 12) электр қауіпсіздігі бойынша оқытуды ұйымдастыру және ұйым қызметкерлерінің талаптарын білуін тексеру. |
| --- | --- |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары                                  А. Капьятов

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік

техникасы  қызметінің бастығы                                                           О. Русинова

### Техническая спецификация

### закупаемых услуг  способом запроса ценовых предложений

### (заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 841311.000.000001

- Наименование услуги:  Обучение  и проверка знаний по электробезопасности ____

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010):  _____________________

- Срок поставки:  30 календарных дней_______________________________________

- Размер авансового платежа: 0______________________________________________

- Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев___________________________________

| Для закупок услуг/работ не связанных со строительством | Обучение и проверка знаний по электробезопасности по программе «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222) у ответственных лиц, и руководителей СП Общества производится по письменной Заявке от Заказчика (после получения которой, начнется считаться срок исполнения обязательств по договору Поставщиком). Обучение предназначено для контроля за обеспечением безопасного выполнения работ работниками, для инструктажей подчиненных, для контроля состояния электробезопасности и промышленной безопасности в структурных подразделениях, во избежание производственного травматизма. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы, подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью аккредитованной для этих целей организации, согласно утвержденных правил Республики Казахстан. Также выписываются протокола установленной формы, подписываются и заверяются печатью аккредитованной организацией, членами комиссии. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдаются и подписываются сертификаты и удостоверения установленной формы Республике Казахстан. Требования: 1. Вид обучения – теоретический, форма обучения очная или дистанционная. 2. Выдаваемые документы об обучении и проверке знаний должны быть действительны на территории Республики Казахстан в течение трех лет. 3. Результаты проверки знаний должны быть оформлены согласно утвержденных и действующих правил Республики Казахстан, с выдачей протоколов, удостоверений установленного образца РК. 4. Объяснение возникающих вопросов у обучающихся. 5. Желательно: использование видеороликов и наглядного пособия. 6. Предоставление методической литературы каждому обучающемуся при очном обучении. 7. Наличие государственных разрешительных документов (аттестат) на ведение образовательной деятельности у Исполнителя услуги и прав на прием экзаменов. 8. Наличие квалифицированного персонала у Исполнителя. Организационные требования: 1. Количество обучающихся: 5 человек. 2. Обучение продолжительностью не более 1 (одной) недели. 3. Проведение обучения и аттестации: в рабочие дни и в рабочее время с 09.00 до 17.00 с обеденным перерывом 1 час (13.00-14.00). 4. При очном обучении: место проведения обучения и проверки знаний на объекте Заказчика. 5. При очном обучении: доставка сотрудников для обучения и членов комиссии Исполнителя до места обучения и назад – за счет Исполнителя. 6. При очном обучении: место проведения обучения и аттестации: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118. 7. Программа обучения по электробезопасности: 1) Законодательная база в области электрической безопасности в Казахстане в 2026г. (какие существуют и какие утверждены новые документы); 2) Государственное регулирование в сфере электробезопасности; 3) Обязанность, ответственность и полномочия работодателя и работников по соблюдению требований электробезопасности. Основные положения; 4) Устройство и эксплуатация электрических сетей от городской ПС до электрощитовой зданий и сооружений; 5) Автономные переносные электростанции (виды, основные опасности требования безопасности при эксплуатации); 6) Основные причины возникновения аварий на электрических сетях и оборудовании; 7) Стационарные и первичные средства пожаротушения, действия при пожаре и аварии на электрооборудовании. Огнетушители (какие виды разрешены и применяются на дорогостоящем электрооборудовании, какого объема и их особенности, нормы; 8) Механизм осуществления внутреннего контроля по электробезопасности в организации. Основные положения контроля элетробезопасности в строительстве, при выполнении верхолазных работ, при обслуживании и эксплуатации грузоподъемных устройств (лебедок, лифтов в адм.зданиях), при эксплуатации сосудов работающих под давлением (газовых отопительных котлов в административных зданиях., водогрейных бойлеров, баллонов с сжиженным газом для сварочных работ); 9) Требования правил электробезопасности к содержанию территории, зданий, гаражей, хозяйственных построек и к эвакуационным путям. Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и нагревательных приборов, электроустановок, радио и телевизоров, а также при хранении и обращении с легковоспламеняющейся жидкостью, горючей жидкостью, горючего газа; 10) Обязанности работодателя по обеспечению электробезопастных условий и охраны труда при эксплуатации электрического оборудования и сетей; 11) Основы предупреждения аварий на низковольтных электрических сетях 220/380 Вольт и высоковольтных электрических сетях 1000 Вольт и выше; 12) Организация обучения по электробезопасности и проверки знаний требований у работников организации. |
| --- | --- |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Первый Заместитель Председателя Правления                                           А. Капьятов

Начальник Службы  охраны труда

и техники безопасности                                                                                     О. Русинова