### Конкурс құжаттамасына

### 12 қосымша

### Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың,

### жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

- Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы_______712019.000.000005___________________

- Тауардың атауы _ Электр сынақ зертханасының бастапқы электр өлшегіш эталондарын салыстырып тексеру , 14 бірл.

- Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)_____DDP___________________

- Жеткізу мерзімі 10.12.2025 ж. Дейін

- Аванстық төлем мөлшері_____0%_______________________________________

- Өнімнің шығарылған жылы_____________________________________________

- Кепілдік мерзімі (аймен)________________________________________________

| Тауар сатып алуға арналған |  |
| --- | --- |
| Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары 1.1 Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-ІІ "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын бастапқы эталондарды мөлшерлеу; 1.2 Бастапқы эталондарды 14 бірлік мөлшерінде салыстырып тексеру. - Техникалық сипаттамалары: 1. ТКА ПКМ/43 №43712, температура бойынша біріктірілген өлшегіш, ауқымы: 10 бастап 98% дейін; 2. ТКА ПКМ/43 №43712, Ауа ортасының параметрлерін бақылау құралы №43712, ауқымы: от 10 бастап 200000 лк; 3. Ю-116 люксметрі № 016998, ауқымы: 5-тен 100 лк-ке дейін; 4. ДПУ-10 № 1071 Динамометр, ауқымы: 0,1 кгс бастап 1000 кгс дейін; 5. ДПУ-0,5/2 № 1513 Динамометр, ауқымы: 50 кгс бастап 500 кгс дейін; 6. ИС-10 № 12048 омметр, ауқымы: 1 Ом бастап 9,99 Ом дейін; 10 Ом бастап 99,9 Ом дейін; 100 Ом бастап 999 Ом дейін; 1 кОм бастап 9,99 кОм дейін; 1 МОм бастап 999 МОм дейін; 7. TESTO-816 №30852484/704 Шу өлшегіш, ауқымы: 30 дБ бастап 130 дБ дейін; 8. Е6-24 №7892 Омметр, ауқымы: 0,01 МОм бастап 9,99 МОм дейін; 10 МОм бастап 99,9 МОм дейін; 9. МК 75 №09265 Микрометр, ауқымы: 50 бастап 75 мм дейін; 10. UT 303 B №1120891999 Пирометр, ауқымы: -32 °С бастап 850 °С дейін; 11. СВС-100М № 1815 Жоғары вольтты стенд, ауқымы: 0 бастап 100 кВ дейін; 12. ВИТ-2 № Б243 Психрометриялық Гигрометр, ауқымы: 15°С бастап 40°С дейін; 20% бастап 90% дейін; 13. ВИТ-2 № Б244 Психрометриялық Гигрометр, ауқымы: 15°С бастап 40°С дейін; 20% бастап 90% дейін; 14. АИИ-70 № 273 Жоғары вольтты сынақ аспабы, ауқымы: 0 бастап 50 кВ дейін; 3. Қызмет көрсету орны: Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., 118 үй |

Ескерту.

1.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2.Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3.Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Приложение 12
к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_______712019.000.000005_________________________________       ________

- Наименование товара, работы, услуги Поверка электроизмрительных исходных эталонов испытательной электролаборатории, 14 ед.

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)_____DDP____           _____

- Срок поставки___по 10.12.2025 г.

- Размер авансового платежа_____0%_________________________________      _____

- Год выпуска товара____ __________________________________________________

- Гарантийный срок (в месяцах)___ ___________________________________      ____

| Для закупок товара |  |
| --- | --- |
| Для закупок услуг/работ не связанных со строительством | - Функциональные и технические характеристики - Поверка исходных эталонов подлежащих ежегодной метрологической калибровке согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 года № 53-II; - Поверка исходных эталонов в количестве 14 единиц. - Технические характеристики: 1. Измеритель комбинированный по температуре ТКА ПКМ/43 №43712, диапазон: от 10 до 98%; 2. Прибор контроля параметров воздушной среды ТКА ПКМ/43 №43712, диапазон: от 10 до 200000 лк; 3. Люксметр Ю-116 № 016998, диапазон: от 5 до 100 лк; 4. Динамометр ДПУ-10 №1071, диапазон: от 0,1 кгс до 1000 кгс; 5. Динамометр ДПУ-0,5/2 №1513, диапазон: от 50 кгс до 500 кгс; 6. Омметр ИС-10 №12048 диапазон: от 1 Ом до 9,99 Ом; от 10,0 Ом до 99,9 Ом; от 100 Ом до 999 Ом; от 1 кОм до 9,99 кОм; от 1 МОм до 999 МОм; 7. Шумомер TESTO-816 №30852484/704 диапазон: от 30 дБ до 130 дБ; 8. Омметр Е6-24 №7892 диапазон: от 0,01 МОм до 9,99 Мом; от 10,0 МОм до 99,9 МОм; 9. Микрометр МК 75 №09265, диапазон: 50-75 мм 10. Пирометр UT 303 B №1120891999 диапазон: от -32 °С до 850 °С; 11. Стенд высоковольтный, стационарный СВС-100М № 1815 диапазон: от 0 до 100 кВ; 12. Гигромметр Психрометрический ВИТ-2 № Б243 диапазон: от 15°С до 40°С В; от 20% до 90%; 13. Гигромметр Психрометрический ВИТ-2 № Б244 диапазон: от 15°С до 40°С В; от 20% до 90%; 14. Прибор высоковольтный испытательный АИИ-70 № 273 диапазон: от 0 до 50 кВ; 3. Место оказания услуги: г. Алматы пр. Аль-Фараби, 118 |

Примечание.

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.