Приложение 14 к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _______ АО «Казтелерадио»__
Наименование организатора _______ АО «Казтелерадио»__
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований

№ лота _________________________________
Наименование лота Аттестация КТПН

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000003 |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований |
| Единица измерения* | Работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 5600000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 5600000,00 |
| Срок оказания услуги* | До 31.12.2025 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Испытания и ввод в эксплуатацию КТП различной мощности и протяженностью линии электропередач 10кВ. Необходимо провести проверку КТП, ЛЭП, коммутирующих и заземляющих устройств, с предоставлением актов, протоколов и соответствующей документации, для ввода в эксплуатацию и подключение к энергоснабжению РТС. Услуга проведения испытания и ввода в эксплуатацию КТП и ЛЭП будет проводиться по ВКО и Области Абай в следующих населенных пунктах: 1. Область Абай, район Аксуат, Киндиктинский с.о., с.Киндикты, РТСМ Киндикты Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 30 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 1шт. 2. Восточно-Казахстанская Область, район Алтай, Северный с.о., с.Ермаковка, РТСМ Ермаковка Оборудование: ТМГ-25/10/0,4 У1 25кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 10 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 1шт. 3. Восточно-Казахстанская Область, район Алтай, Никольский с.о., с.Никольск, РТСМ Никольск Оборудование: ТМГ-25/10/0,4 У1 25кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 80 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт. 4. Область Абай, Жарминский район, Каратобинский с.о., с.Ади(Былкылдак), РТСМ Былкылдак Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 100 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт. 5. Область Абай, Жарминский район, Жарминский с.о., с.Жарма, РТСМ Жарма Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 25 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт. 6. Восточно-Казахстанская Область, Катон-Карагайский район, Аккайнарский с.о., с.Аккайнар, РТСМ Аккайнар Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 235 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт. 7. Восточно-Казахстанская Область, Катон-Карагайский район, Новополяковский с.о., с.Новополяковка, РТСМ Новополяковка Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 15 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 1шт. 8. Восточно-Казахстанская Область, Катон-Карагайский район, Белкарагайский с.о., с.Белкарагай, РТСМ Белкарагай Оборудование: ТМГ-25/10/0,4 У1 25кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 140 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт. 9. Восточно-Казахстанская Область, Катон-Карагайский район, Новополяковский с.о., с.Бесуй, РТСМ Бесуй Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 15 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 1шт. 10. Восточно-Казахстанская Область, Катон-Карагайский район, Катонкарагайский с.о., с.Кабырга, РТСМ Кабырга Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; (замена КТП АО «Казахтелеком»). 11. Восточно-Казахстанская Область, Курчумский район, Маркакольский с.о., с.Акжайлау, РТСМ Акжайлау Оборудование: ТМГ-25/10/0,4 У1 25кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 55 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт. 12. Восточно-Казахстанская Область, Курчумский район, Маркакольский с.о., с.Кайнарлы, РТСМ Кайнарлы Оборудование: ТМГ-25/10/0,4 У1 25кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 10 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 1шт. 13. Восточно-Казахстанская Область, Курчумский район, Маркакольский с.о., с.Караой, РТСМ Караой Оборудование: ТМГ-25/10/0,4 У1 25кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 10 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 1шт. 14. Восточно-Казахстанская Область, Курчумский район, Абайский с.о., с.Койтас, РТСМ Койтас Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 10 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 1шт. 15. Область Абай, Урджарский район, Баркытбельский с.о., с.Баркытбель (Новоандреевка), РТСМ Новоандреевка Оборудование: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 190 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт. 16. Восточно-Казахстанская Область, Шемонаихинский район, Каменевский с.о., с.Рулиха, РТСМ Рулиха Оборудование: ТМГ-25/10/0,4 У1 25кВА; ЛЭП-10кВ протяженность 210 метров; РЛНД .1-10/400У1 – 2шт |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Подрядчик должен иметь лицензию на право заниматься деятельностью по испытанию электроустановок, зарегистрированную в Государственном реестре. Все работы должны проводиться по правилам ПТЭ и ПТБ в высоковольтных электроустановках . |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Қосымша 14 конкурстық құжаттамаға

Құрылысқа байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (Тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы _______  «Қазтелерадио» АҚ__
Ұйымдастырушының атауы _______  «Қазтелерадио» АҚ__
Конкурсытң № _____________________________
Конкурстың атауы Сараптамалар/ сынақтар/ тестілеулер жүргізу бойынша жұмыстар
Лоттың № _________________________________
Лоттың атауы КТПН аттестаттау

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000003 |
| --- | --- |
| Қызмет атауы * | Сараптамалар/ сынақтар/ тестілеулер жүргізу бойынша жұмыстар |
| Өлшем бірлігі * | Бір жұмыс |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы * | 5600000,00 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома * | 5600000,00 |
| Қызмет көрсету мерзімі * | 31.12.2025 дейін |
| Аванстық төлем мөлшері * | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | - |
| Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы: | Әр түрлі қуаттылықтағы және 10кВ электр беру желісінің ұзындығындағы КТП-ны сынау, РТС-ты пайдалануға беру және электр энергиясымен жабдықтауға қосу үшін актілерді, хаттамаларды және тиісті құжаттаманы ұсына отырып, КТП, ЭБЖ, коммутациялық және жерге қосу құрылғыларын тексеру қажет. КТП және ЭБЖ сынау және пайдалануға беру қызметі ШҚО және Абай облысы бойынша келесі елді мекендерде жүргізілетін болады: 1. Абай облысы, Аксуат ауданы, Киндиктинский а.о., Киндикты а., КРТС Киндикты Жабдық: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ЛЭП-10кВ ұзындығы 30 метр; РЛНД .1-10/400У1 – 1 дана. 2. Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Северный а. о., Ермаковка а., КРТС Ермаковка Жабдық: ТМГ-25/10/0, 4 У1 25кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 10 метр; РЛНД .1-10/400У1 - 1 дана. 3. Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Никольский а. о., Никольск а., КРТС Никольск Жабдық: ТМГ-25/10/0, 4 У1 25кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 80 метр; РЛНД .1-10/400У1- 2 дана. 4. Абай облысы, Жарма ауданы, Қаратөбе а. о., Ади а. (Былқылдақ), КРТС былқылдақ Жабдық: ТМГ-40/10/0, 4 У1 40кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 100 метр; РЛНД .1-10/400У1- 2 дана. 5. Абай облысы, Жарма ауданы, Жарма а. о., Жарма а., КРТС Жарма Жабдық: ТМГ-40/10/0, 4 У1 40кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 25 метр; РЛНД .1-10/400У1- 2 дана. 6. Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Аққайнар а. о., Аққайнар а., КРТС Аққайнар Жабдық: ТМГ-40/10/0, 4 У1 40кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 235 метр; РЛНД .1-10/400У1- 2 дана. 7. Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Новополяковка а. о., Новополяковка а., КРТС Новополяковка Жабдық: ТМГ-40/10/0, 4 У1 40кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 15 метр; РЛНД .1-10/400У1- 1 дана. 8. Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Белқарағай а. о., Белқарағай а., Белқарағай КРТС Белқарағай Жабдық: ТМГ-25/10/0, 4 У1 25кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 140 метр; РЛНД .1-10/400У1-2 дана. 9. Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Новополяковский а. о., Бесуй а., КРТС Бесуй Жабдық: ТМГ-40/10/0, 4 У1 40кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 15 метр; РЛНД .1-10/400У1-1 дана. 10. Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Катонқарағай а. о., Кабырга а., Кабырга КРТС Жабдық: ТМГ-40/10/0,4 У1 40кВА; ("Қазақтелеком"АҚ КТП ауыстыру). 11. Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Марқакөл а. о., Ақжайлау а., Ақжайлау КРТС Жабдық: ТМГ-25/10/0, 4 У1 25кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 55 метр; РЛНД .1-10/400У1-2 дана. 12. Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Марқакөл а. о., Қайнарлы а., Қайнарлы КРТС Жабдық: ТМГ-25/10/0, 4 У1 25кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 10 метр; РЛНД .1-10/400У1-1 дана. 13. Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Марқакөл а. о., Қараой а., Қараой КРТС Жабдық: ТМГ-25/10/0, 4 У1 25кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 10 метр; РЛНД .1-10/400У1-1 дана. 14. Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Абай а. о., Қойтас а., Қойтас КРТС Жабдық: ТМГ-40/10/0, 4 У1 40кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 10 метр; РЛНД .1-10/400У1-1 дана. 15. Абай облысы, Үржар ауданы, Барқытбел а. о., Барқытбел а. (Новоандреевка), КРТС Новоандреевка Жабдық: ТМГ-40/10/0, 4 У1 40кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 190 метр; РЛНД .1-10/400У1-2 дана. 16. Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Каменевский а. о., Рулиха а., КРТС Рулиха Жабдық: ТМГ-25/10/0, 4 У1 25кВА; ЭБЖ-10кВ ұзындығы 210 метр; РЛНД .1-10/400У1-2 дана |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | Мердігердің мемлекеттік тізілімде тіркелген электр қондырғыларын сынау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензиясы болуы тиіс. Барлық жұмыстар жоғары вольтты электр қондырғыларында ПТЭ және ПТБ ережелері бойынша жүргізілуі тиіс . |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

4. Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.