13-қосымша

тендерлік құжаттамаға

Құрылыс саласында сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (құрылыс-монтаж жұмыстары және жобалау жұмыстары) (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы  Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құрастыру бойынша жұмыстар

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Алматы қ. ТО электрмен жабдықтау жүйесін реконструкциялау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 821913.000.000008 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/ құрастыру бойынша жұмыстар |
| Өлшем бірлігі* | Жумыс |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жұмысты аяқтау мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап 75 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Жеңімпаз деп танылған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім беруші көрсетілген ақпаратты көрсетпеген және ұсынбағаны үшін бас тартуға жол берілмейді) | Осы Техникалық ерекшелік Алматы қаласының техникалық орталығының электрмен жабдықтау жүйесін реконструкциялау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды сатып алу үшін әзірленген 1. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: Жұмыстарды орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші: 1. Желтоқсан көшесі, 185/1 мекенжайы бойынша Алматы қаласының техникалық орталығы - Тапсырыс берушінің объектісіне зерттеу жүргізу. 2. " Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы" Алматы қ. ТО электрмен жабдықтау жүйесін реконструкциялау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу 3. Оң қорытынды ала отырып, әзірленген жобаның сараптамасынан өту 4. Тапсырыс берушіге жұмыс жобасы мен сметалық құжаттаманы үш данада қағаз тасығышта және бір данасын электрондық тасығышта PDF форматында ұсыну. 2. Құжаттаманы әзірлеуге қойылатын талаптар: 1. Жобалық құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының (ПУЭ , ҚНжЕ, СН, ППБ, ПТБ және т. б.) талаптарына сәйкес әзірленуге тиіс 2. Алматы қаласының со электрмен жабдықтау жүйесі Тапсырыс берушінің жабдығын кешен аумағында орналасқан Энергия блогына қосуды қамтамасыз етуі тиіс. Қосылу жалпы желінің 2 резервтік кірісі, №1 ДГҚ-дан 2 резервтік кіріс және №2 ДГҚ-дан екі резервтік кіріс арқылы жүзеге асырылады. Барлық кіріс кернеуі 0,4 кВ, жалпы болжамды қуаты 400 кВт. Жоба жоспарланған электр панелі бөлмесінде орналасқан қуат шкафтарын әзірлеуді және орналастыруды қамтуы керек. Энергия блогы мен жоспарланған қалқан бөлмесі арасындағы қашықтық-20 м. Жобада Кіріспе шкафтар, АВР шкафтары, тарату шкафтары, бақылау және мониторинг шкафтары әзірленуі тиіс. Сондай-ақ, жобада Тапсырыс берушінің жабдықтарын қосу шкафтарына кабельдік желілерді тарту қарастырылуы керек. Жоспарланған қалқан бөлмесі мен қолданыстағы шкафтар бір екі қабатты ғимаратта орналасқан. . Жобалауға егжей-тегжейлі тапсырманы Тапсырыс беруші шартқа қол қойғаннан кейін береді. 3. Объектіні тексеру үшін әлеуетті өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін, жұмыс басталғанға дейін 10 (он) күн бұрын объектіге рұқсат қажет қызметкерлердің деректерін бере отырып, рұқсат алуға тиіс. 4. Барлық жобалық шешімдерді, сондай-ақ компоненттер мен жабдықтарды таңдауды әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушімен келісуі керек. 5. Жобаның сараптамасын қоса алғанда, әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынатын әзірленген құжаттаманың көлемі жобаны іске асыру жөніндегі қызметті сатып алу үшін жеткілікті болуға тиіс. 6. Жұмыстарды орындау кезіндегі барлық шығыстар, оның ішінде көлік, іссапар шығыстары, жобаны сараптауға арналған шығыстар және ЖСҚ әзірлеу немесе сараптау процесінде пысықтау немесе өзгерістер қажет болған кезде қосымша шығыстар әлеуетті өнім берушінің есебінен жүргізіледі. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленген

### Приложение 13
к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию) (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации 
№ лота _________________________________
Наименование лота Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы электроснабжения ТЦ г.Алматы

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 821913.000.000008 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации |
| Единица измерения* | Работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Срок выполнения работы* | 75 календарных дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Настоящая техническая спецификация разработана для закупки работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции системы электроснабжения Технического центра г.Алматы 1. Требования к выполнению работ: В рамках выполнения работ потенциальный поставщик должен: 1. Произвести обследования объекта Заказчика - Технический центр г.Алматы по адресу ул. Желтоксан 185/1. 2. Разработать проектно-сметную документацию по реконструкции системы электроснабжения ТЦ г.Алматы «Дирекции национального спутникового телерадиовещания» 3. Пройти экспертизу разработанного проекта с получением положительного заключения 4. Предоставить Заказчику рабочий проект и сметную документацию в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе в формате PDF. 5. Предоставить Заказчику заключение экспертизы 2. Требования к разработке документации: 1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан (ПУЭ, СНиП, СН, ППБ, ПТБ и т.д.) 2. Система электроснабжения ТЦ г.Алматы должна обеспечивать подключение оборудования Заказчика к энергоблоку расположенному на территории комплекса. Подключение производится посредством 2-х резервируемых вводов общей сети, 2-х резервируемых вводов от ДГУ№1 и двух резервируемых вводов от ДГУ№2. Все вводы напряжением 0,4 кВ, общая расчетная мощность 400 кВт. Проект должен включать в себя разработку и компоновку силовых шкафов размещаемых в планируемом помещении электрощитовой. Расстояние между энергоблоком и планируемым помещением щитовой – 20 м. Проектом должны быть разработаны м скомпонованы вводные шкафы, шкафы АВР, распределительные шкафы, шкаф контроля и мониторинга. Так же проектом должна быть предусмотрена прокладка кабельных линий до существующих шкафов подключения оборудования Заказчика. Планируемое помещение щитовой и существующие шкафы находятся в одном двух этажном здании. Детальное задание на проектирование будет предоставлено Заказчиком после подписания Договора. 3. Для обследования объекта Потенциальный поставщик должен после подписания договора, за 10 (десять) дней до начала работ получить допуск, предоставив данные сотрудников которым необходим допуск на объект. 4. Все проектные решения, а так же выбор комплектующих и оборудования Потенциальный поставщик должен согласовывать с Заказчиком. 5. Объем предоставляемой Заказчику Потенциальным поставщиком разработанной документации, включая экспертизу проекта, должен быть достаточным для закупа услуги по реализации проекта. 6. Все расходы при выполнении работ, в том числе транспортные, командировочные расходы, расходы на экспертизу проекта и дополнительные расходы при необходимости доработки или изменений в процессе разработки или экспертизы ПСД производятся за счет Потенциального поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.