### Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

### Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың,

### жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

- Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы_______712019.000.000005___________________

- Тауардың атауы _ ЦТХТ өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, R&S NRP қуат өлшеуіші, 48 бірл.

- Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)_____DDP___________________

- Жеткізу мерзімі 30.09.2025 ж. Дейін

- Аванстық төлем мөлшері_____0%_______________________________________

- Өнімнің шығарылған жылы_____________________________________________

- Кепілдік мерзімі (аймен)________________________________________________

| Тауар сатып алуға арналған |  |
| --- | --- |
| Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары - 2000 жылғы 7 маусымдағы" өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы " ҚР Заңының талаптарына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын өлшеу аспаптарын салыстырып тексеру. - 48 бірлік санында R&S NRP-Z91, NRP-Z92, NRP-Z23, NRP-Z51, NRP-Z11 қуат түрлендіргіштерін салыстырып тексеру. - Техникалық сипаттамалары: 1. 2011 жылы шығарылған NRP-Z91 №101496 қуат сезбегі Алматы ОРТД "Көк-Төбе" РТС; 2. 2011 жылы шығарылған NRP-Z11 №110336 қуат сезбегі Алматы ОРТД "Көк-Төбе" РТС; 3. 2011 жылы шығарылған NRP-Z23 №100332 қуат сезбегі Алматы ОРТД "Көк-Төбе" РТС; 4. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №101871 қуат сезбегі Алматы ОРТД "Ү-Шаған" РТС; 5. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100386 қуат сезбегі Алматы ОРТД "Ү-Шаған" РТС; 6. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103204 қуат сезбегі Алматы ОРТД "Ү-Шаған" РТС; 7. 2013 жылы шығарылған NRP-Z92 №100068 қуат сезбегі Алматы ОРТД "Ү-Шаған" РТС; 8. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102164 қуат сезбегі Ақтөбе ОРТД " Ақтөбе" РТС; 9. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103501 қуат сезбегі Ақтөбе ОРТД " Ақтөбе" РТС; 10. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100414 қуат сезбегі Ақтөбе ОРТД " Ақтөбе" РТС; 11. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103494 қуат сезбегі Павлодар ОРТД "Павлодар" РТС; 12. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100416 қуат сезбегі Павлодар ОРТД "Павлодар" РТС; 13. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103496 қуат сезбегі Батыс Қазақстан ОРТД " Орал РТС; 14. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102157 қуат сезбегі Батыс Қазақстан ОРТД " Орал РТС; 15. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100409 қуат сезбегі Батыс Қазақстан ОРТД " Орал РТС; 16. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102165 қуат сезбегі Ақмола ОРТД " Көкшетау" РТС; 17. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103497 қуат сезбегі Ақмола ОРТД " Көкшетау" РТС; 18. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100413 қуат сезбегі Ақмола ОРТД " Көкшетау" РТС; 19. 2011 жылы шығарылған NRP-Z23 №100330 қуат сезбегі Ақмола ОРТД " Астана" РТС; 20. 2011 жылы шығарылған NRP-Z91 №101497 қуат сезбегі Ақмола ОРТД " Астана" РТС; 21. 2011 жылы шығарылған NRP-Z11 №110334 қуат сезбегі Ақмола ОРТД " Астана" РТС; 22. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102158 қуат сезбегі Қызылорда ОРТД " Қызылорда РТС; 23. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103502 қуат сезбегі Қызылорда ОРТД " Қызылорда РТС; 24. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100415 қуат сезбегі Қызылорда ОРТД " Қызылорда РТС; 25. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103493 қуат сезбегі Қостанай ОРТД "Қостанай" РТС; 26. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102159 қуат сезбегі Қостанай ОРТД "Қостанай" РТС; 27. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100410 қуат сезбегі Қостанай ОРТД "Қостанай" РТС; 28. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102155 қуат сезбегі Маңғыстау ОРТД " Ақтау РТС; 29. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103492 қуат сезбегі Маңғыстау ОРТД " Ақтау РТС; 30. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100405 қуат сезбегі Маңғыстау ОРТД " Ақтау РТС; 31. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102166 қуат сезбегі Атырау ОРТД " Атырау РТС; 32. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103500 қуат сезбегі Атырау ОРТД " Атырау РТС; 33. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100412 қуат сезбегі Атырау ОРТД " Атырау РТС; 34. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102162 қуат сезбегі Солтүстік Қазақстан ОРТД "Петропавл" РТС; 35. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103498 қуат сезбегі Солтүстік Қазақстан ОРТД "Петропавл" РТС; 36. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100406 қуат сезбегі Солтүстік Қазақстан ОРТД "Петропавл" РТС; 37. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102160 қуат сезбегі Шығыс Қазақстан ОРТД " Минавное РТС; 38. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103499 қуат сезбегі Шығыс Қазақстан ОРТД " Минавное РТС; 39. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100411 қуат сезбегі Шығыс Қазақстан ОРТД " Минавное РТС; 40. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102163 қуат сезбегі Жамбыл ОРТД "Тараз" РТС; 41. 2013 жылы шығарылған NRP-Z51 №103503 қуат сезбегі Жамбыл ОРТД "Тараз" РТС; 42. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100407 қуат сезбегі Жамбыл ОРТД "Тараз" РТС; 43. 2011 жылы шығарылған NRP-Z91 №101498 қуат сезбегі Қарағанды ОРТД " Новая РТС; 44. 2011 жылы шығарылған NRP-Z11 №110335 қуат сезбегі Қарағанды ОРТД " Новая РТС; 45. 2011 жылы шығарылған NRP-Z92 №100070 қуат сезбегі Қарағанды ОРТД " Новая РТС; 46. 2011 жылы шығарылған NRP-Z23 №100331 қуат сезбегі Қарағанды ОРТД " Новая РТС; 47. 2013 жылы шығарылған NRP-Z91 №102161 қуат сезбегі Түркістан ОРТД "Шымкент РТС; 48. 2013 жылы шығарылған NRP-Z23 №100408 қуат сезбегі Түркістан ОРТД "Шымкент РТС. 3. Қызмет көрсету орны: Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., 118 үй |

Ескерту.

1.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2.Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3.Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Приложение 12
к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_______712019.000.000005_________________________________       ________

- Поверка средств измерения ЦТВ, измеритель мощности R&S NRP, 48 ед.

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)_____DDP____           _____

- Срок поставки___по 30.09.2025 г.

- Размер авансового платежа_____0%_________________________________      _____

- Год выпуска товара____ __________________________________________________

- Гарантийный срок (в месяцах)___ ___________________________________      ____

| Для закупок товара |  |
| --- | --- |
| Для закупок услуг/работ не связанных со строительством | - Функциональные и технические характеристики - Поверка измерительных приборов подлежащих ежегодной метрологической поверке в соответствии с требованиями Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 г. - Поверка измерители мощности преобразователей мощности R&S NRP-Z91, NRP-Z92, NRP-Z23, NRP-Z51, NRP-Z11 в количестве 48 единиц. - Технические характеристики: 1. Датчик мощности NRP-Z91 №101496 г. выпуска 2011 Алматинская ОДРТ РТС «Кок-Тобе»; 2. Датчик мощности NRP-Z11 №110336 г. выпуска 2011 Алматинская ОДРТ РТС «Кок-Тобе»; 3. Датчик мощности NRP-Z23 №100332 г. выпуска 2011 Алматинская ОДРТ РТС «Кок-Тобе»; 4. Датчик мощности NRP-Z91 №101871 г. выпуска 2013 Алматинская ОДРТ РТС «Б-Шаган»; 5. Датчик мощности NRP-Z23 №100386 г. выпуска 2013 Алматинская ОДРТ РТС «Б-Шаган»; 6. Датчик мощности NRP-Z51 №103204 г. выпуска 2013 Алматинская ОДРТ РТС «Б-Шаган»; 7. Датчик мощности NRP-Z92 №100068 г. выпуска 2013 Алматинская ОДРТ РТС «Б-Шаган»; 8. Датчик мощности NRP-Z91 №102164 г. выпуска 2013 Актюбинская ОДРТ РТС "Актобе"; 9. Датчик мощности NRP-Z51 №103501 г. выпуска 2013 Актюбинская ОДРТ РТС "Актобе"; 10. Датчик мощности NRP-Z23 №100414 г. выпуска 2013 Актюбинская ОДРТ РТС "Актобе"; 11. Датчик мощности NRP-Z51 №103494 г. выпуска 2013 Павлодарская ОДРТ РТС «Павлодар»; 12. Датчик мощности NRP-Z23 №100416 г. выпуска 2013 Павлодарская ОДРТ РТС «Павлодар»; 13. Датчик мощности NRP-Z51 №103496 г. выпуска 2013 Западно-Казахстанская ОДРТ РТС «Уральск»; 14. Датчик мощности NRP-Z91 №102157 г. выпуска 2013 Западно-Казахстанская ОДРТ РТС «Уральск»; 15. Датчик мощности NRP-Z23 №100409 г. выпуска 2013 Западно-Казахстанская ОДРТ РТС «Уральск»; 16. Датчик мощности NRP-Z91 №102165 г. выпуска 2013 Акмолинская ОДРТ РТС "Кокшетау"; 17. Датчик мощности NRP-Z51 №103497 г. выпуска 2013 Акмолинская ОДРТ РТС "Кокшетау"; 18. Датчик мощности NRP-Z23 №100413 г. выпуска 2013 Акмолинская ОДРТ РТС "Кокшетау"; 19. Датчик мощности NRP-Z23 №100330 г. выпуска 2011 Акмолинская ОДРТ РТС "Астана"; 20. Датчик мощности NRP-Z91 №101497 г. выпуска 2011 Акмолинская ОДРТ РТС "Астана"; 21. Датчик мощности NRP-Z11 №110334 г. выпуска 2011 Акмолинская ОДРТ РТС "Астана"; 22. Датчик мощности NRP-Z91 №102158 г. выпуска 2013 Кызылординская ОДРТ РТС «Кызылорда»; 23. Датчик мощности NRP-Z51 №103502 г. выпуска 2013 Кызылординская ОДРТ РТС «Кызылорда»; 24. Датчик мощности NRP-Z23 №100415 г. выпуска 2013 Кызылординская ОДРТ РТС «Кызылорда»; 25. Датчик мощности NRP-Z51 №103493 г. выпуска 2013 Костанайская ОДРТ РТС «Костанай»; 26. Датчик мощности NRP-Z91 №102159 г. выпуска 2013 Костанайская ОДРТ РТС «Костанай»; 27. Датчик мощности NRP-Z23 №100410 г. выпуска 2013 Костанайская ОДРТ РТС «Костанай»; 28. Датчик мощности NRP-Z91 №102155 г. выпуска 2013 Мангистауская ОДРТ РТС «Актау»; 29. Датчик мощности NRP-Z51 №103492 г. выпуска 2013 Мангистауская ОДРТ РТС «Актау»; 30. Датчик мощности NRP-Z23 №100405 г. выпуска 2013 Мангистауская ОДРТ РТС «Актау»; 31. Датчик мощности NRP-Z91 №102166 г. выпуска 2013 Атырауская ОДРТ РТС «Атырау»; 32. Датчик мощности NRP-Z51 №103500 г. выпуска 2013 Атырауская ОДРТ РТС «Атырау»; 33. Датчик мощности NRP-Z23 №100412 г. выпуска 2013 Атырауская ОДРТ РТС «Атырау»; 34. Датчик мощности NRP-Z91 №102162 г. выпуска 2013 Северо-Казахстанская ОДРТ РТС «Петропавловск»; 35. Датчик мощности NRP-Z51 №103498 г. выпуска 2013 Северо-Казахстанская ОДРТ РТС «Петропавловск»; 36. Датчиками мощности NRP-Z23 №100406 г. выпуска 2013 Северо-Казахстанская ОДРТ РТС «Петропавловск»; 37. Датчиками мощности NRP-Z91 №102160 г. выпуска 2013 Восточно-Казахстанская ОДРТ РТС «Минавное»; 38. Датчиками мощности NRP-Z51 №103499 г. выпуска 2013 Восточно-Казахстанская ОДРТ РТС «Минавное; 39. Датчиками мощности NRP-Z23 №100411 г. выпуска 2013 Восточно-Казахстанская ОДРТ РТС «Минавное»; 40. Датчиками мощности NRP-Z91 №102163 г. выпуска 2013 Жамбылская ОДРТ РТС «Тараз»; 41. Датчиками мощности NRP-Z51 №103503 г. выпуска 2013 Жамбылская ОДРТ РТС «Тараз»; 42. Датчиками мощности NRP-Z23 №100407 г. выпуска 2013 Жамбылская ОДРТ РТС «Тараз»; 43. Датчиками мощности NRP-Z91 №101498 г. выпуска 2011 Карагандинская ОДРТ РТС «Новая»; 44. Датчиками мощности NRP-Z11 №110335 г. выпуска 2011 Карагандинская ОДРТ РТС «Новая»; 45. Датчиками мощности NRP-Z92 №100070 г. выпуска 2011 Карагандинская ОДРТ РТС «Новая»; 46. Датчиками мощности NRP-Z23 №100331 г. выпуска 2011 Карагандинская ОДРТ РТС «Новая»; 47. Датчиками мощности NRP-Z91 №102161 г. выпуска 2013 Туркестанская ОДРТ РТС «Шимкент»; 48. Датчиками мощности NRP-Z23 №100408 г. выпуска 2013 Туркестанская ОДРТ РТС «Шимкент». 3. Место оказания услуги: г. Алматы пр. Аль-Фараби, 118 |

Примечание.

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.