Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы  «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы _______________________

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Жазғы дизель отыны

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы – Жазғы дизель отыны

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 192021.550.000000 |
| --- | --- |
| Тауарадың атауы* | Жазғы дизель отыны |
| Өлшем бірлігі* | литр |
| Саны (көлемі)* | 60682,5 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 272,92 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 16 561 467,9 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | Көліктің барлық түрлері үшін баж төлей отырып, жеткізу (DDP) |
| Жеткізу мерзімі* | 31.12.2025 ж. дейін |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 % |
| Сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ 32511-2013 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 7 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 15 0С тығыздығы, кг/м3 - 820,0 - 845,0; Цетан саны – кемінде 51,0 Цетан индексі - кемінде 46 Фракциялық құрамы: 250 0С температурада айдалады, % кемінде - 65; 350 0С температурада айдалады, % кемінде – 85; 95% 0С температурада айдалады, % 360 артық емес; 40 0С кезінде кинематикалық тұтқырлық, мм2/с - 2.000 – 4.500; Сүзгіштіктің шекті температурасы, 0С – 5 жоғары емес; Жабық тигельде анықталған тұтану температурасы, 0С - 55 төмен емес; Күкірттің массалық үлесі, мг/кг - 50 артық емес; Мыс пластинаның коррозиясы (50 0С 3 сағат), шкала бойынша бірлік – 1 сынып; Күлділігі, % артық емес – 0,01; 10% үдету қалдығының кокстелуі, %, артық емес - 0,3; Жалпы ластану, мг/кг, артық емес - 24; Судың массалық үлесі, мг/кг, артық емес - 200; Тотығу тұрақтылығы: Тұнбаның жалпы мөлшері, г/м3, артық емес - 25; Полициклді хош иісті көмірсутектердің массалық үлесі, % артық емес - 8; Майлау қабілеті: 600С, мкм кезінде тозу дақтарының түзетілген диаметрі (wsd 1,4) - 460 артық емес. Тауарларды жеткізу талондар (номиналды құны 10,20 литр) немесе карта жүйесі. Жанармаймен қамтамасыз ету – жанармай құю станцияларында күнделікті/тәулік бойы жанармай қабылдау. Дизель отынын құю Қазақстан Республикасының бүкіл аумағы бойынша ұсынылған автокөліктерге жанармай құю станцияларында (оның ішінде аудандық және облыстық орталықтарда) жүргізіледі. Карталардың/талондардың жарамдылық мерзімі: 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін (қоса алғанда). |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізуші шарт жасасқаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Жеткізушінің отын карталарына/талонына қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының әрбір өңіріндегі кемінде 10 жанармай құю станцияларының мекенжайларының тізімін беруге міндетті. Жеткізуші жанармайдың тұтынуы мен қозғалысын картадан картаға ауыстыруды бақылау үшін Тұтынушының жеке кабинетіне қолжетімділікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ ай сайынғы жеткізілім есептерін жүктеп алуға немесе есептерді тікелей Тұтынушыға жіберуге мүмкіндік беруге міндеттенеді. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров

Наименование заказчика - АО «Казтелерадио»

Наименование организатора -

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __________________________

№ лота - ___________________________

Наименование лота - Дизельное топливо летнее

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 192026.510.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Топливо дизельное летнее |
| Единица измерения* | Литр |
| Количество (объем)* | 60682,5 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 272,92 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 16 561 467,9 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | Поставка с оплатой пошлины, для всех видов транспорта (DDP) |
| Срок поставки* | по 31.12.2025 г. |
| Размер авансового платежа* | 0 % |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ 32511-2013 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 7 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Плотность при 15 0С, кг/м3 – 820,0 – 845,0; Цетановое число не менее - 51,0 Цетановое индекс не менее - 46 Фракционный состав: при температуре 250 0С перегоняется, % менее - 65; при температуре 350 0С перегоняется, % менее - 85; 95% перегоняется при температуре, 0С - не выше 360; Кинематическая вязкость при 40 0С, мм2/с - 2,000 – 4,500; Предельная температура фильтруемости, 0С, не выше – 5; Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С - не ниже - 55; Массовая доля серы, мг/кг не более - 50; Коррозия медной пластинки (3ч при 50 0С), единицы по шкале – Класс 1; Зольность, % не более - 0,01; Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %, не более - 0,3; Общее загрязнение, мг/кг, не более - 24; Массовая доля воды, мг/кг, не более - 200; Окислительная стабильность: Общее количество осадка, г/м3, не более – 25; Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % не более – 8; Смазывающая способность: Скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 600С, мкм, не более - 460. Поставка товара по талонам (номиналом 10,20 литров) или карточной системе. Подача топлива - ежедневное/круглосуточное получение топлива в автозаправочных станциях. Отпуск топлива происходит на автозаправочных станциях, представленных по всей территории Республики Казахстан (в том числе районные и областные центры). Срок действия карт/талонов: до 31 декабря 2025 года (включительно). |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Поставщик обязан , после заключения договора, в течении 3 рабочих дней предоставить список адресов не менее 10 АЗС в каждой области РК, обслуживающие топливные карты/ талоны Поставщика. Поставщик обязуется обеспечить доступ к личному кабинету Заказчика с целью контроля расхода и перемещения топлива с карты на карту, также предоставить доступ к выгрузке ежемесячных отчётов по поставке, либо направлять отчёты напрямую Заказчику. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.