Приложение 15 к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _______ АО «Казтелерадио»__
Наименование организатора _______________
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Услуги экскаватора _
№ лота _________________________________
Наименование лота _______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Услуги по аренде специальной техники с водителем. Аренда экскаватора с машинистом и седельного тягача (трала) 6х6 для мобилизации экскаватора |
| Единица измерения* | Услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 9 815 000 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 9 815 000 |
| Срок оказания услуги* | До 29.12.2025 |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | - |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Требуется разработка экскаватором котлован под антенно-мачтовые сооружения (АМС) (9,5x9.5х3м) и котлована под ЗССС (5,2х2,7х0,5м), планировка (расчистка) территории РТС на базе JSB в грунтах различной сложности. - Работы должны проводиться в присутствие представителей АО «Казтелерадио». - Уровень основания котлована от самой высокой отметки до самой низкой отметки не должен превышать 10 см. - Самопроизвольная обсыпка грунта после разработки котлована, должна быть устранена поставщиком услуги. - При разработке котлована в грунте с не глубоким уровнем залегания грунтовых вод, допускается разработка котлована глубиной не менее двух метров, с дальнейшим устройством банкетки, и обязательным согласованием с представителями АО «Казтелерадио». - Геометрически размеры котлована АМС: основание котлована 6 500 х 6 500 мм; верхняя часть котлована 9 500 х 9 500 мм; глубина котлована 3 000 мм. (Объем вынимаемого грунта - 192 м3). - Геометрически размеры котлована ЗССС: основание котлована 5 200 х 2 700 мм; глубина котлована 500 мм. (Объем вынимаемого грунта – 7,02 м3). - Работы по раскопке котлованов и планировке территории будут проводиться в Кызылординской области в 13 населенных пунктах: - РТС Абай Аральского района - РТС Жанакурылыс Аральского района - РТС Кызылжар Аральского района - РТС Тастубек Аральского района - РТС Саксаульск Аральского района - РТС Бекбаулы Аральского района - РТС Еримбетжага Аральского района - РТС Карашалан Аральского района - РТС Бекарыстан би Казалинского района - РТС Тасарык Казалинского района - РТС Аккум Жалагашского района - РТС Жалагаш Жалагашского района - РТС Айдарлы Сырдарьинского района - В услугу по разработке котлована под АМС входит услуга тягача с тралом, для доставки экскаватора к месту работы. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Поставщик должен предоставить технику к месту работы в течение 24 часов. - Поставщик должен иметь в наличие экскаватор в количестве две единицы, тягач с тралом в количестве две единицы. - Требование к экскаватору по классу мощности - не ниже III класса. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Конкурстық құжаттамаға

15-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(Тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы _______________________

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы  Экскаватор қызметтері _______________

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* | Арнайы техниканы жүргізушісімен жалға алу қызметтері. Машинисті бар экскаваторды және жартылай тіркемесі бар жүк көлігін (Трал) (6х6) экскаваторды жеткізуге жалға алу |
| Өлшем бірлігі* | Қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* | 9 815 000 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 9 815 000 |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* | 29.12.2025 ж. дейін. |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | - |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар: • Күрделілігі әртүрлі топырақтарда антенналық діңгек құрылымының (АДҚ) іргетас блоктары үшін шұңқырларды әзірлеу қажет. • Жұмыс «Қазтелерадио» АҚ өкілдерінің қатысуымен жүргізілуі тиіс. • Ең жоғары белгіден ең төменгі белгіге дейінгі іргетас шұңқырының деңгейі 10 см-ден аспауы керек. • Шұңқырды қазғаннан кейін топырақтың өздігінен толтырылуын қызмет провайдері жоюы керек. • Жер асты суларының деңгейі таяз топырақта шұңқырды игеру кезінде кейіннен орындық орнату және «Қазтелерадио» АҚ өкілдерімен міндетті түрде рұқсат алу арқылы тереңдігі екі метрден кем емес шұңқырды игеруге рұқсат етіледі. • Антенна діңгегінің құрылымына қазба шұңқырының геометриялық өлшемдері: қазба шұңқырының негізі 6500 х 6500 мм; шұңқырдың жоғарғы бөлігі 9500 х 9500 мм; қазба шұңқырының тереңдігі 3000 мм. (Қайта толтырылған топырақтың көлемі – 192 м3). • Жерсеріктік байланыс стансиясының қазба шұңқырының геометриялық өлшемдері: қазба шұңқырының негізі 5200 х 2700 мм; қазба шұңқырының тереңдігі 500 мм. (Қайта толтырылған топырақтың көлемі – 7,02 м3). • Қазба жұмыстары Қызылорда облысында 13 елді мекенде жүргізіледі: 1 - РТС Абай Арал ауданы 2 - РТС Жаңақұрылыс Арал ауданы 3 - РТС Қызылжар Арал ауданы 4 - РТС Тастубек Арал ауданы 5 - РТС Сексеуіл Арал ауданы 6 - РТС Бекбаулы Арал ауданы 7 - РТС Ерімбетжаға Арал ауданы 8 - РТС Қарашалан Арал ауданы 9 - РТС Бекарыстан би Қазалы ауданы 10 - РТС Тасарық Қазалы ауданы 11 - РТС Аққұм Жалағаш ауданы 12 - РТС Жалағаш Жалағаш ауданы 13 - РТС Айдарлы Сырдария ауданы • Антенна діңгегінің құрылымы үшін шұңқырды қазу қызметіне экскаваторды жұмыс алаңына жеткізу үшін жартылай тіркемесі бар жүк көлігі (Трал) қызметін бірге қамтиды. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | • Жұмыс тұтынушының өтініші бойынша орындалуы керек. • Тұтынушының сұрауын алғаннан кейін 24 сағат ішінде Тұтынушыға тасымалдау жоспарын, шамамен кету және келу уақытын жіберіңіз • Тұтынушының өтінішінен кейін жеткізуші 24 сағат ішінде жүк тиегішті жұмыс орнына жеткізуі керек. • Орындаушыда екі экскаватор және екі трал тасығыш болуы керек. • Қуат класы бойынша экскаваторға қойылатын талап III кластан төмен емес. • Экскаватор топырақты қазу тереңдігі кемінде 3 метр болатын ауыр топырақтарда қазуға арналған гидравликалық балғамен жабдықталуы керек. • Көлік барлық техникалық қауіпсіздік талаптарына сай және жақсы техникалық жағдайда болуы керек. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

4. Техникалық ерекшеліктер қазақ және орыс тілдерінде әзірлену керек.