Конкурстық құжаттамаға

1-4-қосымша

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алужы жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:Казтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы:«Казтелерадио» АҚ

Конкурстың №_________________________________

Конкурстың атауы: "Көк-Төбе РТС цтв электр қалқанының, шағын электр қалқанының, ҮҚК үй-жайының және гермозонаның техникалық үй-жайларында жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу"жобасына сәйкес АГПТ жүйесін монтаждау.

Лоттың № ____________________________________

Лоттың атауы "Көк-Төбе РТС цтв электр қалқанының, шағын электр қалқанының, ҮҚК үй-жайының және гермозонаның техникалық үй-жайларында жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу"жобасына сәйкес АГПТ жүйесін монтаждау.

Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

1. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтерді көрсетуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды талап етсе, онда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

| №р/с | Рұқсаттың (хабарламаның) атауы |
| --- | --- |
| 1 | Қызмет көрсетуге рұқсаттың болуы |
| 2 |  |

1. Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды, хабарландыру жіберуді талап етпесе, онда осы мәліметтер толтырылмайды.

2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

3. Банкроттық не таратылурәсімінежатқызылмауы.

4. Қажеттіматериалдықжәнееңбекресурстарыныңболуы.

Материалдықресурстар:

| №р/с | Материалдықресурстардыңатауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ұзартылған баспалдақ | 1 |
| 2 | Сандық электрлік сынағыш | 1 |
| 3 | Бұрағыш | 1 |
| 4 | Балғалы бұрғы | 1 |
| 5 | Газбен дәнекерлеу жабдықтары | 1 |

Еңбекресурстары:

| № р/с | Еңбекресурстарыныңатауы (мамандығы/біліктілігі) | Саны | Қызметкердіңжұмысөтілімі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Әлеуетті қызмет көрсетушінің телекоммуникация саласында техникалық дипломдары және біліктілік рұқсаттары, өрт қауіпсіздігі минимумы, биіктікте жұмыс істеу, қысымды ыдыстар, 1000 В дейінгі бекіту және «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау» бойынша сертификаты бар білікті мамандары (кемінде 3 қызметкер) болуы керек (біліктілік сертификаттары, дипломдары, сертификаттары, рұқсаттары, хаттамалары қоса беріледі). | 3 | Тиісті мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл. |
| 2 | Қажетті мамандардың кемінде үшеуі «Orion» ARM бар ISO «Orion» негізіндегі «Өрт дабылы жүйелері» тақырыбы бойынша біліктілікке ие болуы, осы сертификатқа жарамды белсенді сілтемемен расталған (біліктілік сертификатымен), қауіпсіздік жүйелері жабдықтарын өндіруші «BOLID» ЖАҚ NVP берген және кемінде 3-топтағы 1000 В дейінгі электр қауіпсіздігіне рұқсаты болуы керек; 1,3 метрден астам биіктікте жұмыс істеуге рұқсаты бар өрт-техникалық минимум бойынша оқудан өткен, қысыммен жұмыс істейтін кемелермен жұмыс істеуге рұқсаты бар, «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» курсы бойынша оқудан өткені туралы сертификаты болуы керек. Тіркемеде: біліктілік сертификаттары, жеке куәліктер, білімді тексеру есептері, сертификаттар болуы тиіс. | 3 | Тиісті мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл. |
| 3 | Қажетті мамандардың кем дегенде біреуінің ISO «Orion» стандартына негізделген «Автоматты өрт сөндіру жүйелері» тақырыбы бойынша біліктілігі болуы, осы сертификатқа жарамды белсенді сілтемемен расталған (біліктілік сертификатымен), қауіпсіздік жүйелері жабдықтарын өндіруші «BOLID» ЖАҚ NVP берген, 1000 В дейінгі электр қауіпсіздігі бойынша кемінде 3-топтағы мақұлдаулары болуы керек; 1,3 метрден астам биіктікте жұмыс істеуге рұқсаты бар өрт-техникалық минимум бойынша оқудан өткен, қысыммен жұмыс істейтін кемелермен жұмыс істеуге рұқсаты бар, «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» курсы бойынша оқудан өткені туралы сертификаты болуы керек. Тіркемеде: біліктілік сертификаттары, жеке куәліктер, білімді тексеру есептері, сертификат болуы керек. | 1 | Тиісті мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл. |
| 4 | Компания немесе жеке кәсіпкер бизнес жүргізу үшін үй-жайға иелік етуі немесе жалға алуы керек. Өрт дабылы жүйелерінің қауіпсіз жұмысына қатысты параметрлерді бақылау үшін техникалық құралдар қолжетімді болуы керек. |  |  |

5. Сатыпалынатынқызметтердіңатауынасоңғы он жылдасәйкескелетінжұмыстәжірибесініңболуы

| №р/с | Сатыпалынатынқызметтердіңатауы (лоттыңатауы) | Жыл саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көктөбе аймақтық жылу жүйесінің техникалық бөлмелерінде (қоршау аймағы, басқару бөлмесі, UPS, кіші басқару бөлмесі) автоматты газбен өрт сөндіру жүйесін орнату | кемінде 3 (үш) жыл. |

Ескерту:

1. Талап етілетінматериалдықжәнееңбекресурстарыныңәрбірлігібөлекжолменкөрсетіледі.

2. Өзгеқұжаттардаәлеуеттіөнімберушілергеқойылатынбіліктілікталаптарынбелгілеугежолберілмейді.

Директордың орынбасары - Бас инженер                             Қожәлім Б.Қ.

Приложение 1-4

к Конкурсной документации

Квалификационные требования,
предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО "Казтелерадио"

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Монтажа системы АГПТ согласно проекта «Разработка проектно-сметной документации в технических помещениях электрощитовой, малой электрощитовой, помещении ИБП и гермозоне ЦТВ РТС Кок-Тобе»

№ лота _________________________________________

Наименование лота: Монтажа системы АГПТ согласно проекта «Разработка проектно-сметной документации в технических помещениях электрощитовой, малой электрощитовой, помещении ИБП и гермозоне ЦТВ РТС Кок-Тобе»

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1. Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения.

| №п/п | Наименование разрешения (уведомления) |
| --- | --- |
| 1 | Наличие разрешения на оказание услуг |
| 2 |  |

1. Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются.

2. Отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов).

3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов

Материальные ресурсы:

| №п/п | Наименование материальных ресурсов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздвижная лестница стремянка | 2 |
| 2 | Цифровой тестер электрический | 2 |
| 3 | Шуруповерт | 1 |
| 4 | Перфоратор | 1 |
| 5 | Газосварочное оборудование | 1 |

Трудовые ресурсы:

| №п/п | Наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация) | Количество | Стаж работника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие в штате у потенциального поставщика услуг квалифицированных специалистов (не менее 3 работников) имеющих технические дипломы в сфере телекоммуникаций и квалификационные допуски, пожарно- технический минимум, работы на высоте, сосуды под давлением, допуск до 1000в, сертификат «Безопасность и охрана труда» (приложить квалификационные аттестаты дипломы, сертификаты, допуски, протоколы). | 3 | Со стажем работы по соответствующей специальности не менее 3 (трёх) лет каждый. |
| 2 | Не менее чем у трех из требуемых специалистов, наличие квалификации, по теме «Систем пожарной сигнализации» на базе ИСО «Орион» с АРМ «Орион ПРО», подтвержденную (квалификационным аттестатом) с действующей активной ссылкой на данный аттестат, выданным производителем оборудования систем безопасности ЗАО НВП «БОЛИД» , и имеющие допуски по электробезопасности до 1000 В не ниже 3 группы; прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму с допуск к работам на высоте более 1,3 метра, с допуском к работе сосудов работающих под давлением, наличие сертификата, прошедшего обучения по курсу «Безопасность и охрана труда». Приложить; квалификационные аттестаты, удостоверения, протоколы проверки знаний, сертификаты. | 3 | Со стажем работы по соответствующей специальности не менее 3 (трёх) лет каждый. |
| 3 | Не менее чем у одного из требуемых специалистов, наличие квалификации, по теме «Систем автоматического пожаротушения» на базе ИСО «Орион», подтвержденную (квалификационным аттестатом) с действующей активной ссылкой на данный аттестат, выданным производителем оборудования систем безопасности ЗАО НВП «БОЛИД» , с допускам по электробезопасности до 1000 В не ниже 3 группы; прошедшего обучение по пожарно-техническому минимуму с допуском к работе на высоте более 1,3 метра, с допуском к работе сосудов работающих под давлением, наличие сертификата, прошедшего обучения по курсу «Безопасность и охрана труда». Приложить; квалификационные аттестаты, удостоверения, протоколы проверки знаний, сертификат. | 1 | Со стажем работы по соответствующей специальности не менее 3 (трёх) лет. |
| 4 | Компания или ИП должны располагать собственным или арендованным помещением для ведения деятельности. Необходимо иметь технические приборы для контроля параметров, связанных с безопасной работой систем пожарной автоматики. |  |  |

5. Наличие опыта работы, соответствующего предмету закупаемых услуг за последние десять лет

| №п/п | Наименование предмета закупаемых услуг (наименование лота) | Количество лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж автоматического газового пожаротушения в технических помещениях РТС Кок-Тобе (Гермозона, Щитовая, ИБП, Малая щитовая) | не менее 3 (трёх) лет. |

Примечание:

1. Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой.

2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается.

Заместитель директора - Главный инженер	             Қожәлім Б.Қ.