Конкурстық құжаттамаға

1-4-қосымша

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алужы жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Казтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы Қарағанды ​​ОДРТ «Казтелерадио» АҚ ф-лы

Конкурстың №_________________________________

Конкурстың атауы Қарағанды ​​ОДРТ Қаражал РТС 6кВ әуе желісін жөндеу

Лоттың № ____________________________________

Лоттың атауы Қарағанды ​​ОДРТ Қаражал РТС 6кВ әуе желісін жөндеу

Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

1. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтерді көрсетуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды талап етсе, онда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

| № | Рұқсаттың (хабарламаның) атауы |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды, хабарландыру жіберуді талап етпесе, онда осы мәліметтер толтырылмайды.

2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

3. Банкроттық не таратылурәсімінежатқызылмауы.

4. Қажеттіматериалдықжәнееңбекресурстарыныңболуы.

Материалдықресурстар:

| № | Материалдық ресурстардың атауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие передвижной электротехнической лабораторий до и выше 1000 В | 1 |
| 2 | Мегаомметр | 1 |
| 3 | Амперметр | 1 |
| 4 | Мост постоянного тока | 1 |
| 5 | Вольтметр переменного тока | 1 |
| 6 | Хромотограф газовый | 1 |
| 7 | Измеритель сопротивления заземлителя | 1 |
| 8 | Измеритель напряжения и силы тока | 1 |

Еңбекресурстары:

- Әлеуеттіөнімберушіде 1000В дейінжәнеоданжоғарыэлектрқондырғыларындажұмысжүргізуүшінтәжірибесі бар біліктімамандардыңболуы.

Жеке куәліктің, электрқауіпсіздігібойыншабілімдітексерутуралыхаттамалардыңжәнеөнеркәсіптікқауіпсіздікті, өрт-техникалыққауіпсіздіктітексерутуралыкуәліктіңэлектрондықкөшірмелерінұсыну.

| № | Еңбекресурстарыныңатауы (мамандығы/біліктілігі) | Саны | Қызметкердіңжұмысөтілімі (қажетболғанжағдайда) үшжылданаспайтын (ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынданемесебекітілгеннормативтерінденеғұрлымжоғарыөтілімкөзделгенжағдайлардықоспағанда) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электр қондырғыларында V топқа, 1000V дейін және одан жоғары рұқсаты бар учаске бастығы (дипломдар, сертификаттар, «еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы», «қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары», өрт-техникалық минимум бойынша нұсқаулықтан өткені туралы куәліктер, білімін тексеру хаттамасының және куәліктің көшірмесін қоса берсін) | 1 жұмысшы | 5жыл |
| 2 | Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттың IV тобы бар маман электр қондырғыларында 1000V дейін және одан жоғары рұқсаты болуы тиіс (дипломдар, сертификаттар, «еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы», «қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары», өрттехникалық минимум бойынша нұсқаулықтан өткені туралы куәліктер, білімін тексеру хаттамасының және куәліктің көшірмесін қоса берсін) | 2 жұмысшы | 3 жыл |
| 3 | «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» инженері | 1 жұмысшы | 3 жыл |
| 4 | Электр қондырғыларында 1000V дейін және одан жоғары рұқсаты бар III топтар бригадасы (дипломдар, сертификаттар, «еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы», «қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары», өрт-техникалық минимум бойынша нұсқаулықтан өткені туралы куәліктер, білімін тексеру хаттамасының және куәліктің көшірмесін қоса берсін) | 2 жұмысшы | 3 жыл |

5. Сатыпалынатынқызметтердіңатауынасоңғы он жылдасәйкескелетінжұмыстәжірибесініңболуы

| № | Сатыпалынатынқызметтердіңатауы (лоттыңатауы) | Жыл саны |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Ескерту.

1. Талапетілетінматериалдықжәнееңбекресурстарыныңәрбірлігібөлекжолменкөрсетіледі.

2. Өзгеқұжаттардаәлеуеттіөнімберушілергеқойылатынбіліктілікталаптарынбелгілеугежолберілмейді.

Приложение 1-4

к Конкурсной документации

Квалификационные требования,
предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: Карагандинская ОДРТ ф-л АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Ремонт ВЛ-6кВ на РТС Каражал Карагандинской ОДРТ

№ лота _________________________________________

Наименование лота Ремонт ВЛ-6кВ на РТС Каражал Карагандинской ОДРТ

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1. Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения.

| № | Наименование разрешения (уведомления) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются.

2. Отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов).

3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов

Материальные ресурсы:

| № | Наименование материальных ресурсов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие передвижной электротехнической лабораторий до и выше 1000 В |  |
| 2 | Мегаомметр |  |
| 3 | Амперметр |  |
| 4 | Мост постоянного тока |  |
| 5 | Вольтметр переменного тока |  |
| 6 | Хромотограф газовый |  |
| 7 | Измеритель сопротивления заземлителя |  |
| 8 | Измеритель напряжения и силы тока |  |

Трудовые ресурсы:

- Наличие у потенциального поставщика квалифицированных специалистов имеющих опыт  для проведения работ в электроустановок до и выше 1000в.

Предоставить электронные копии: удостоверении личности, протоколов о проверке знании по электробезопасности и удостоверении о проверке знании промышленной безопасности, пожарно-технической безопасности.

| № | Наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация) | Количество | Стаж работника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник участка с допуском V группы до и выше 1000 В в электроустановках (дипломы, сертификаты, свидетельства о прохождении инструктажа по «Охрана труда и техника безопасности», «Правила обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах», пожарно-техническому минимуму, Приложить копию протокола проверки знания и удостоверения) | 1 работник. | 5 лет |
| 2 | Специалист с допуском IV группы по электробезопасности иметь допуск до и выше 1000 В в электроустановках (дипломы, сертификаты, свидетельства о прохождении инструктажа по «Охрана труда и техника безопасности», «Правила обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах», пожарнотехническому минимуму, Приложить копию протокола проверки знания и удостоверения) | 2 работника. . | 3 года |

| 3 | Инженер по «Безопасность и охрана труда» | 1 работник. | 3 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Бригада с III группой допуска до и выше 1000 В на электроустановках (дипломы, сертификаты, свидетельства о прохождении инструктажа по «Охрана труда и техника безопасности», «Правила обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах», пожарно-техническому минимуму, Приложить копию протокола проверки знания и удостоверения) | 2 работника | 3 года |

5. Наличие опыта работы, соответствующего предмету закупаемых услуг за последние десять лет

| № | Наименование предмета закупаемых услуг (наименование лота) | Количество лет |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Примечание.

1. Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой.

2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается.