

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги (работы) по сервисному обслуживанию ППР-1, ППР-2, диагностике и наладке сложного ремонта с аварийным выездом дизельной генераторной установки (ДГУ) марки «FG Wilson», «KJ Power», «Himoinsg HYW».
Техническая спецификация (ТС)
Основные определения:
ДГУ – Дизель-генераторная установка
СН РК – Строительные Нормы Республики Казахстан СМР – Строительно-монтажные работы
ТО – Техническое обслуживание
ППР – Планово-профилактические (предупредительные) работы 
АВР – Аварийно-восстановительные работ
РЭС - Районные электрические сети
Требования к Услугам (Работам) по обслуживанию переносных БГУ и стационарных ДГУ на базовых станциях и на центральных коммутаторах по РК
1. Требования к Исполнителю
1.1 Все применяемые материалы и оборудование при казании/выполнении Услуг (Работ) должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан (услуга);
1.2 Исполнитель должен обладать опытом в предоставлении подобного рода услуг на рынке Республики Казахстан не менее 1 год;
1.3 Исполнитель несёт ответственность за жизнь, здоровье и безопасность своего рабочего персонала, выполняющего работы на объектах АО «Казтелерадио» и обязан предоставить всю необходимую сопутствующую техническую документацию по технике безопасности и охране труда (наряд допуск, наряд на огневые работы и т.д.);
	
	Наименование Услуги
	Требования
	Ед.изм.
	К-во

	1
	на услуги (работы) по сервисному обслуживанию ППР-1, ППР-2, диагностике наладке и сложного ремонта с аварийным выездом дизельной генераторной установки (ДГУ) марки «FG Wilson», «KJ Power», «Himoinsg HYW».
  
	-Диагностика ДГУ
-Внешний осмотр узлов и агрегатов ДГУ на предмет обнаружения механических повреждений и причины некорректной работы и его востонавление с заменой запчастей

-Полное замена масла и масленых фильтров
-Замена топливных фильтров. 

-Замена электро нагревателей (ТЭН)

- Доливика радиатора антифризом
-Проверка и диагностика аккумуляторных батарей, с заменой при необходимости.

- Регулировка и наладка автоматического включения дизель- генератора

- проверка работы ДГУ осуществляеть не менее 2 (два) раза в год, пройзвести запись в журнале

- Предоставить журнал проводимого осмотра и технического обслуживания

- Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую квалификацию инженера электрика техника дизельных установок соответствующей группы допуска по электро безопасности, инженер ТБ и ОТ по элкетроснабжению.

Все расходные материалы ППР-1, ППР-2, инструменты, оборудование, обеспечиваются Поставщиком.
Перед оказанием услуги Поставщик 
в обязательном порядке согласовывает все свои действия с Заказчиком. 

Срок выполнения работ: с момента подписания Договора  до 31 декабря 2025 года (по заявке Заказчика).
	Услуга
	1


1.5 Исполнитель должен обладать технической базой и иметь собственные бригады в каждом регионе;
1. Требования к работникам Исполнителя
	квалификация
	Специальность
	Подтверждающие документы
	Кол-во спец-тов
	опыт

	С электродопуском
	Специалист по сервисному обслуживанию
	Действующие удостоверения по электробезопасности с группами допуска не ниже III
	
	Не менее 1 года

	Прохождение обучения по обслуживанию ДГУ FG Wilson
	
	Сертификаты о прохождении обучения по дизель- генераторным установкам от специализированных вендоров FG Wilson
	
	


1.9 Перед началом работ в обязательном порядке Исполнитель должен получить разрешение на выполнение работ от всех заинтересованных инстанций. Исполнитель должен предоставить перечень сотрудников с необходимыми данными для оформления необходимых доступов, допусков на объект и других разрешений.
2. Объем работ для дизель-генераторных установок (ДГУ):
2.1. Сервисное /техническое обслуживание (ТО)
2.1.1 Стоимость услуг по ППР-1, ППР-2  (Приложение №1 к ТС), два раза в год, при необходимости дополнительно согласовывается с Заказчиком.
2.1.2 Исполнитель должен направлять квалифицированный персонал для оказания/проведения Услуг (Работ), оборудованный всем необходимыми, включая ноутбук с необходимыми программами.
2.1.3 Исполнитель должен обеспечить сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику.
2.1.4 Исполнитель должен гарантировать, что оказываемые Услуги соответствуют стандартам и техническим требованиям по качеству, предъявляемому для такого вида услуг.
2.1.5 Исполнитель должен по факту оказанных услуг подписывать и передавать заказчику Акты технического осмотра оборудования, Акты оказанных Услуг, счета-фактуры.
2.1.6 Перечень неисправности ДГУ в филиалах Общества приведен в Приложениях №2 к ТС.
2.1.7  Перечень стоимости сложного ремонта ДГУ приведен в Приложении №3 к ТС.
2.1.8  Перечень стоимости внепланового аварийного выезда по ДГУ приведен в Приложении №4 ТС.
2.1.9  Заявка на оказание услуг приведена в Приложении №5 ТС.
2.1.10 Акт проверки выполненных работ приведено в Приложении №6 ТС. 
2.1.11 Выполнение ТО на ДГУ/устранение аварийной ситуации на обязательной основе должно подтверждаться полным фото и видеоотчётом ДО/ПОСЛЕ.
2.1.12 Первые планово-предупредительные работы (ППР №1) сопровождаются заменой всех расходных материалов, необходимые по наработке часов. Исполнитель после осмотра ДГУ должен составить рекомендации по эксплуатации ДГУ. Все используемые расходные материалы должны быть рекомендованы заводом изготовителем обслуживаемых генераторов и иметь соответствующие сертификаты качества
2.2.1 1. Требования к Аварийно-восстановительным работам (АВР).
2.2.2 Выезд на АВР должен осуществляться по заявке Заказчика при возникновении аварийных ситуаций на генераторах (далее ДГУ). Исполнитель должен быть на месте установки ДГУ на объект не позднее 12 часов, на контроллере объекте не позднее 12 часов с момента получения заявки от представителя Заказчика, вне зависимости от времени суток и дальности объекта.
2.2.3 Заявка на Услуги — обозначает звонок, СМС Заказчика к Исполнителю по телефону, с дальнейшим дублировнием по электронной почте и с дальнейшим оформлением «Заявки» в бумажном виде при первой возможности её оформления. Отсутвие оформленной заяки в бумажном виде не является основанием для нереагирования и неоказания/невыполнения Услуг (Работ) по устранению аварийной ситуации на ДГУ, согласно «Заявки на услуги». Заявка к настоящему ТС содержит конкретную информацию о видах, объемах и стоимости Услуг, сроках их оказания, а также любые другие положения, которые Стороны посчитают необходимыми, форма Заявки на Услугу приложена к настоящему ТС и составляет его неотъемлемую часть (Приложение № 5 ТС). Заявка составляется силами Исполнителя.
2.2.4 В случае, если ремонт ДГУ возможно произвести на месте, Исполнитель должен устранить неисправность в кратчайшие сроки (не более 2-х часов после прибытия на место).
2.2.5 В случае, если необходима замена деталей и узлов ДГУ, не включённых в перечень ЗИП, Исполнитель должен устранить неисправность не позднее чем за 24 часов с момента её обнаружения, предварительно оповестив Заказчика и согласовав поставку необходимых запчастей.
2.2.6 ИСПОЛНИТЕЛЮ   НЕОБХОДИМО   ИМЕТЬ   СОБСТВЕННЫЕ   БРИГАДЫ,   ЛИБО СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО РК (предоставить список регионов, в которых Исполнитель может подтвердить наличие собственных бригад или субподрядных организаций). Услуги (Работы) по АВР и техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с условиями и требованиями руководства по эксплуатации производителей оборудования и методиками проведения обслуживания отдельных видов оборудования, с использованием оригинальных зап. частей и расходных материалов, рекомендованных заводом изготовителем ДГУ.
2.2.7  При каждом выезде на объект исполнителю необходимо иметь ЗИП, для устранения технических неполадок на обслуживаемом оборудовании.
2.2.8 Перечень необходимого ЗИП и Расходных материалов указан в Приложении №3 ТС.
2.2.9 При оказании/выполнении Услуг (Работ) должны соблюдаться: правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, строительные нормы, правила устройства электроустановок, а также нормы промышленной санитарии.
2.2.10 Исполнитель должен, по мере необходимости, консультировать заказчика по техническим вопросам, связанным с предоставлением материала или оборудования Исполнителем (узлов и агрегатов), а также в отношении любых неисправностей на оборудовании ДГУ в режиме 24/7/365.
2.2.11 Исполнитель должен заранее предоставлять список сотрудников для беспрепятственного допуска на объектах заказчика.
2.2.12 АВР и ППР предусматривает комплекс мероприятий, обеспечивающих безотказную работу оборудования, в течение нормативного срока эксплуатации, определённого производителем оборудования, по технологическому назначению и включает в себя:
· Выявление и устранение нарушений технического состояния оборудования,
· устранение неисправностей и регулировка параметров;
· контроль за недопустимостью превышения эксплуатационных нагрузок на оборудовании по отношению к проектным;
· своевременное и качественное документальное оформление всех видов проводимых на объекте работ, оказываемых Услуг (акты сдачи-приемки работ, акты оказанных Услуг, журналы работ, дефектные акты, заключения).
2.2.12 На установленные взамен вышедших из строя элементов оборудования, предоставляется гарантийный талон Исполнителем, сроком до 12 месяцев, в зависимости от предоставляемой детали.
2.2.13 Необходимость проведения замены/ремонта тех или иных запчастей должно предварительно согласовываться с региональным инженером и подтверждаться фото и видеоотчетом ДО/ПОСЛЕ с обязательным составлением дефектного акта (Приложение № 7 ТС).
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ (ТС)
Приложение№1. Стоимость услуг по ППР-1, ППР-2, два раза в год, при необходимости дополнительно согласовывается с Заказчиком.
Приложение №2. Перечень необходимых работ по устранению  неисправности ДГУ в филиалах Общества.
Приложение №3. Перечень стоимости сложного ремонта ДГУ.
Приложение №4. Перечень стоимости внепланового аварийного выезда по ДГУ.
Приложение №5. Заявка на оказание услуг.
Приложение №6. Акт проверки выполненных работ.
Приложение №7. Дефектный Акт (форма)
В случае если сумма ценового предложения потенциального поставщика по итогам тендера будет ниже плановой суммы, цены за единицу услуги при заключении договора должны быть снижены пропорционально проценту понижения ценового предложения по отношению к плановой сумме по лоту.
В случае если стоимость оказанных работ по поданным заявкам не достигнет общей суммы Договора, то Исполнитель не имеет права требовать от Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем работ и соответственно, оплаты оставшейся суммы настоящего Договора.
И.о заместителя Председателя Правления – 

 Технического директора                                    ____________Нұрдәулет Р.Ә.

Директор департамента эксплуатации ЭТРВ  __________ Оразбаев Д.Т.

Начальник службы энергетики и 

систем жизнеобеспечения                                   ___________ Рахимжанов Г.Б.

