Приложение 13 
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика   АО «Казтелерадио»

Наименование организатора   АО «Казтелерадио»

№ конкурса ______________________________

Наименование конкурса  Проведение проектно-изыскательских работ  (ПИР) на подключение к линии водопровода города Шымкент расположенному по адресу: г.Шымкент, Ташкентская трасса 6 км

№ лота  _________________________________

Наименование лота _______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 711216.000.000000 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) на подключение к линии водопровода города Шымкент расположенному по адресу: г.Шымкент, Ташкентская трасса 6 км |
| Единица измерения* | Работы |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 1 190 000, 00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 1 190 000, 00 |
| Срок выполнения работы* | С момента заключения договора до получения заключения экспертизы |
| Размер авансового платежа* | 0 % |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 месяцев |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 1. Выполнить топосъемку участка в соответствии с заданием на проектирование. 2. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. 3. Разработать рабочий проект на «Подключение технического здания РТС Шымкент к линии водопровода города Шымкент расположенному по адресу: г.Шымкент. Ташкентская трасса 6 км». 4.Предусмотреть пожарный гидрант из высокопрочного чугуна шарографидного с высококачественным антикоррозийным покрытием с использованием системы эпоксидного покрытия в кипящем слое. 5. Предусмотреть врезку в существующие сети водопровода. 6. Предусмотреть врезку и подключение к внутренним сетям технического здания РТС. 7. Проведение ПИР необходимо выполнить согласно прилагаемому Заданию на проектирование от 11.01.2024г. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.