Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика __________________

Наименование организатора ________________

№ конкурса _____________________________

Наименование конкурса   Проведение технического обследования надежности и устойчивости АМС Желтоксан, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан,175

№ лота __________________________________

Наименование лота ______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000004 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Проведение технического обследования надежности и устойчивости АМС Желтоксан, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан,175 |
| Единица измерения* | Работы |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 11 000 000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 11 000 000,00 |
| Срок выполнения работы* | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Наименование работ: техническое обследования надежности и устойчивости АМС Желтоксан, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан,175. Техническое обследование должно быть выполнено в строгом соответствии с Законом РК от 16.07.2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», в соответствии с Сводом правил РК, СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений». Техническое обследование надежности и устойчивости должно включать в себя: 1. визуальный осмотр поверхности башни для выявления дефектов и повреждений, недопустимых деформаций, наличие трещин, коррозийных повреждений, аварийных и опасных участков; 2. визуальный осмотр навесных металлоконструкций (ходовой лестницы, крепления площадок); 3. геодезические измерения вертикальности; 4. визуальный осмотр фундамента основания башни; 5. составление дефектной ведомости по ремонту АМС; 6. составление протокола измерений вертикальности АМС; 7. фотографирование выявленных повреждений; 8. толщинометрия основных трубчатых металлоконструкций на выявление коррозии металла; 9. контроль качества сварных соединений на наличие дефектов; 10. диагностика болтов на затяжку (динамометром). 11. геологические изыскания грунта основания; 12.топографическая съемка участка; 13.обмерные работы; 14.обследования фундаментов; 15.обследование металлических конструкций; 16.обследование отдельных видов ограждающих конструкций; 17.фотографии поврежденных конструкций; 18.определение физического износа сооружений; 19.Выводы и рекомендации; 20.Дефектные ведомости всех конструкций, мест вскрытий с указанием величины физического износа и их объемов. Все виды работ должны проводиться с использованием инструментов, приборов, оборудования для неразрушающего контроля. Поставщик, осуществляющий техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений обязан: 1) обеспечить обследование в соответствии с нормативной документацией, требованиями организационно-технологических документов, с учетом нормативов по расчету несущих способностей, фактических качественных показателей строительного материала и выполненных проектных решений, с учетом выявленных дефектов, изменения проектных решений, примененного материала, определяющих техническое состояние зданий и сооружений, отдельных конструктивных элементов; 2) обеспечить качественное выполнение работ по техническому обследованию в соответствии с нормативными требованиями видов выполняемого обследования; 3) при проведении технического обследования привлекать аккредитованную испытательную лабораторию (в случае отсутствия собственной аккредитованной лаборатории); 4) применять средства испытаний, измерений и контроля, поверенные в установленном порядке и соответствующие нормативно-технической документации по метрологическому обеспечению; 5) выполнять поверочные расчеты на основе фактического состояния конструкций и элементов зданий и сооружений с учетом грунтовых условий на площадке строительства. 6) проводить необходимые лабораторные исследования в соответствии с СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» Своевременно выполнять объем необходимых работ, включать все необходимые виды работ для качественной, безопасной, долговечной эксплуатации здания, учитывать все строительные, санитарные и противопожарные нормы РК. По итогам обследования надежности и устойчивости ветеринарной лаборатории, Поставщик обязан представить Заказчику экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий, сооружений. Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений должно содержать: 1. Титульный лист (наименование организации исполнителя, наименование объекта, кем утверждается, регистрационный номер) 2. Содержание заключения 3. Основание для технического обследования (номер и дата договора); 4. Перечень исходных данных, представленных Заказчиком обследования; 5. Общее описание площадки расположения обследуемого объекта (описание расположения площадки, климатических условий, инженерно- геологических условий площадки); 6. Объемно-планировочные и конструктивные решения (описание принятых объемно-планировочных и конструктивных решений); 7. Результаты обследования (Описание проведенных обследований, выявленных дефектов и нарушений); 8. Результаты проверочного расчета (Указание используемой расчетной программы, описание расчетной схемы, таблицы сбора нагрузок, расчетные модели объекта, протокола расчета,схемы усилий в несущих элементах, выводы по расчетной части); 9. Инженерный анализ всех полученных данных: 10.Выводы с указанием категорий согласно регламенту; 11.Рекомендации; 12.Приложения (фотоматериалы, заключение по инженерно-геологическим испытаниям, графические материалы, исполнительная съемка, лабораторные протокола испытаний, исполнительно техническая документация) Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выдаваемое организацией, подписывается всеми аттестованными экспертами, проводившими техническое обследование, проставляется персональный штамп экспертов и утверждается первым руководителем организации. Документация должна быть представлена Заказчику на электронном и бумажном носителе в трех экземплярах. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға 14-қосымша

Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы _____________________

Ұйымдастырушының атауы_____________________

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы    Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175 мекенжайында орналасқан Желтоқсан АДИ сенімділігі мен тұрақтылығына техникалық зерттеу жүргізу.

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000004 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175 мекенжайында орналасқан Желтоқсан АДИ сенімділігі мен тұрақтылығына техникалық зерттеу жүргізу. |
| Өлшем бірлігі* | Жұмыс |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* | 11 000 000,00 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* | 11 000 000,00 |
| Жұмысты орындау мерзімі* | Шарт жасалған күнінен бастап 30 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 ай |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы | Жұмыстың атауы: Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175 мекенжайында орналасқан Желтоқсан АДИ сенімділігі мен тұрақтылығына техникалық зерттеу жүргізу.. Техникалық тексеру ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығы техникалық сауалнама ережелеріне сәйкес, 16.07.2001 жылы Қазақстан Республикасының «ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» № 242 Заңына сәйкес катаң жүргізілуі тиіс, сондай-ақ «сараптама және ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-куйін бағалау» ҚР ЕЖ 1.04-101-2012 талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Сенімділіктің техникалық сараптамасы және тұрақтылық мыналарды қамтуы керек: 1. ақаулар мен зақымдануларды, жол берілмейтін деформацияларды, жарықтардың болуын, коррозиялық зақымдануды, апатты және қауіпті аймақтарды анықтау үшін мұнараның бетін көзбен шолу; 1. ақаулар мен зақымдануларды, жол берілмейтін деформацияларды, жарықтардың болуын, коррозиялық зақымдануды, апатты және қауіпті аймақтарды анықтау үшін мұнараның бетін көзбен шолу; 1. визуальный осмотр поверхности башни для выявления дефектов и повреждений, недопустимых деформаций, наличия трещин, коррозионных повреждений, опасных и опасных участков; 1. ақаулар мен зақымдануларды, жол берілмейтін деформацияларды, сызаттардың болуын, коррозиялық зақымдануды, апатты және қауіпті аймақтарды анықтау үшін мұнараның бетін көзбен шолып қарау; 1. визуальный осмотр поверхности башни на предмет выявления дефектов и повреждений, недопустимых деформаций, наличия царапин, коррозионных повреждений, опасных и опасных участков; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 2. топсалы металл конструкцияларды (жүргіш баспалдақтар, платформа бекіткіштері) визуалды тексеру; 2. топсалы металл конструкцияларды (жүргіш баспалдақтар, платформа бекіткіштері) визуалды тексеру; 2. визуальный осмотр навесных металлоконструкций (эскалаторов, платформенных креплений); 2. топсалы металл конструкцияларды (жүргіш баспалдақтар, платформа бекітпелер) көзбен шолу; 2. Визуальный осмотр навесных металлоконструкций (эскалаторов, платформенных опор); Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 3. вертикалдылықтың геодезиялық өлшемдері; 3. вертикалдылықтың геодезиялық өлшемдері; 3. геодезические измерения вертикальности; 3. тіктікті геодезиялық өлшемдер; 3. вертикальные геодезические измерения; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 4. мұнара негізінің іргетасын көзбен шолу; 4. мұнара негізінің іргетасын көзбен шолу; 4. визуальный осмотр фундамента основания башни; 4. мұнара негізінің іргетасын визуалды тексеру; 4. визуальный осмотр фундамента основания башни; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 5. АДИ жөндеуге ақау актісін жасау; 5. БАЖ жөндеуге ақау актісін жасау; 5. Оформление дефектного листа на ремонт САБ; 5. БАЖ жөндеуге ақау актісін құрастыру; 5. Составление дефектного акта на ремонт ГИС; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 6. АДИ вертикалдылығын өлшеу хаттамасын жасау; 6. БАЖ вертикалдылығын өлшеу хаттамасын жасау; 6. Создание протокола измерения вертикальности системы; 6. БАЖ вертикалдылығын өлшеу хаттамасын құрастыру; 6. Составление протокола измерения вертикальности системы; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 7. анықталған зақымдарды суретке түсіру; 7. анықталған зақымдарды суретке түсіру; 7. фотографирование выявленных повреждений; 7. анықталған зақымдарды фотоға түсіру; 7. фотографирование выявленных повреждений; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 8. металл коррозиясын анықтау үшін негізгі құбырлы металл құрылымдардың қалыңдығын өлшеу; 8. металл коррозиясын анықтау үшін негізгі құбырлы металл құрылымдардың қалыңдығын өлшеу; 8. измерение толщины основных трубчатых металлоконструкций для определения коррозии металла; 8. металл коррозиясын анықтау үшін негізгі құбырлы металл конструкцияларының қалыңдығын өлшеу; 8. измерение толщины основных трубчатых металлоконструкций для определения коррозии металла; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 9. ақауларға дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау; 9. ақауларға дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау; 9. контроль качества сварных соединений на дефекты; 9. ақауларды анықтау үшін дәнекерленген қосылыстар сапасын бақылау; 9. контроль качества сварных соединений на выявление дефектов; Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… Не удалось загрузить все результаты. Повторить Повторная попытка… 10. бұрау бұрандаларының диагностикасы (динамометр көмегімен). 11. Топырақ негіздерінің геологиялық іздестірулері; 12. Учаскенің топографиялық түсірілімі; 13. Өлшемдік жұмыстар; 14. Фундаметтің беріктігін зерттеу; 15. Темір конструкцияларды зерттеу; 16. Қоршаудың жекелеген түрлерін тексеру; 17. Зақымданған құрылмалар мен қасбеттің фотосуреттері; 18. Ғимараттың табиғи тозуын анықтау; 19. Ұсынамдар мен тұжырымдар; 20.Физикалық тозу шамасы мен олардың көлемі көрсетілген барлық конструкциялардың, ашу орындарының ақаулы ведомостары. Барлық жұмыстар бұзбай бақылауға арналған құрал-саймандар, аспаптар мен жабдықтаулармен жасалуы тиіс. Ветеринариялық зертхана ғимараттардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексерумен куәландыруі үшін, Жеткізуші міндетті: 1) зерттеп-қарауды құрылыс материалдарының тіреуіштік қабілетінің есебі бойынша нормативтерді, нақты сапалық көрсеткіштерін және орындалған жобалық шешімдерді ескере отырып, анықталған ақауларды, жобалық шешімдердің өзгерістерін, ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін айқындайтын қолданылған материалды, жекелеген конструктивтік элементтерді ескере отырып нормативтік құжаттамаларға, ұйымдық-технологиялық құжаттардың талаптарына сәйкес қамтамасыз етіледі; 2) орындалатын зерттеп-қараудың түрлерінің нормативтік талаптарына сәйкес техникалық зерттеп-қарау жөніндегі жұмысты сапалы орындауды қамтамасыз етіледі; 3) техникалық зерттеп-қарауды жүргізу кезіндегі тексеруді аккредиттелген сынақ зертханасында (өзінің аккредиттелген зертханасы жоқ болған кезде) өткізеді; 4) сынақты белгіленген тәртіппен салыстырылып тексерілген және метрологиялық қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік- техникалық құжаттамаға сәйкес келетін, өлшем және бақылау құралдары қолданылады; 5) ғимараттар мен құрылыстардың конструкциялары мен элементтерінің жай-күйінің негізінде салыстырып тексеру есептеулерін құрылыс алаңындағы топырақтың нақты жағдайларын ескере отырып, орындауға міндетті. 6) ҚР ЕЖ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың, техникалық жағдайын тексеру және бағалау» сәйкес қажетті зертханалық зерттеулерді жургізу, ҚР барлық құрылыс, санитарлық және өртке қарсы нормаларды ескере отыру, ғимараттың сапалы, қауіпсіз, ұзақ эксплуатациясы үшін барлық қажетті жұмыс турлерін енгізу, қажетті жұмыстардың көлемін уақытылы орындау. Жеткізуші Тапсырыс берушіге ғимараттар мен құрылыстар сенімділігі мен орнықтылығы бойынша техникалық тексеру бойынша сараптамалық қорытынды ұсыну қажет. Ғимараттар мен құрылыстар сенімділігі мен орнықтылығы бойынша техникалық тексеру бойынша сараптамалық қорытынды қамтуға тиіс: 1. Мұқаба (орындаушы ұйымының атауы, объектінің атауы, тіркеу нөмірі) 2. Тұжырымдама мазмұны. 3. Техникалық тексеруге арналған негізі (шарттың нөмірі мен күні); 4. Тапсырыс берушімен тексеріс ұсынған, бастапқы деректер тізімі; 5. Тексерілетін объект алаңның орналасуын жалпы сипаттау (орналасқан алаңның сипаттамасы, климаттық жағдайлар, алаңның инженерлік-геологиялық жағдайы); 6. Көлемдік-жоспарлық және конструктивтік шешімдер (қабылданған көлемдік-жоспарлық және конструктивтік шешімдер сипаттамасы); 7. Тексеру нәтижелері (өткізілген тексерулер, анықталған ақаулар мен бұзушылықтар сипаттамасы); 8. Тексерулік есептеу нәтижелері (қолданылатын есептеулік бағдарламаны көрсету, есептеу схемасын сипаттау, жүктемені жинау кестесі, объектінің есептік моделі, есептеу хаттамасы, салмақ түсіретін күш-жігер схемасы, есептеу бөлігіндегі қорытындылар); 9. Барлық алынған деректерді инженерлік талдау; 10. Регалментке сәйкес санаттары көрсетілген қорытындылар; 11. Ұсыныстар; 12. Қосымша (фотоматериалдар, инженерлік-геологиялық сынақ бойынша қорытынды, графикалық материалдар, орындаушы съемкасы, сынақтың зертханалық хаттамасы, орындаушы техникалық құжаттама) Ұйыммен берілетін, ғимараттар мен құрылыстар сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеру бойынша сарапшы тұжырымдамасы, техникалық тексеру жүргізген, барлық аттестатты сарапшыларымен қол қойылады, сарапшылардың жеке мөрі қойылады және ұйымның бірінші басшысы бекітіледі. Құжаттама электрондық және қағаз түрінде Тапсырыс берушіге 3 данада қамтамасыз етілуі тиіс. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.