Конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамысыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио»АҚ

Конкурстың № 4466

Конкурстың атауы Аналогты УҚТ ЖМ таратқыштардың параметрлерін талдағыш

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 265145.500.000015 |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* | Аналогты УҚТ ЖМ таратқыштардың параметрлерін талдағыш |
| Өлшем бірлігі* | дана |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* | 4 158 000 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 4 158 000 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | 150 күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | Көкшетау қ., 111010000, Құдайбердиев көшесі, 1/1 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | - Функционалдық және техникалық сипаттамалары - РХТ РТС енгізу жобасын іске асыру шеңберінде, объектілерді қабылдау кезінде, УҚТ ЖМ аналогтық таратқыштарын өлшеу үшін, тестілік сынақтар жүргізу үшін, ОРТД филиалдарының ААҚ және РТС техникалық қызметкерлері қажетті өлшеу жабдығымен қамтамасыз етілуі тиіс. - Кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз етуі бар сатып алынатын өлшеу жабдығы, жабдықтың жоспарлы-профилактикалық жұмыстарды жүргізу кезінде таратқыштардың параметрлерін өлшеуге мүмкіндік береді. - Өлшеу аспаптары сериялық дайындалатын өлшеу аспаптарының тиісті мәлімделген техникалық сипаттамалары бар үлгілері болуы тиіс. |
| Шыққан жылы | 2023 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 24 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | - Өлшеуіштің техникалық сипаттамалары Ноутбугі бар аналогты УҚТ ЖМ таратқыштардың параметрлерін талдағышы өндіру, реттеу, тапсыру қабылдау сынақтары, регламенттік жұмыстар және пайдалану кезінде өлшеуге арналған. Өлшеуге мүмкіндік береді: • УҚТ ЖМ таратқыштарының параметрлері. • Дыбыстық сигналдардың параметрлері және олардың берілу жолдарының сипаттамалары. • КСС параметрлері және стереокодерлердің сипаттамалары. • Қосылу схемасын өзгертпестен барлық параметрлерді бір құрылғымен өлшеу; • PMK және пилоттық тонмен жүйелерде жұмыс істеу; • ЖM сигналының цифрлық демодуляциясы; • KСС сандық декодтау; • Сынақ сигналдарын қалыптастыру; • МемСТ Р 51741-2001, МемСТ Р 51107-97, TПE СВТ 95/98, ТПЕ СВТ 2000 әдістері мен техникалық сипаттамаларын қолдау. Өзіңіздің нормативтік құжаттарды құру және өңдеу мүмкіндігі; • Ыңғайлы, интуитивті интерфейс. УҚТ ЖМ таратқыштарының параметрлері: KСС және пилоттық үні бар хабар тарату жүйелеріне қолдау көрсету; Жұмыс жиілігінің ауқымы 65,9-дан 74,0 МГц-ке дейін және 87,5-тен 108,0 МГц-ке дейін; 75 Ом түрлендіру мүмкіндігімен 50 Ом кіріс кедергісі бар барлық жұмыс жиілігі ауқымында Кстu 1,1-ден аспайды; Радиожиілік кірісіндегі радиосигнал кескінінің деңгейі 0,2…3 В эфф; Өтпелі АЖС біркелкі еместігі 0,2%-дан аспайды. - Жиынтық - УҚТ ЖМ; - қуат кабелі; - USB кабелі; - NEUTRIC-NC3FX-1 дана қосқышы; - NEUTRIC-NC3MX-2дана қосқышы; - ноутбук; - УҚТ ЖМ үшін бағдарламалық қамтамасыз ету; - өлшеу зондтарының жинағы; - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (және USB флэш-дискісінде) және салыстырып тексеру әдістемесі (және USB флэш-дискісінде) орыс тілінде; - салыстырып тексеру туралы куәлік (сертификат). - ЕурАзЭҚ сәйкестік сертификаты. 3.1. Құжаттаманың барлық пакеті орыс тілінде ұсынылуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізуші Аналогты УҚТ ЖМ таратқыштардың параметрлерін талдағышын мөлшерлеу сертификаттарын (куәліктерін) ұсынуға міндетті. Жеткізілетін Аналогты УҚТ ЖМ таратқыштардың параметрлерін талдағышта 10 жыл бойы дайындаушы зауыттың техникалық қолдауы болуы тиіс. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | - Ерекше талаптар 4.1.Әлеуетті Жеткізуші тендерге қатысуға өтінімнің техникалық сипаттамасында өлшеу құралдарының нақты үлгілерін, сондай-ақ дайындаушы зауыт туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс. Бұдан басқа, мәлімделген өлшеу құралының негізгі сипаттамаларының сипаттамасын ұсыну. 4.2.Барынша кең атқарымдылық мүмкіндіктерге және ең төменгі қателіктерге ие өлшеу құралы - аспапты таңдау кезінде басым шебі болып саналады. 4.3. Жеткізуші жеткізілетін Аналогты УҚТ ЖМ таратқыштардың параметрлерін талдағышын дайындаушы зауыттың сертификатын беруге міндетті. 4.4.Жеткізуші өлшемнің айқынсыздығын міндетті түрде көрсете отырып, мөлшерлеу сертификаттарын (куәліктерін) ұсынуға міндетті. 4.5. Мөлшерлеу сертификаттары (куәліктері) Қазақстан Республикасының аумағында жарамды болуы тиіс. 4.6.Мөлшерлеу әдістемесі дербес құжатпен ресімделуі және ҚР СТ 2.430-2017 талаптарына сәйкес әзірлеушімен бекітілуі тиіс. ҚР СТ 2.430-2017 сәйкес мөлшерлеу әдістемесінің жарамдылығын бағалау (тексеру) міндетті түрде жүргізілуі тиіс. Жарамдылығын бағалау (тексеру) нәтижесі құжатпен ресімделуі тиіс. 4.7.Жарамдылығын бағалау (тексеру) жүргізбей мөлшерлеу әдістемесін жеткізуге жол берілмейді. 4.8.Мөлшерлеу әдістемесін әзірлеу және жарамдылықты бағалау ISO/IEC 17025-2018 сәйкес белгіленген тәртіппен аккредиттелген мөлшерлеу зертханасымен орындалуы тиіс. 4.9.Мөлшерлеу аралығы дайындаушы зауыттың ұсынысына сәйкес, бірақ кемінде 12 ай болуы тиіс. 4.10.Жеткізілетін өлшеу аспаптарының пайдалану жөніндегі нұсқаулығы орыс тілінде қағаз жүзінде және телнұсқасы электрондық тасығыштағы (CD) болуы тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса 4466

Наименование конкурса Анализатор параметров аналоговых УКВ ЧМ передатчиков

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 265145.500.000015 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Анализатор параметров аналоговых УКВ ЧМ передатчиков |
| Единица измерения* | штука |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 4 158 000 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 4 158 000 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* дни | 150 дней |
| Место поставки товара* | г. Кокшетау 111010000, ул. Кудайбердиева,1/1 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | - Функциональные и технические характеристики - В рамках реализации проекта внедрения РТС РВ, при приемке объектов, необходимо провести тестовые испытания для измерения аналоговых передатчиков УКВ ЧМ, технический персонал АПС и РТС филиалов ОДРТ должен быть обеспечены необходимым измерительным оборудованием. - Закупаемое измерительное оборудование с встроенным программным обеспечением даст возможность оборудования измерять параметры передатчиков при проведений планово-профилактических работ. - Измерительные приборы должны быть серийно изготавливаемыми образцами измерительных приборов с соответствующими заявленными техническими характеристиками. |
| Год выпуска не ранее | 2023 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Технические характеристики измерителя Цифровой радиочастотный анализатор параметров радиовещательной аппаратуры РАП УКВ с ноутбуком предназначен для проведения измерений при изготовлении, регулировке, приемо-сдаточных испытаниях, регламентных работах и в процессе эксплуатации. Позволяет измерять: - Параметры УКВ ЧМ передатчиков. - Параметры звуковых сигналов и характеристики трактов их передачи. - Параметры КСС и характеристики стереокодеров. - Измерение всех параметров одним прибором без изменения схемы подключения; - Работа в системах с ПМК и с пилот-тоном; - Цифровая демодуляция ЧМ-сигнала; - Цифровое декодирование КСС; - Формирование испытательных сигналов; - Поддержка методик и спецификаций ГОСТ Р 51741-2001, ГОСТ Р 51107-97, ПТЭ СВТ 95/98, ПТЭ СВТ 2000. Возможность создания и редактирования собственных нормативных документов; - Удобный, интуитивно понятный интерфейс. Параметры УКВ ЧМ передатчиков: Поддержка систем вещания с КСС и с пилот-тоном; Диапазон рабочих частот от 65,9 до 74,0 МГц и от 87,5 до 108,0 МГц; Входное сопротивление 50 Ом с возможностью трансформации в 75 Ом при Кстu не более 1,1 во всем диапазоне рабочих частот; Уровень радиосигнала изображения на радиочастотном входе 0,2…3 В эфф; Неравномерность сквозной АЧХ не более 0,2%. - Комплектность - РАП/УКВ; - Кабель питания; - USB кабель; - Разъем NEUTRIC- NC3FX-1шт; - Разъем NEUTRIC- NC3MX-2шт; - Ноутбук; - Программное обеспечение для РАП/УКВ; - Комплект измерительных щупов; - Руководство по эксплуатации (и на USB flash накопителе) и методику поверки (и на USB flash накопителе) на русском языке; - Сертификат (свидетельство) поверки. - Сертификат соответствия ЕАС. - Весь пакет документации должен предоставляться на русском языке. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Поставщик обязан предоставить сертификаты (свидетельства) калибровки на Анализатор параметров аналоговых УКВ ЧМ передатчиков. Поставляемый Анализатор параметров аналоговых УКВ ЧМ передатчиков должен иметь техническую поддержку завода изготовителя в течении 10 лет эксплуатации. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Особые требования - Потенциальный поставщик в технической спецификации заявки на участие в тендере должен указать конкретные модели измерительных приборов, а также сведения о заводе изготовителе. Кроме того, предоставить описание основных характеристик заявленного измерительного прибора. - Средство измерений, обладающее максимально широкими функциональными возможностями и наименьшими погрешностями из всех имеющихся - считается приоритетной позицией при выборе прибора. - Поставщик обязан предоставить на поставляемый Анализатор параметров аналоговых УКВ ЧМ передатчиков сертификат завода изготовителя. - Поставщик обязан предоставить сертификат (свидетельство) калибровки с обязательным указанием неопределенности измерения. - Сертификаты (свидетельства) калибровки должны быть действительными на территории Республики Казахстан. - Методика калибровки должна быть оформлена самостоятельным документом и утверждена разработчиком в соответствии с требованиями СТ РК 2.430-2017. В обязательном порядке должна быть проведена оценка пригодности (верификация) методики калибровки в соответствии с СТ РК 2.430-2017. Результат оценки пригодности (верификации) должен быть оформлен документально. - Недопустима поставка методики калибровки без проведения оценки пригодности (верификации). - Разработка методики калибровки и оценка пригодности должна быть выполнена аккредитованной в установленном порядке калибровочной лабораторией в соответствии с ISO/IEC 17025-2018. - Межкалибровочный интервал должен быть установлен в соответствии с рекомендацией завода изготовителя, но не менее 12 месяцев. - Поставляемые измерительные приборы должны иметь инструкцию по эксплуатации на бумажном носителе на русском языке и дубликат на электронном носителе CD. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.