Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

ШҚ ОРТД РТСМ Бозанбай техникалық ғимаратының шатырын жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- Рулондық материалдардан жасалған жабындарды бөлшектеу - 145 м2;

- Бетон стяжкасын бөлшектеу-145 м2.

Орнату жұмыстары:

- Қалыңдығы 15 мм цемент-құмды стяжкаларды тегістеу - 145 м2;

-Тегістеу стяждары цемент-құм. Құрылғы. қалыңдығының әрбір 1 мм өзгеруі үшін нормаға қосу - 5075 м2;

- Рулонндық материалдарынан жасалған шатырлар. Екі қабаттағы құрылғы - 145 м2;

- Қабырғалық суағарларды орнату-26 м2;

- Су төгетін құбырлар – 20 м.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт крыши технического здания РТСМ Бозанбай ВК ОДРТ

Демонтажные работы:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий- 145  м2;

- Демонтаж бетонной стяжки-145 м2.

Монтажные работы:

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-145 м2;

-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме -5075 м2;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-145 м2;

-Устройство настенных желобов-26 м2;

-Трубы водосточные. Навеска с подмостей-20 м.