Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Қостанай ОДРТ РТС Буревестник техникалық ғимаратын жөндеу жұмыстары

Бұзу жұмыстары:

- Рулонндық материалдардан жасалған шатырдағы  жабындарды бөлшектеу - 160 м2;

- Стяжкаларды бөлшектеу-160 м2;

- Стеналарды тазарту-168 м2;

- Отмосканың демонтажы-50 м2.

Орнату жұмыстары:

- Цемент-құмды стяжкаларды тегістеу. Құрылғы. Қалыңдығының әрбір 1 мм өзгеруі үшін нормаға қосу немесе алып тастау - 5600 м2;

- Битумдық праймермен оны дайындаумен праймерлеу - 160 м2;

- ПВХ мембранасынан жасалған шатырлар. Құрылғының ауданы 160 м2;

- Қасбеттер. 2 есеге әктаспен бетін сырлау-144 м2;

- Отмостка алаңы-50 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонтные работы технического здания РТС Буревестник Костанайской ОДРТ

Демонтажные работы:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 160 м2;

- Демонтаж стяжки-160 м2;

- Снятие набелов с наружних стен-168 м2;

- Демонтаж отмостки-50 м2.

Монтажные работы:

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство -160 м2;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме-5600 м2;

- Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением-160 м2;

- Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство-160 м2;

- Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство водосточной системы-50 м;

- Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая на 2 раза-144 м2;

- Железнение отмостки-50 м2.