Приложение 13 
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика   АО «Казтелерадио»

Наименование организатора   АО «Казтелерадио»

№ конкурса ______________________________

Наименование конкурса  Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР)  на «Капитальный ремонт с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения зданий ЦА и метрологии АО «Казтелерадио»

№ лота  _________________________________

Наименование лота _______________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 821913.000.000006 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) на «Капитальный ремонт с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения зданий ЦА и метрологии АО «Казтелерадио» |
| Единица измерения* | Работы |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 5 849 509 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 5 849 509 |
| Срок выполнения работы* | До 25.12.2023г. |
| Размер авансового платежа* | 0 % |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 месяцев |
| Условия оплаты | Оплата 50% от суммы договора производится после завершения разработки проекта и входа материалов для экспертизы проекта. Окончательная оплата 50% производится после получения положительного заключения экспертизы проекта. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 1. Выполнить топосъемку участка в соответствии с заданием на проектирование. 2. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. 3. Разработать рабочий проект «на реконструкцию всей водопроводной сети и канализации (от насосной станции №1 первого подъема до подземных резервуаров, от подземных резервуаров до насосной станции №2 второго подъема, от насосной станции №2 до здания Центрального аппарата, на всю водопроводную сеть и сеть пожаротушения по территории ЦА и водопроводное ответвление Д-100мм до здания Лаборатории). 4. Предусмотреть замену сетей и оборудования наружного пожаротушения, согласно требованиям СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Технического регламента РК «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439. 5. Предусмотреть реконструкцию насосных станций первого и второго подъема с заменой насосов и запорной арматуры, трубной разводки вследствие их длительной эксплуатации. 6. Предусмотреть проведение ремонта 2-х подземных резервуаров с объемом Ⅴ-250 м3 каждая, восстановление асбестоцементной трубы диам. 250 мм установленной для сообщения между резервуарами, восстановления опорожнительной трубы диам. 400 мм соединенная с канализационной сетью. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

Конкурстық құжаттамаға 13-қосымша

Құрылыс саласындағы сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар) (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы _____________________

Ұйымдастырушының атауы_____________________

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы   «Қазтелерадио» АҚ ОӘ және метрология ғимаратының сумен жабдықтау, кәріз және өрт сөндірудің сыртқы желілерін тасымалдау арқылы күрделі жөндеу бойынша жобалау және іздестіру жұмыстарын жүргізу (ЖІЖ)

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 821913.000.000006 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | «Қазтелерадио» АҚ ОӘ және метрология ғимаратының сумен жабдықтау, кәріз және өрт сөндірудің сыртқы желілерін тасымалдау арқылы күрделі жөндеу бойынша жобалау және іздестіру жұмыстарын жүргізу (ЖІЖ) |
| Өлшем бірлігі* | Жұмыс |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы * | 5 849 509 |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* | 5 849 509 |
| Жұмысты орындау мерзімі* | 25.12.2023ж. дейін |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 % |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 ай |
| Төлем шарттары | Келісімшарт сомасының 50% төлеу жобаны әзірлеу аяқталғаннан кейін және жобаны сараптау үшін материалдар енгізілгеннен кейін жүзеге асырылады. 50% түпкілікті төлем жоба сараптамасының оң қорытындысын алғаннан кейін жүзеге асырылады. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 1. Жобалық тапсырмаға сәйкес учаскенің топографиялық түсірілімін орындау. 2. Инженерлік-геологиялық жэне инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар, оның ішінде: Жер қабаттарын далалық зерттеулер,гидрогеологиялық зерттеулер 3. Бүкіл су құбыры желісін және кәрізді қайта құрудың егжей-тегжейлі жобасын әзірлеу (бірінші көтергіштің №1 сорғы станциясынан жер асты су қоймаларына, жер асты су қоймаларынан екінші көтергіштің № 2 сорғы станциясына, № 2 сорғы станциясынан Орталық апараттың ғимаратына, Орталық апараттың аумағындағы бүкіл сумен жабдықтау желісі мен өрт сөндіру желісіне және Д-100мм су тармағына Зертхана ғимаратына дейін). 4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы No 439 бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі» және «Өртке қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасының Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес сыртқы өрт сөндіруге арналған желілер мен жабдықтарды ауыстыруды қамтамасыз ету. 5. Бірінші және екінші көтергіш сорғы станцияларын ұзақ мерзімді пайдалануға байланысты, сорғылар мен арматураларды, құбырларды ауыстыра отырып, қайта жаңартуды қамтамасыз ету. 6. Әрқайсысының көлемі Ⅴ-250 м3 2 жерасты резервуарларын жөндеуді, резервуарлар арасында байланыс ұшін орнатылған диаметрі 250мм асбестцемент құбырын қалпына келтіруді қамтамасыз ету, кәріз желісіне қосылған 400 мм су төгетін құбырды қалпына келтіруді қамтамасыз ету. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе: осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.