Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Павлодар ОРТД РТС Голубовка  монтер үйінің шатырын жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- Асбест-цемент парақтарынан жасалған шатырлар. Орнату жымыстары жабындарын демонтаждау – 155,6 м2.

Орнату жұмыстары:

- Қаңылтырдан төбе астындағы досканы орнату. Құрылғы - 155,6 м2;

- Шатырдың астына брусок төсеу, өрттен қорғау – 155,6 м2;

- Профнастилден жасалған шатыр жабындары. Құрылғы - 155,6 м2;

- Стропил арасында кірпіш орнату- 0,8 м3.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт кровли монтерского дома РТС Голубовка Павлодарской ОДРТ

Демонтажные работы:

- Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий Орнату жұмыстары – 155,6 м2.

Монтажные работы:

- Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство-155,6 м2;

- Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита – 155,6 м2;

-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство- 155,6 м2;

- Кирпичная кладка между стропил-0,8 м3.