Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Алматы ОРТД РТС Жалаңаш техникалық ғимаратын жөндеу

- Тас қабырғалардағы терезе жәшіктері. Еңістерде сылақпен бөлшектеу - 3 дана;

- Тас қабырғалардағы есік жақтаулары. Еңістерде сылақпен бөлшектеу - 5 дана;

- Сыртқы қабырғалар. Іргетас беттерін цемент ерітіндісімен тас пен бетонға сылау (басқа беттер сыланбаған кезде) қарапайым - 40м2;

- Қабырғалар, іргетас. Қиыршық тас, кірпіш, бетонның тегістелген бетіне 2 қабатта бүйірлік жабын битумды гидрооқшаулағыш - 24м2;

- Ауданы 2 м2-ден асатын терезе саңылаулары. Бір жапырақты (1,46х1,36) м 2 дана айналмалы (бүктелу, еңкейту-бұрылу) ПВХ профильдерінен жасалған блоктарды монтаждау - 3,97м2;

- Терезе саңылаулары 2 м2 дейін. Бір жапырақты (1,46х0,86)м айналмалы (бүгілу, еңкейту және бұрылу) ПВХ профильдерінен жасалған блоктарды монтаждау - 1,25м2;

- Тас қабырғаларда 3 м2 дейін сыртқы есік саңылаулары. блоктарды орнату - 9,5м2;

- Қалқалардағы есік саңылаулары. Аспалы парақтары бар металл жәшіктерді орнату - 2,25м2;

- Қабырғалар. Гипс негізіндегі құрғақ қоспалармен ішкі сыланған (құрғақ қоспа ерітінділері) беттерін әрлеу - 170 м2;

- Бояуға дайындалған қабырғалар. Поливинилацетат су негізіндегі композициялармен бояу сылақ және құрастырмалы құрылымдар үшін қарапайым - 170м2;

- Диаметрі 32 мм мырышталған болаттан жасалған су және газ құбырларынан жасалған су құбырлары. төсеу - 32 м;

- Шойын радиаторлары. Орнату - 1,4 кВт;

- Гофрленген асбест-цемент парақтарынан жасалған шатырлар. жабындарды бөлшектеу - 250м2;

- Мырышталған болаттан жасалған шатырлар. Құрылғы - 250м2;

- Бетондық төсеу алаңы - 6м3.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт технического здания РТС Жаланаш Алматинской ОДРТ

- Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах – 3шт;

- Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах – 5шт;

- Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей фундамента цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое – 40м2;

- Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону – 24м2;

- Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(1,46х1,36)м 2шт - 3,97м2;

- Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(1,46х0,86)м - 1,25м2;

- Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков - 9,5м2;

- Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен - 2,25м2;

- Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе - 170м2;

- Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям - 170м2;

- Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр  32 мм. Прокладка - 32м;

- Радиаторы чугунные. Установка - 1,4кВт;

- Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий - 250м2;

- Кровли из оцинкованной стали. Устройство - 250м2;

- Бетонирование отмостки - 6м3.