Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал елді мекенінің РТС-да ұзындығы 730 метр қоршауларды жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- Металл қоршауларды бөлшектеу - 730 м;

- Металл жолақтарды бөлшектеу-1,9 т;

Орнату жұмыстары:

- Тіректер мен тіректерге арналған шұңқырлар 0,7 м тереңдікке дейінгі  бекітусіз қолмен қазу – 12,8 м3;

- Төртбұрышты құбыр тіректерін – 3,1 т;

-Қоршау құрылымдарын бетондау – 12,8 м3;

- Қоршаужы монтаждау-730 м;

- Металл беттерін тегістеу  - 1460 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт ограждений, длиной 730 метров на РТС п.Жалпактал Западно-Казахстанской области

Демонтажные работы:

-Демонтаж  сетки- 730 м;

-Демонтаж полос металлических-1,9 т.

Монтажные работы:

-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м – 12,8 м3;

-Труба стальная квадратная из углеродистой стали – 3,1 т;

-Бетонирование стоек – 12,8 м3;

-Монтаж  ограждения  -730м;

-Огрунтовка грунтовками-1460 м2.