Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Қостанай ОРТД РТС Жітіқара техникалық ғимараты мен шатырын жөндеу жұмыстары

Бұзу жұмыстары:

- Рулонндық материалдардан жасалған шатырдағы  жабындарды бөлшектеу - 434 м2;

- Стяжкаларды бөлшектеу-434 м2;

Орнату жұмыстары:

- Қалыңдығы 15 мм цемент-құмды тегістейтін стяждар. Құрылғы -434 м2;

- Цемент-құмды стяжкаларды тегістеу. Құрылғы. Қалыңдығының әрбір 1 мм өзгеруі үшін нормаға қосу немесе алып тастау - 15190 м2;

- Битумдық праймермен оны дайындаумен праймерлеу - 434 м2;

- Қызатын материалдан жасалған шатырлар. Құрылғының ауданы 434 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт кровли и помещений технического здания РТС Житикара Костанайской ОДРТ

Демонтажные работы:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 434 м2;

- Демонтаж стяжки-434 м2;

Монтажные работы:

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство -434 м2;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме-15190 м2;

- Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением-434 м2;

- Кровли скатные из наплаваемых материалов. Устройство-434 м2.