Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Қостанай ОРТД РТС Қарабалық техникалық ғимаратын шатырын жөндеу жұмыстары

Бұзу жұмыстары:

- Рулонндық материалдардан жасалған шатырдағы  жабындарды бөлшектеу - 755 м2;

- Стяжкаларды бөлшектеу-755 м2;

Орнату жұмыстары:

- Қалыңдығы 15 мм цемент-құмды тегістейтін стяждар. Құрылғы -755 м2;

- Цемент-құмды стяжкаларды тегістеу. Құрылғы. Қалыңдығының әрбір 1 мм өзгеруі үшін нормаға қосу немесе алып тастау - 26425 м2;

- Минаралдық ватамен төсеу - 755 м2;

- Қызатын материалдан жасалған шатырлар. Құрылғының ауданы 755 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт кровли технического здания РТС Карабалык Костанайской  ОДРТ

Демонтажные работы:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 755 м2;

- Демонтаж стяжки-755 м2;

Монтажные работы:

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство -755 м2;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме-26425 м2;

- Утепление плитами из минеральной ваты-755 м2;

- Кровли скатные из наплаваемых материалов. Устройство-755 м2.