Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Қостанай ОРТД РТС Қараменді техникалық ғимаратын жөндеу жұмыстары

Бұзу жұмыстары:

- Рулонндық материалдардан жасалған шатырдағы  жабындарды бөлшектеу - 85 м2;

- Стяжкаларды бөлшектеу-85 м2;

- ЭЦВ-6-10-80 сорғысын бөлшектеу

Орнату жұмыстары:

- Қалыңдығы 15 мм цемент-құмды стяжкаларды тегістеу. Құрылғы -85 м2;

- Цемент-құмды стяжкаларды тегістеу. Құрылғы. Қалыңдығының әрбір 1 мм өзгеруі үшін нормаға қосу немесе алып тастау - 2975 м2;

- Битумдық праймермен оны дайындаумен праймерлеу - 85 м2;

- ПВХ мембранасынан жасалған шатырлар. Құрылғының ауданы 85 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонтные работы технического здания РТС Караменды Костанайской ОДРТ

Демонтажные работы:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 85 м2;

- Демонтаж стяжки-85 м2;

- Демонтаж насоса ЭЦВ-6-10-80

Монтажные работы:

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство -85 м2;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме-2975 м2;

- Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением-85 м2;

- Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство-85 м2.