Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Атырау ОРТД Кұлсары РТС техникалық ғимаратын газдандыру

- Карьерлерде 2 топтағы топырақ үйіндісінде игеру – 269,28м3;

- Қолмен траншея қазу – 8,0784м3;

- Диаметрі 63мм полиэтилен құбырларынан құбырды төсеу – 204м;

- Траншеяда сигналдық таспаны төсеу – 204м;

- ГРПШ үшін қоршауды орнату - 1 дана;

- ВВ-400 6А ыстық су қазандығын орнату - 2 қазандық;

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Газификация технического здания РТС Кульсары Атырауской ОДРТ

- Разработка в отвал грунта 2 группы в карьерах – 269,28м3;

- Разработка вручную траншей – 8,0784м3;

- Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63мм - 204м;

- Прокладка в траншее сигнальной ленты – 204м;

- Установка ограждения для ГРПШ – 1шт;

- Установка водогрейного котла ВВ-400 6А– 2 котла;