Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Қарағанды ОРТД РТС Молодежный техникалық ғимаратын шатырын жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- Рулондық материалдардан жасалған жабындарды бөлшектеу – 96,6 м2;

- Бетон стяжкасын бөлшектеу-96,6 м2.

Орнату жұмыстары:

- Қалыңдығы 15 мм цемент-құмды стяжкаларды тегістеу – 96,6 м2;

-Тегістеу стяждары цемент-құм. Құрылғы. қалыңдығының әрбір 1 мм өзгеруі үшін нормаға қосу - 3381 м2;

- Рулонндық материалдарынан жасалған шатырлар. Екі қабаттағы құрылғы – 96,6 м2;

- Қабырғалық суағарларды орнату-14,4 м2;

- Су төгетін құбырлар – 14,4 м.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт кровли технического здания РТС Молодежный Карагандинской

ОДРТ

Демонтажные работы:

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий- 96,6  м2;

- Демонтаж бетонной стяжки-96,6 м2.

Монтажные работы:

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-96,6 м2;

-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме -3381 м2;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-96,6 м2;

-Устройство настенных желобов-14,4 м2;

-Трубы водосточные. Навеска с подмостей-14,4 м.