Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

РТС Қызылорда техникалық ғимаратының шатырын жөндеу

- Прокат материалдардан жасалған шатырлар. жабындарды бөлшектеу – 467м2;

- Цемент стяжкасын бөлшектеу – 467м2;

- Қалыңдығы 15 мм цемент-құмды стяжкаларды тегістеу. Құрылғы - 467 м2;

- Құрылыс материалдарынан жасалған шатырлар. Екі қабаттағы құрылғы - 467м2;

- Тас пен бетонға әк ерітіндісімен парапеттерді қарапайым сылау - 98,4 м2;

- Парапеттерді сырлау – 98,4 м2;

- Фасадтар қарапайым. Дайындалған бетке перхлорвинил бояуларымен 2 рет жерден және ормандардан сырлау – 851,01 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт мягкой кровли технического здания РТС Кызылорда

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий – 467м2;

- Демонтаж цементной стяжки – 467м2;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство – 467м2;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя – 467м2;

- Штукатурка парапетов известковым раствором простая по камню и бетону - 98,4м2;

- Окраска парапетов - 98,4м2;

- Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов - 851,01м2.