Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Түркістан ОРТД Түркістан РТС-да сорғы станциясын жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- диаметрі 100 мм-ге дейінгі су және газ құбырларынан құбырларды  бөлшектеу - 115 м;

- 100 мм диаметрі бар қақпақ клапаны жою - 6 дана;

- ЭЦВ-6-10-80 сорғысын бөлшектеу

Орнату жұмыстары:

- Сыйымдылығы 2,5 м3 экскаваторлармен үйіндіге қазу-25 м3;

- Өлшемдері 50х3,0 мм сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры -50м;

- Өлшемдері 100х3 мм сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры-65 м;

- Задвижка клапаны латунь, муфта, сына, клапанмен, диаметрі суға арналған- 6 дана;

- Отвод полиэтилен құйылған 90, 16 диаметрі 100 мм-8 дана.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт насосной на РТС Туркестан Туркестанской ОДРТ

Демонтажные работы:

- Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка– 115 м;

- Задвижка диаметром 100 мм. Снятие-6 шт;

- Демонтаж насоса ЭЦВ-6-10-80

Монтажные работы:

- Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3-25 м3;

- Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 50х3,0 мм-50м;

- Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 100х3 мм-65 м;

- Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды диаметром-6 шт;

- Отвод полиэтиленовый литой 90, 16 диаметром 100 мм-8 шт.