Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Атырау қаласы, промзона, 48 мекенжайында орналасқан Атырау ОРТД РТС Атырау ғимаратында кіреберіс құрылғысын жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- Керамикалық плиткалардан жасалған едендер. Қаптаманы бөлшектеу -30м2;

- Едендері цемент. жабынды бөлшектеу - 30м2;

- Қалыңдығы 20 мм цемент байламдары. Құрылғы - 30м2;

- Қадамдар мен едендер. Керамикалық гранитті плиткалармен қаптау - 30м2;

- ПВХ-дан вестибюль құрылғысы - 26,4 м2;

- ПВХ профильдерінен жасалған сыртқы есік блогы, жылтыратылған, бір камералы екі қабатты тереземен толтырылған, екі жақты (2х1,2) м - 2,4 м2;

- Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы, бір жапырақты бір дизайн ГОСТ 30674-99 бір камералы екі қабатты терезе, айналмалы арматурасы бар: бір элементті айналмалы - 4,5 м2;

- Қалыпты қоршаған орта жағдайлары бар бөлмелер үшін төбе немесе қабырға шамы. Бұрандалар немесе болттармен монтаждау - 1 дана;

- Ашық сымдарға арналған бір кілтті қосқыштар. Орнату - 1 дана;

- 35 кВ-қа дейінгі кабель, салмағы 1 м-ден 1 кг-ға дейін. Орнатылған конструкциялар мен науалар бойынша бұрылыстарда және трассаның соңында бекітумен төсеу - 20м;

- Бір қабатты гипсокартон жабыны бар бір деңгейлі металл жақтауда аспалы төбелер. Тікелей аспалы құрылғы - 9м2;

- Тығыздығы 15 кг/м3 дейін шыны талшық негізіндегі ГОСТ 10499-95 минералды жүннен жасалған жылу оқшаулағыш пластина - 0,54 м3;

- Төбелер. Гипсокартон парақтарымен қапталған ішкі беттерді әрлеу. Сылақ негізіндегі құрғақ қоспалар - 9 м2;

- Төбелер. Кескіндемеге дайындалған құрама конструкцияларға арналған майлы композициялармен жақсартылған кескіндеме - 9м2;

- Қалыңдығы 20 мм цемент байламдары. Құрылғы - 9м2;

- Цемент байламдары. Құрылғы. Стяжка қалыңдығының әрбір 5 мм өзгеруіне қосу немесе алып тастау K=2 000 - 18м2;

- Құрғақ аралас желімдерге көп түсті немесе бір түсті плиткаларды жабу. Құрылғы - 9м2;

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт крыльца и устройство тамбура в здании РТС Атырау Атырауской ОДРТ,расположенного по адресу: г.Атырау,Промзона,48

- Полы из керамических плиток. Разборка покрытия -30м2;

- Полы цементные. Разборка покрытия - 30м2;

- Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - 30м2;

- Ступени и полы. Облицовка керамогранитными плитками - 30м2;

- Устройство тамбура из ПВХ- 26,4м2;

- Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом, двупольный (2х1,2)м - 2,4м2;

- Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный -  4,5м2;

- Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами - 1шт;

- Выключатели одноклавишные  для открытой проводки. Установка - 1шт;

- Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы - 	20м;

- Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах – 9м2;

- Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 - 0,54м3;

- Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе  - 9м2;

- Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску - 9м2;

- Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство  -	9м2;

- Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки К=2,000 – 18м2;

- Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство  - 9м2;