Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Маңғыстау ОРТД РТС Сай-Өтес  ғимаратын жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- Линолеум едендері. Жабынды бөлшектеу HP=72% - 47 м2;

- Қабырғалар. Сылақты кетіру (кезекші командир, дәліз) ЖЖ = 84% -85 м2;

- қасбет қабырғалары. Сылақты кетіру HP = 84% -95 м2.

Орнату жұмыстары:

- Бетон отмостка алаңы HP=91%-4,5 м3;

- Линолеум едені. Құрылғы HP=94%-47 м2;

- Қабырғалар. Гипс негізіндегі құрғақ қоспалармен сырлауға арналған ішкі сыланған беттерді әрлеу (әрлеу қабаты) HP = 80% -85 м2;

- Құрылыс материалдарынан жасалған шатырлар. Екі қабаттағы құрылғы - 96,6 м2;

- Қасбетті сылау. HP=72%-95 м2;

- Құрылыс материалдарынан жасалған шатырлар. Екі қабаттағы құрылғы HP=92%-140 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт здания РТС Сай-Утес Мангистауской ОДРТ

Демонтажные работы:

- Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%- 47  м2;

- Стены. Отбивка штукатурки (ком.дежурного,коридор) НР=84% -85 м2;

- Стены фасада. Отбивка штукатурки НР=84%-95 м2.

Монтажные работы:

- Устройство бетонной отмостки НР=91%-4,5 м3;

-Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%-47 м2;

- Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%-85 м2;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-96,6 м2;

- Штукатурка  фасада по камню и бетону. НР=72%-95 м2;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%-140 м2.