Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Батыс Қазақстан облысы Чапаево ауылының РТС-да ұзындығы 923 метр

қоршауларды жөндеу

Бұзу жұмыстары:

- Металл қоршауларды бөлшектеу – 1107,6 м;

- Металл жолақтарды бөлшектеу-6 т;

Орнату жұмыстары:

- Тіректер мен тіректерге арналған шұңқырлар 0,7 м тереңдікке дейінгі  бекітусіз қолмен қазу – 16,2 м3;

- Төртбұрышты құбыр тіректерін – 2,9 т;

-Қоршау құрылымдарын бетондау – 16,2 м3;

- Қоршаужы монтаждау-923 м;

- Металл беттерін тегістеу  - 1846 м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт ограждений, длиной 923 метров на РТС п.Чапаево Западно-Казахстанской области

Демонтажные работы:

-Демонтаж  сетки- 1107,6 м;

-Демонтаж угольников-6 т.

Монтажные работы:

-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м – 16,2 м3;

-Труба стальная квадратная из углеродистой стали – 2,9 т;

-Бетонирование стоек – 16,2 м3;

-Монтаж  ограждения  -923 м;

-Огрунтовка грунтовками-1846м2.