Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

РТС Шиелі техникалық ғимаратының шатырын жөндеу

- Прокат материалдардан жасалған шатырлар. Жабындарды бөлшектеу – 287,5 м2;

- Цемент стяжкасын бөлшектеу – 287,5 м2;

- Қалыңдығы 15 мм цемент-құмды стяжкаларды тегістеу. Құрылғы - 287,5 м2;

- Балқымалы материалдардан жасалған көтеріңкі шатырлар. Екі қабаттағы құрылғы - 287,5 м2;

- Жұқа жабындар және болаттан жасалған төсемдер. Арық орнату - 47м.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт мягкой кровли технического здания РТС Шиели

- Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий - 287,5м2;

- Демонтаж цементной стяжки - 287,5м2;

- Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство -   287,5м2;

- Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя - 287,5м2;

- Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство  желобов – 47м.