Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

Алматы облысы РТС Шоладыр техникалық ғимаратын және қоймасын жөндеу

- Фасадтар қарапайым. Майлы бояуды, перхлорвинилді баспалдақтан қолмен тазалау – 160м2;

- Тас қабырғалардағы терезе жәшіктері. Көлбеу жерлерде сылақпен соғу арқылы бөлшектеу - 8 дана;

- Терезе саңылаулары 2 м2 дейін. Бір жапырақты (0,95х1,05) 8 дана айналмалы (бүктеу, еңкейту және бұрылу) ПВХ профильдерінен жасалған блоктарды орнату – 8м2;

- Шатырлар. жабындарды бөлшектеу - 330м2;

- Мырышталған болаттан жасалған шатырлар. Құрылғы - 330м2;

- Кіру тобының шатырын орнату - 10м2;

- Цемент тегістейтін стяжка. Құрылғы - 16м2;

- Линолеум едендері. Құрылғы - 16м2;

- ARMSTRONG декоративті-акустикалық тақталарынан аспалы төбелер. Құрылғы - 16м2;

- Қабырғалар. Саңырау. Бір қабатты гипсокартон парақтары бар PP-профильден жасалған бір металл жақтауда қаптау - 50м2;

- Бетондық төсемді бөлшектеу – 9м3;

- Бетондық төсем алаңы - 9м3;

- Қасбеттер. Дайындалған бетке орманнан кескіндеме, перхлоровинил - 56м2;

- Қабырғалар. 2 рет бояуға дайындалған сылақ және құрастырмалы конструкцияларға қарапайым майлы композициялармен сурет салу – 56м2;

- Гофрленген асбест-цемент парақтарынан жасалған шатырлар. жабындарды бөлшектеу - 20м2;

- Мырышталған болаттан жасалған шатырлар. Құрылғы - 20м2.

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 конкурсной документации

Ремонт  технического здания и склада на  РТС Шоладыр Алматинской области

- Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц – 160м2;

- Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах – 8шт;

- Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (0,95х1,05)м 8шт – 8м2;

- Кровли. Разборка покрытий – 330м2;

- Кровли из оцинкованной стали. Устройство – 330м2;

- Монтаж навеса входной группы – 10м2;

- Стяжка выравнивающая цементная. Устройство – 16м2;

- Покрытия из линолеума. Устройство – 16м2;

- Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство – 16м2;

- Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов – 50м2;

- Разборка отмостки – 9м3;

- Бетонирование отмостки – 9м3;

- Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая – 56м2;

- Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску на 2 раза – 56м2;

- Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий – 20м2;

- Кровли из оцинкованной стали. Устройство - 	20м2.