Конкурстық құжаттамаға

2-3-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы Метрологиялық қамтамысыз ету қызметі

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио»АҚ

Конкурстың №

Конкурстың атауы Бастапқы электр өлшегіш эталондарын салыстырып тексеру , 27 бірл., МҚҚ СЗ

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* | Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | Қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* | 325516 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 325516 |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* | 30.11.2023 ж. дейін |
| Қызметтерді көрсету орны* | Алматы қаласы, Ж. Омарова көшесі, 35 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. Функционалдық және техникалық сипаттамалары 1.1 Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-ІІ "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңына сәйкес жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруге жататын бастапқы эталондарды мөлшерлеу; 1.2 Бастапқы эталондарды 27 бірлік мөлшерінде салыстырып тексеру. 2. Техникалық сипаттамалары: Салыстырып тексеруге жататын өлшеу құралдарының атауы СЗ Алматы: 1. М416 №392455 Жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш, ауқымы: 0,11 Ом бастап 1 кОм дейін; 2. М1102/1 №0615 Мегаомметр, ауқымы: 0 бастап 1000 кОм дейін; 0 бастап 500 МОм дейін; 3. М4100/4 №885449 Мегаомметр, ауқымы: 0 бастап 1000 кОм дейін; 0 бастап 1000 МОм дейін; 4. М4100/5 №379680 Мегаомметр, ауқымы: 0 бастап 2000 кОм дейін; 0 бастап 3000 МОм дейін; 5. Ю-116 № 016998 Люксметр, ауқымы: 5 лк бастап 100 лк дейін; 6. ДПУ-10 № 1071 Динамометр, ауқымы: 0,1 кгс бастап 1000 кгс дейін; 7. ДПУ-0,5/2 № 2561 Динамометр, ауқымы: 50 кгс бастап 500 кгс дейін; 8. ИС-10 № 12048 Жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш, ауқымы: 1 Ом бастап 9,99 Ом дейін; 10 Ом бастап 99,9 Ом дейін; 100 Ом бастап 999 Ом дейін; 1 кОм бастап 9,99 кОм дейін; 1 МОм бастап 999 МОм дейін; 9. TESTO-816 №30852484/704 Шу өлшегіш, ауқымы: 30 дБ бастап 130 дБ дейін; 10. ТКА-ПКМ №43712 Температура және салыстырмалы ылғалдылық өлшегіші, ауқымы: Температура 0 бастап 50 °C дейін; ылғалдылық 10% бастап 98% дейін ; 11. Е6-24 №7892 Мегаомметр, ауқымы: 0,01 МОм бастап 9,99 МОм дейін; 10 МОм бастап 99,9 МОм дейін; 12. МК75 № 9265 Микрометр, ауқымы: 50 мм бастап 75 мм дейін; 13. UT 303 B №1120891999 Байланыссыз термометр, ауқымы: -32 °С бастап 850 °С дейін; 14. М417 №24129 Фаза-нуль ілмегінің кедергісін өлшегіш, ауқымы: 0,1 Ом бастап 1,6 Ом дейін; 15. Э30 № 864906 Киловольтметр, ауқымы: 2,5 кВ бастап 20 кВ дейін; 16. Э30 №68966 Миллиамперметр, ауқымы: 0 бастап 10 мА дейін; 17. Э378 № 325733 Киловольтметр, ауқымы: 0 бастап 50 кВ дейін; 18. Э378 № 397310 Киловольтметр, ауқымы: 0 бастап 6 кВ дейін; 19. Э378 № 397310 Миллиамперметр, ауқымы: 0 бастап 12,5 мА дейін; 20. Э535 №1046 Миллиамперметр, ауқымы: 0,05 мА бастап 20 мА дейін; 21. Э8021 №300612 Вольтметр, ауқымы: 0 бастап 750 В дейін; 22. Э8032-М1 №9107279 Вольтметр, ауқымы: 0 бастап 150 В дейін; 23. ВИТ-2 № Б243 Психрометриялық Гигрометр, ауқымы: 15°С бастап 40°С дейін; 20% бастап 90% дейін; 24. УИД № 662 Жоғары вольтты қондырғысы, ауқымы: 0 бастап 6 кВ дейін; 25. АИИ-70 № 273 Жоғары вольтты қондырғысы, ауқымы: 0 бастап 50 кВ дейін; 26. СВС-100М № 1815 Жоғары вольтты қондырғысы, ауқымы: 0 бастап 100 кВ дейін; 27. ИФН-300 № 0683 Фаза-нуль ілмегінің кедергісін өлшегіш, ауқымы: 0 бастап 10 Ом дейін. 3. Ерекше талаптар - Техникалық ерекшелік шеңберінде әлеуетті жеткізуші "сынақ, калибрлеу және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар"МЕМСТ ИСО/МЭК 17025 сәйкес өлшеу құралдарын салыстырып тексеру құқығына белгіленген тәртіппен тіркелуі тиіс; - Салыстырып тексерілетін өлшеу құралына салыстырып тексеру әдістемесінің болуы міндетті (эталон); - Өлшеу құралдарын салыстырып тексерушілерді теориялық даярлаудың тиісті курстарын аяқтағаны туралы құжаттармен расталған кәсіби дайындығы бар мамандардың жеткілікті саны болуы тиіс; - Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібі Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды бере отырып, " ҚР салыстырып тексеру жүйесі. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі" метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуге тиіс. - Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралына салыстырып тексеру белгісі қойылады және өлшеудің белгісіздігі көрсетіле отырып, салыстырып тексеру туралы сертификат ресімделеді. - Егер салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы қолдануға жарамсыз деп танылса, "жарамсыздығы туралы хабарлама" жазылады және техникалық құжаттамада тиісті жазба жасалады. - Жеткізуші салыстырып тексеру әдістемесіне және осы Шартқа сәйкес көрсетілетін қызметтердің сапалы орындалуына кепілдік беруге тиіс. - Жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жерінен (Алматы қ., Қазақстан Республикасы) Орындаушының тексеру зертханасына дейін (және кері қарай) тасымалдау Орындаушының күшімен және есебінен ұйымдастырылады. - Орындаушы Жабдықты қабылдау- тапсыру актісі бойынша қабылдауға және жабдықты тапсырыс берушіден алған күйінде қайтаруға міндеттенеді. Қабылдау-тапсыру актісін жасау міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. - Қабылдау- тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) жеткізушіге бергеннен кейін өлшеу құралдарының (аспаптарының) сақталуына жеткізуші қабылдау- тапсыру актісі бойынша өлшеу құралдарын (аспаптарын) Тапсырыс берушіге қайтарғанға дейін материалдық жауаптылықта болады. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

Приложение 2-3

к Конкурсной документации

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Служба метрологического обеспечения

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса

Наименование конкурса Поверка электроизмрительных исходных эталонов, 27  ед. ИЛ СМО

№ лота ___________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000005 |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Услуги по поверке средств измерений |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 325516 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 325516 |
| Срок оказания услуги* | до 30.11.2023 г. |
| Место оказания услуги* | г. Алматы, ул. Ж. Омарова, 35 |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | - |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Функциональные и технические характеристики - 1.1. Поверка исходных эталонов подлежащих ежегодной метрологической калибровке согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений" от 7 июня 2000 года № 53-II; - Поверка исходных эталонов в количестве 27 единиц. - Технические характеристики: Наименование средств измерений подлежащих поверке ИЛ Алматы: 1. Измеритель сопротивления заземления М416 №392455 диапазон: от 0,11 Ом до 1 кОм; 2. Мегаомметр М1102/1 №0615, диапазон: от 0 до 1000 кОм; от 0 до 500 МОм; 3. Мегаомметр М4100/4 №885449, диапазон: от 0 до 1000 кОм; от 0 до 1000 МОм; 4. Мегаомметр М4100/5 №379680, диапазон: от 0 до 2000 кОм; от 0 до 3000 МОм; 5. Люксметр Ю-116 №016998, диапазон: от 5 до 100 лк; 6. Динамометр ДПУ-10 №1071, диапазон: от 0,1 кгс до 1000 кгс; 7. Динамометр ДПУ-0,5/2 №2561, диапазон: от 50 кгс до 500 кгс; 8. Измеритель сопротивления заземления ИС-10 №12048 диапазон: от 1 Ом до 9,99 Ом; от 10,0 Ом до 99,9 Ом; от 100 Ом до 999 Ом; от 1 кОм до 9,99 кОм; от 1 МОм до 999 МОм; 9. Шумомер TESTO-816 №30852484/704 диапазон: от 30 дБ до 130 дБ; 10. Измеритель температуры и относительной влажности ТКА-ПКМ №43712 диапазон: Температура от 0 до 50 °С; влажность от 10 % до 98 %; 11. Мегаомметр Е6-24 №7892 диапазон: от 0,01 МОм до 9,99 Мом; от 10,0 МОм до 99,9 МОм; 12. Микрометр МК75 №9265 диапазон: от 50 мм до 75 мм; 13. Без контактный термометр UT 303 B №1120891999 диапазон: от -32 °С до 850 °С; 14. Измеритель сопротивления петли фаза-нуль М417 №24129 диапазон: от 0,1 Ом до 1,6 Ом; 15. Килловольтметр Э30 №864906 диапазон: от 2,5 кВ до 20 кВ; 16. Миллиамперметр Э30 №68966 диапазон: от 0 до 10 мА; 17. Килловольтметр Э378 №325733 диапазон: от 0 до 50 кВ; 18. Килловольтметр Э378 №397310 диапазон: от 0 до 6 кВ; 19. Миллиамперметр Э378 №613152 диапазон: от 0 до 12,5 мА; 20. Миллиамперметр Э535 №1046 диапазон: от 0,05 мА до 20 мА; 21. Вольтметр Э8021 №300612 диапазон: от 0 до 750 В; 22. Вольтметр Э8032-М1 №9107279 диапазон: от 0 до 150 В; 23. Гигромметр Психрометрический ВИТ-2 № Б243 диапазон: от 15°С до 40°С В; от 20% до 90%; 24. Высоковольтная установка УИД № 662 диапазон: от 0 до 6 кВ; 25. Высоковольтная установка АИИ-70 № 273 диапазон: от 0 до 50 кВ; 26. Высоковольтная установка СВС-100М № 1815 диапазон: от 0 до 100 кВ; 27. Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-300 № 0683 диапазон: от 0 до 10 Ом. - Особые требования - В рамках технической спецификации Потенциальный поставщик должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий»; - Обязательно наличие методики поверки на поверяемое средство измерения (эталон); - Располагать достаточным количеством специалистов имеющих профессиональную подготовку, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов теоретической подготовки поверителей средств измерений. - Порядок оформления результатов поверки должен проводится согласно Нормативным документам по метрологии «Система поверки РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» с выдачей Заказчику соответствующих документов. - По результатам поверки на средство измерений наносится поверочный знак и оформляется сертификат о поверке с указанием неопределенности измерения. - Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению выписывается «Извещение о непригодности» и делается соответствующая запись в технической документации. - Поставщик должен гарантировать качественное исполнение услуг в соответствии с методикой поверки и настоящим договором. - Транспортировка Оборудования от местонахождения Заказчика (г. Алматы, Республика Казахстан) до поверочной лаборатории Исполнителя (и обратно) организуется силами и за счет Исполнителя. - Исполнитель обязуется принять Оборудование по акту приема-передачи и возвратить Оборудование в том же состоянии в каком оно было получено от Заказчика. Обязанность по составлению акта приема-передачи лежит на Заказчике; - После передачи поставщику средств измерения (приборов) по акту приема-передачи, материальную ответственность за сохранность средств измерения (приборов) несет поставщик до возврата средств измерения (приборов) Заказчику по акту приема-передачи. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |