|  | Приложение 15 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________

Наименование конкурса: «Услуги по поверке средств измерений»

№ лота _________________________________

Наименование лота: «Поверка измерительного прибора Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (ТЦ г. Астана)»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Срок оказания услуги* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | В перечень услуг по поверке средств измерений (далее-СИ) входит поверка следующих приборов: Наименование СИ: Измеритель сопротивления заземления. Тип: ИС-10. Производитель оборудования: АО НПФ «Радио-Сервис». Диапазон измерения: 1 мОм – 9,99 кОм. Кол-во: 1. Год выпуска: 2015. Характеристики и требования к услугам Поставщика: Поверка должна быть произведена в соответствии с требованиями и техническими регламентами завода-изготовителя. По результатам поверки должны быть оформлены документы установленного образца в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Республики Казахстан. Приборы, прошедшие поверку, должны быть маркированы специальными стикерами (лейблами) с указанием даты поверки и срока следующей поверки. СИ передаются на поверку и должны быть возвращены с поверки по акту приема-передачи в г. Астана. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Конкурстық құжаттамаға 15-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Казтелерадио» АҚ«Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Казтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы: «Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер»

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы: «ИС-10 жерге қосу қарсылығын өлшеуші өлшеу құралын тексеру (Астана қ. ТО)»

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы * |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома * |  |
| Қызмет көрсету мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Өлшеу құралдарын (бұдан әрі- ӨҚ) тексеру жөніндегі қызметтер тізбесіне мынадай аспаптарды тексеру кіреді: ӨҚ атауы: жерге қарсылық өлшегіш. Түрі: ИС-10. Жабдық өндіруші: "Радио-Сервис" ЖЗҚ АҚ. Өлшеу диапазоны: 1 мОм - 9,99 кОм. Саны: 1. Шығарылған жылы: 2015. Жеткізушінің қызметтерінің сипаттамалары мен талаптары: Тексеру дайындаушы зауыттың талаптары мен техникалық регламенттеріне сәйкес жүргізілуі тиіс. Тексеру нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілеріне сәйкес белгіленген үлгідегі құжаттар ресімделуге тиіс. Тексеруден өткен аспаптар тексеру күні мен келесі тексеру мерзімі көрсетілген арнайы жапсырмалармен (жапсырмалармен) таңбалануы тиіс. ӨҚ тексеруге беріледі және Астана қаласына қабылдау-тапсыру актісі бойынша тексеруден қайтарылуы тиіс. |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жок |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.