Приложение 2-3

способом ценового предложения

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(Экспертиза системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков (Астана, Караганда, Шымкента, Усть-Каменогорск, Алматы, Большой Шаган))

Наименование заказчика __АО «Казтелерадио_________

Наименование организатора __АО «Казтелерадио______

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса __ услуга " Экспертиза системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков  (в Алматинской ОДРТ, Акмолинской ОДРТ, Туркестанская ОДРТ, Восточно-Казахстанской ОДРТ, Карагандинской ОДРТ)

№ лота _________________________________________

Наименование лота______ услуга " Экспертиза системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков (Астана, Караганда, Шымкента, Усть-Каменогорск, Алматы, Большой Шаган)

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг | 712019.000.000010 |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Экспертиза системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков (в Алматинской ОДРТ, Акмолинской ОДРТ, Туркестанская ОДРТ, Восточно-Казахстанской ОДРТ, Карагандинской ОДРТ) |
| Единица измерения | Одна услуга |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость | 30100 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость | 331 100 |
| Срок оказания услуги с момента подписания Договора | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) . | 12 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Поставщик услуг должен выполнить следующие работы: 1. Экспертиза качественных показателей охлаждающей жидкости «Antifogen N»; 2. температура начала кристаллизации; 3. водородный показатель при 20 ºС, PH. Передача проб (мл) осуществляется согласно Приложение № 1 к технической спецификации; По результату выполненных ремонтных работ Поставщик обязан предоставить: - подробный отчет оказанной услуги; - акт приемки оказанных услуг; - результат тестирования; |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются  из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к Поставщику указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместителя Председателя Правления  -

Технический  директор                                                                          Затилда К.Ж.