Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора _______________________

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Вентилятор 60х60х25мм (для блока R&S TSE-800)

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 271162.700.000001 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Вентилятор 60х60х25мм (для блока R&S TSE-800) |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) * | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Вентилятор должен быть совместим с блоком расширения TSE-800 передатчика производителя Rohde&Schwarz Тип вентилятора – осевой; Воздушный поток – не менее 43 м3/ч; Потребляемая мощность – не более 2 Вт; Рабочее напряжение – от 8 до 15 В DC; Частота вращения – не мене 5600 об/мин; Уровень шума – не более 38 дБА; Диапазон рабочей температуры - от -20 ºС до + 70ºС; Степень защиты – не менее IP54; Габбариты: длина - от 60 мм до 60,05 мм, ширина - от 60 мм до 60, 05 мм, толщина – от 25 мм до 25,05 мм; Выводы – двужильный кабель питания AWG 22, TR 64 провод. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор должен быть совместим с блоком расширения TSE-800 передатчика производителя Rohde&Schwarz Тип вентилятора – осевой; Воздушный поток – не менее 43 м3/ч; Потребляемая мощность – не более 2 Вт; Рабочее напряжение – от 8 до 15 В DC; Частота вращения – не мене 5600 об/мин; Уровень шума – не более 38 дБА; Диапазон рабочей температуры - от -20 ºС до + 70ºС; Степень защиты – не менее IP54; Габбариты: длина - от 60 мм до 60,05 мм, ширина - от 60 мм до 60, 05 мм, толщина – от 25 мм до 25,05 мм; Выводы – двужильный кабель питания AWG 22, TR 64 провод. Потенциальный Поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить официальное письмо от производителя оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара с блоком расширения TSE-800 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения вентилятора все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

Заместитель Председателя Правления-

АО «Казтелерадио» Технический директор  		    К. Затилда