Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора _______________________

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Вентилятор 400х200 мм (для оборудования R&S)

№ лота _________________________________________

Наименование лота _______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 271162.700.000001 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Вентилятор 400х200 мм (для оборудования R&S) |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) * | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Вентилятор должен быть совместим с передатчиком NV8304 производителя Rohde&Schwarz: Требуется одновазный канальный вентилятор центробежного типа с назад загнутыми лопатками. Вентилятор монтируется в сеть воздуховодов с прямоугольным сечением; Материал корпуса – оцинкованная сталь; Частота вращения – не мене 2600 об/мин; Уровень шума: не более 59 дБА; Потребляемая мощность – не более 138 Вт; Степень защиты – не менее IPX4; Диапазон рабочей температуры – от 25ºС до + 45ºС; Сила тока – не более 0,6 А; Размер сечения воздуховода: длина - от 400 мм до 400,05 мм, ширина - от 200 мм до 200, 05 мм. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор должен быть совместим с передатчиком NV8304 производителя Rohde&Schwarz: Требуется одновазный канальный вентилятор центробежного типа с назад загнутыми лопатками. Вентилятор монтируется в сеть воздуховодов с прямоугольным сечением; Материал корпуса – оцинкованная сталь; Частота вращения – не мене 2600 об/мин; Уровень шума: не более 59 дБА; Потребляемая мощность – не более 138 Вт; Степень защиты – не менее IPX4; Диапазон рабочей температуры – от 25ºС до + 45ºС; Сила тока – не более 0,6 А; Размер сечения воздуховода: длина - от 400 мм до 400,05 мм, ширина - от 200 мм до 200, 05 мм. Потенциальный Поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить официальное письмо от производителя оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара с передатчиком NV8304 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения вентилятора все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор  	         	                                       К. Затилда