Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Всепогодная электрическая ПВХ лента КС63 (черный)»

№ лота:

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки всепогодной электрической ПВХ ленты КС63 (черный). Всепогодная электрическая ПВХ лента КС63 (черный) предназначен для обеспечения электроизоляций сростков кабелей и проводов различного напряжения. |
|  | 2. СОСТАВ: 1) изолента; 2) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Всепогодная электрическая ПВХ лента КС63 (черный)должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться в упаковке и т.д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. |
|  | 4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Всепогодная электрическая ПВХ лента премиум-класса должен представляет собой высококачественную поливинилхлоридную изоляционную ленту толщиной 0,18 мм, пригодную для использования при любых условиях окружающей среды. Лента предназначается для постоянного использования при температуре окружающей среды до 105 °С. Лента может использоваться в условиях пониженных температур до -30º С. Должен обладать высокой устойчивостью к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот, коррозии и изменяющимся условиям окружающей среды (включая воздействие ультрафиолетового излучения). Комбинация эластичной подложки и эффективного адгезионного слоя обеспечивает влагонепроницаемую электрическую и механическую защиту при минимальном объеме. Ширина: 19 мм Толщина: 0,18 мм Длина: 20 м Цвет: черный Предел прочности: 69,5Н/19мм. Относительное удлинение при разрыве: 280%. Диэлектрическая прочность: 47,28кВ/мм. Класс напряжения: до 600В Адгезия: 6,82Н/19мм Объем сопротивления: 2,76х1011Ом/25мм Устойчива к УФ, озону, ксенону. Тип упаковки: полителен 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. Рабочий температурный диапазон: нижняя граница: от -18°C; верхняя граница: до +105°C. Температура хранения: нижняя граница: от 55°C; верхняя граница: до +105°C. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Завод-изготовитель поставляемого товара, должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №: ____________________________

Конкурстың атауы: «Барлық ауа-райына төзімді электр ПВХ таспасы X63 (қара)»

Лоттың №: ________________________________

Лоттың атауы: _____________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік барлық ауа-райына төзімді электр ПВХ таспасын X63 (қара) сатып алуға әзірленген. Барлық ауа-райының электр ПВХ таспасы X63 (қара) кабельдер мен әртүрлі кернеудегі сымдардың электр оқшаулауын қамтамасыз етуге арналған. |
|  | 2. ҚҰРАМЫ: 1) жабысқақ таспа; 2) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Барлық ауа-райына төзімді электр ПВХ таспасы X63 (қара)Жаңа болуы керек (пайдаланылмаған) және қаптамада және т.б., тұтастығы бұзылмаған, құжаттардың толық жиынтығымен жеткізілуі керек. |
|  | 4. ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Барлық ауа-райына төзімді премиум электр ПВХ таспасы кез келген қоршаған орта жағдайында қолдануға жарамды, қалыңдығы 0,18 мм жоғары сапалы поливинилхлоридті оқшаулағыш таспа. Таспа қоршаған ортаның температурасы 105 °C-қа дейін тұрақты пайдалануға арналған. Таспаны-30ºС-қа дейін төмен температурада қолдануға болады. Ол абразияға, ылғалға, сілтілерге, қышқылдарға, коррозияға және қоршаған ортаның өзгеретін жағдайларына (ультракүлгін сәулеленудің әсерін қоса) жоғары төзімділікке ие болуы керек. Серпімді субстрат пен тиімді жабысқақ қабаттың тіркесімі ылғалға төзімді электрлік және механикалық қорғанысты минималды көлемде қамтамасыз етеді. Ені: 19 мм Қалыңдығы: 0,18 мм Ұзындығы: 20 м Түсі: қара Беріктік шегі: 69,5 Н / 19мм. Жыртылу кезіндегі салыстырмалы ұзарту: 280%. Диэлектрлік беріктік: 47,28 кВ / ММ. Кернеу класы: 600В дейін Адгезия: 6,82 Н / 19мм Кедергі көлемі: 2, 76х1011Ом/25мм УК, озон, ксенонға төзімді. ### Қаптама түрі: политен |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ. Жұмыс температурасының диапазоны: төменгі шекара: -18°C бастап; жоғарғы шекара: +105°C дейін. Сақтау температурасы: төменгі шекара: 55°C бастап; жоғарғы шекара: +105°C дейін. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығында (төмендегілермен шектелмей)болуы тиіс: 1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (орыс және / немесе ағылшын тілдерінде); 2) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Жеткізілетін тауарды дайындаушы зауытта шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамалары, Техникалық сипаттамалары және жеткізілетін тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылатын электрондық сайт болуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.