Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Каучуковая рулонная изоляция самоклеющиеся с алюминиевым покрытием 13 мм»

№ лота:

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки Каучуковая рулонная изоляция самоклеющиеся с алюминиевым покрытием 13 mm. Каучуковая рулонная изоляция самоклеющиеся с алюминиевым покрытием 13 mm предназначен для обеспечения изоляции где оно потребуется. |
|  | 2. СОСТАВ: 1) Каучуковая рулонная изоляция; |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Каучуковая рулонная изоляция самоклеющиеся с алюминиевым покрытием 13 mm должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться в упаковке и т.д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. |
|  | 4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Каучуковая рулонная изоляция самоклеющиеся с алюминиевым покрытием 13 mm должен представляет собой гибкий, эластичный материал из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой. Должен производится методом экструдирования ( вспенивания) и в процессе вулканизации образуется закрытая ячеистая структура, которая обуславливает его технические свойства и преимущества. Каучуковая рулонная изоляция- самоклеющаяся , ширина стандартная для всех позиций 1 пог.м , толщина 13 мм. Ширина: 1,0 м Толщина: 13 мм Длина: 15 м Страна производитель: Казахстан Группа материала по горючести: Г1 (слабогорючий) Класс материала по теплопроводности: Низкая Максимальная рабочая температура:180 град. Материал изоляции: Вспененный каучук Плотность:55 кг/м3 Теплопроводность: 0.035 Вт/мК Тип материала: Г (горючий) Форма поставки материала: Рулон Экологическая безопасность материала: Безопасен Диффузия водяного пара ,Q, не менее: 7000 К-т паропроницаемости , не более мг/(м.ч.Па): 0,0034 Прочность при разрыве , МПа: 0,06 Водопоглощение за 24ч. По объему при полном погружении , не более % .: 2,4 Удлинение при разрыве , %: 49,5 Температурный диапазон , °С: От -40 до +105 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. Рабочий температурный диапазон: нижняя граница: от -40°C; верхняя граница: до +105°C. Температура хранения: нижняя граница: от 40°C; верхняя граница: до +105°C. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Завод-изготовитель поставляемого товара, должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №: ____________________________

Конкурстың атауы: «13 мм алюминиймен қапталған өздігінен жабысатын резеңке орамдағы оқшаулау»

Лоттың №: ________________________________

Лоттың атауы: _____________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық сипаттама 13 мм алюминиймен қапталған өздігінен жабысатын резеңке орамдағы оқшаулауды сатып алуға әзірленген. 13 мм алюминиймен қапталған өздігінен жабысатын резеңке орамдағы оқшаулау қажет болған жағдайда оқшаулауды қамтамасыз етуге арналған. |
|  | 2. ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ: 1) Резеңке орамдағы оқшаулау. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 13 мм алюминиймен қапталған өздігінен жабысатын резеңке орамдағы оқшаулау жаңа болуы керек (пайдаланылмаған) және қаптамада және т.б., тұтастығын бұзбай, құжаттардың толық жиынтығымен жеткізілуі керек. |
|  | 4. ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ ### 13 мм алюминиймен қапталған өздігінен жабысатын резеңке орамдағы оқшаулау жабық торлы құрылымы бар икемді, серпімді көбік резеңке материал болуы керек. Керек экструдтау ( көбіктену) әдісімен өндіріледі және вулканизация процесінде оның техникалық қасиеттері мен артықшылықтарын анықтайтын жабық жасушалық құрылым пайда болады. Резеңке орамдағы оқшаулау - өздігінен жабысатын, ені барлық позициялар үшін стандартты 1 қадам.м, қалыңдығы 13 мм. ### Ені: 1,0 м ### Қалыңдығы: 13 мм ### Ұзындығы: 15 м ### Өндіруші ел: Қазақстан ### Жанғыштық бойынша материал тобы: Г1 (төмен жанғыш) ### Жылу өткізгіштік материал класы: Төмен ### Максималды Жұмыс температурасы: 180 градус. ### Оқшаулау материалы: Көбік резеңке ### Тығыздығы: 55 кг / м3 ### Жылу өткізгіштік: 0.035 Вт/мК ### Материал түрі: Г (жанғыш) ### Материалды жеткізу формасы: Орам ### Материалдың экологиялық қауіпсіздігі: Қауіпсіз ### Су буының диффузиясы ,Q, кем емес: 7000 ### К-т бу өткізгіштігі, мг/(м. сағ. Па) артық емес: 0,0034 ### Үзілу кезіндегі беріктік, МПа: 0,06 ### Толық сүңгу кезінде көлемі бойынша 24 сағат ішінде су сіңіру, % - дан аспайды .: 2,4 ### Үзіліс кезінде ұзарту,%: 49,5 ### Температура диапазоны , °С: -40-тан +105-ке дейін |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ. Жұмыс температурасының диапазоны: төменгі шекара: -40°C-тан; Жоғарғы шекара: +105°C дейін. Сақтау температурасы: төменгі шекара: -40°C-тан; Жоғарғы шекара: +105°C дейін. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығы мыналарды қамтуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмей): 1) пайдалану жөніндегі нұсқаулық (орыс және / немесе ағылшын тілдерінде); 2) Паспорт деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Жеткізілетін тауарды дайындаушы зауыттың шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамалары, техникалық сипаттамалары және жеткізілетін тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылатын электрондық сайты болуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.