Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Алюминиевая армированная клейкая лента 50 мм х 50 м»

№ лота:

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки Алюминиевая армированная клейкая лента 50 мм х 50 м. Алюминиевая армированная клейкая лента 50 мм х 50 м предназначен для защиты от проникновения пара, предотвращения коррозии, для герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов, узлов и при других строительных, ремонтных, монтажных работах. |
|  | 2. СОСТАВ: 1) алюминиевая армированная клейкая лента; 2) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Алюминиевая армированная клейкая лента 50 мм х 50 м должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться в упаковке и т.д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. |
|  | 4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Алюминиевая армированная клейкая лента 50 мм х 50 м должен представляет собой основу из слоев алюминиевой фольги и специальной бумаги, между которыми располагаются синтетические волокна, с последующим нанесением акрилового клеевого состава на нижний слой. Применяется для проклеивания стыков и швов при монтаже отражающей изоляции с целью снижения теплопотерь, для защиты от проникновения пара, предотвращения коррозии, для герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов, узлов и при других строительных, ремонтных, монтажных работах. Должен обеспечивать прекрасную теплоизоляцию поверхности. Благодаря синтетическим волокнам и дополнительному слою специальной бумаги соединение способно выдерживать дополнительные механические нагрузки, в отличие от обычной алюминиевой клейкой ленты. Лента должна поставляется в рулоне, при этом клеевой слой защищен дополнительным вкладышем (защитным слоем). Вес: 580,833 г Срок хранения: не ограничен Состав: алюминиевая фольга, клеевой слой, силиконизированная бумага, синтетическое волокно Размеры (ш х намотка, мкм ): 50 мм х 50 м, 170 мкм Цвет: металлик 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. Рабочий температурный диапазон: нижняя граница: от -40°C; верхняя граница: до +120°C. Температура хранения: нижняя граница: от 20°C; верхняя граница: до +35°C |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Завод-изготовитель поставляемого товара, должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №: ____________________________

Конкурстың атауы: «Алюминий күшейтілген жабысқақ таспа 50мм х 50м»

Лоттың №: ________________________________

Лоттың атауы: _____________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік сатып алу үшін әзірленген алюминий күшейтілген жабысқақ таспа 50 мм х 50 м.алюминий арматураланған жабысқақ таспа 50 мм х 50 м будың енуінен қорғауға, коррозияны болдырмауға, құбырлардың, ауа өткізгіштердің, корпустардың, тораптардың және басқа да құрылыс, жөндеу, монтаждау жұмыстарының дәнекер тігістерін герметизациялауға арналған. |
|  | 2. ҚҰРАМЫ: 1) алюминий күшейтілген жабысқақ таспа; 2) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 50 мм х 50 м алюминий күшейтілген жабысқақ таспа жаңа болуы керек (пайдаланылмаған) және қаптамада және т.б., тұтастығы бұзылма5ан, құжаттардың толық жиынтығымен жеткізілуі керек. |
|  | 4. ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 50 мм х 50 м алюминий күшейтілген жабысқақ таспа алюминий фольга мен арнайы қағаз қабаттарының негізі болуы керек, олардың арасында синтетикалық талшықтар орналасады, содан кейін төменгі қабатқа акрил желім құрамы қолданылады. Жылу шығынын азайту, будың енуінен қорғау, коррозияны болдырмау, құбырлардың, ауа өткізгіштердің, корпустардың, тораптардың байланыстырушы буындарын тығыздау үшін және басқа да құрылыс, жөндеу, монтаждау жұмыстары кезінде шағылыстыратын оқшаулауды орнату кезінде буындар мен буындарды желімдеу үшін қолданылады. Беттің тамаша жылу оқшаулауын қамтамасыз етуі керек. Синтетикалық талшықтардың және арнайы қағаздың қосымша қабатының арқасында қосылыс кәдімгі алюминий жабысқақ таспадан айырмашылығы қосымша механикалық жүктемелерге төтеп бере алады. Таспа орамда болуы керек, ал желім қабаты қосымша төсеммен (қорғаныс қабаты) қорғалған. Салмағы: 580,833 г Сақтау мерзімі: шектелмейді Құрамы: алюминий фольга, желім қабаты, силикондалған қағаз, синтетикалық талшық Өлшемдері (W x орамасы, мкм): 50 мм x 50 м, 170 мкм ### Түсі: металл |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ. Жұмыс температурасының диапазоны: төменгі шекара: -40°C-тан; жоғарғы шекара: +120°C дейін. сақтау температурасы: төменгі шекара: 20°C бастап; Жоғарғы шекара: +35°C дейін |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығында (төмендегілермен шектелмей)болуы тиіс: 1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (орыс және / немесе ағылшын тілдерінде); 2) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Жеткізілетін тауарды дайындаушы зауытта шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамалары, Техникалық сипаттамалары және жеткізілетін тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылатын электрондық сайт болуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.