|  | Приложение 12 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора __________________

№ конкурса ________________________________

Наименование конкурса: «Блок управления системой обогрева ASE DP-7B»

№ лота ____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | не ранее 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки блока управления системой обогрева ASE DP-7B (далее – Оборудование). Оборудование приобретается для обеспечения совместимости с находящимся в эксплуатации у Заказчика оборудованием, а именно контроллерами снега и дождя ASE серии DS. 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 1) Блок управления системой обогрева ASE DP-7B – не менее 1 шт.; 2) Блок питания – не менее 1 шт.; 3) комплект документации на оборудование – не менее 1 шт.; 4) стандартная заводская упаковка. 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., с полным комплектом документов. Блок питания должен быть оснащен вилкой или шнуром питания с вилкой типа CEE-7/7 («Schuko»). Блок питания должен быть рассчитан на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением от не более 198 В до не менее 242 В частотой 50 Гц. Цвет панели: черный. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) Инструкцию по эксплуатации (на русском или английском языках). 2) Документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Гарантийный срок на поставляемое оборудование, должен быть подтверждён документом от производителя оборудования. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт и техническое обслуживание (365Х7Х24) согласно регламента завода изготовителя и заявок Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 12 месяцев с момента подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Алгазин А. М.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы: «ASE DP-7B жылыту жүйесін басқару блогы»

Лоттың №____________________________________

Лоттың атауы_________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық МЕМСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шығарылған жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық ерекшелік ASE DP-7B жылыту жүйесін басқару блогын (бұдан әрі – жабдық) сатып алу үшін әзірленген. Жабдық Тапсырыс берушіде жұмыс істеп тұрған жабдықпен, атап айтқанда DS сериялы ASE қар мен жаңбыр контроллерлерімен үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін сатып алынады. 2. ЖАБДЫҚТЫҢ ҚҰРАМЫ 1) ASE DP-7B жылыту жүйесін басқару блогы-кемінде 1 дана.; 2) қоректендіру блогы – кемінде 1 дана.; 3) жабдыққа арналған құжаттама жиынтығы-кемінде 1 дана.; 4) стандартты зауыттық қаптама. 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Жабдық жаңа болуы керек (пайдаланылмаған) және толық, қорапта, қаптамада және т.б., құжаттардың толық жиынтығы болуы керек. Қуат көзі CEE-7/7 ("Schuko") типті шанышқымен немесе қуат сымымен жабдықталуы керек. Қуат көзі кернеуі 198 В-тан аспайтын айнымалы токтың бір фазалы желісінен 50 Гц жиіліктегі 242 В-тан кем емес электрмен жабдықтауға есептелуі тиіс. Панельдің түсі: қара. 4. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығында (төмендегілермен шектелмей)болуы тиіс: 1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (орыс немесе ағылшын тілдерінде). 2) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізілетін жабдықтың кепілдік мерзімі жабдық өндірушісінің құжатымен расталуы тиіс. Өнім беруші дайындаушы зауыттың регламентіне және осы Шарт шеңберінде Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жабдықты пайдалануға беру туралы актіге қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай ішінде жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған жабдық жиынтығын (365х7х24) қабылдауы тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директоры                    ______________    Алгазин А. М.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.